Domov pro seniory Trutnov – objekt ul. Dělnická 162

Základní charakteristika – okna plastová,oboustranná bílá, minimálně s pětikomorovým profilem, součinitelem prostupu tepla Uw 1,2 W/m2, celoobvodové kování, u pravoúhlých OS oken s mikroventilací, s pojistkou proti náhodnému vyklopení křídla, uzamykatelné kličky spodních oken univerzálním klíčem a náhradními klíčky – počet 34 ks.

počty ks, kování, rozměry a kování(orientační), specifikace výplně

A) 32 ks,2- dílný element, rozměr okna 1100 x 1750,kování: OS levé, z toho 11 ks s výplní průsvitnou, neprůhlednou

30

1166.7

583.3

30

1750

1780

1100

1

2

15 ks, 2- dílný element, rozměr okna 1100 x 1750,kování: OS pravé, z toho 4 ks s výplní průsvitnou, neprůhlednou

B) 4 ks, 4-dílný element, rozměr 1600 x 1700,kování: OS levé, OS pravé

OS levé, OS pravé

30

1133.3

566.7

533.3

1066.7

30

1700

1730

1600

1

2

3

4

c) 6 ks, 4-dílný element, rozměr okna 1800 x 1750,kování: OS levé, OS pravé

OS levé, OS pravé

30

1166.7

583.3

600

1200

30

1750

1780

1800

1

2

3

4

D) 17 ks, 1-dílný element, rozměr okna 450 x 1200,kování: OS levé, z toho 9 ks s výplní průsvitnou, neprůhlednou

30

1200

1230

450

1

E) 1 ks, 4-dílný element, rozměr okna 1480 x 2200,kování: OS pravé,OS levé

OS levé,OS pravé

30

1100

1100

740

740

30

2050

150

2230

1480

1

2

3

4

F) 3 ks, 1-dílný element, rozměr okna 600 x 1200,kování: OS levé

30

1200

1230

600

1

G)3 ks, 1-dílný element, rozměr 600 x 1200,kování: OS pravé

30

1200

1230

600

1

H)1 ks, 1-dílný element, rozměr 600 x 1200,kování: OS levé

30

1200

1230

1000

1

CH) 1 ks, 1-dílný element, rozměr 600 x 1200, kování: OS pravé

30

1200

1230

1000

1