Žákovská sada pro výuku přírodních věd - 210 ks

Žákovská sada pro výuku přírodních věd s možností dalšího rozšíření.

Minimální obsah sady:

- bezdrátový senzor teploty s rozsahem minimálně -40°C až 125°C a přesností ± 0,5°C, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor pH s rozsahem minimálně  0-14 pH a přesností ± 0.1 pH, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor proudu s rozsahem minimálně ± 1 A a přesností ± 0.5%, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor napětí s rozsahem minimálně ± 1 A a přesností ± 0.5%, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor síly s rozsahem minimálně ± 50N

- bezdrátový senzor nízkého tlaku - barometr s minimálním rozsahem 0 až 100 N a rozlišením min. 0,1 N

- bezdrátový vozíček pro měření pohybu, zrychlení a vzdálenosti

- software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s nabízenými senzory. SW umožňuje sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Naměření hodnoty je možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi. Ověření porozumění tématu řešeno v rámci SW pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontrolou správnosti.  SW umožňuje záznam práce do elektronického laboratorního protokolu. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožňuje všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy v jejich nejnovější verzi v době podání nabídky (Windows, Mac, iOS, Android). Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech.

- kompletní metodická příručka pro učitele s podrobným popisem jednotlivých úkonů

- zpracované úlohy pro žáky krok za krokem v počtu min. 30 ks pro 30 projektových odpolední zaměřených na badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodních věd, které budou realizovány v rámci projektu

- uzavíratelný přepravní úložný box s přihrádkami

- USB Bluetooth 4.0 Adapter pro připojení až 3 bezdrátových sensorů

Dodání: 1. 70 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 140 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Sada senzorů a aktorů pro měření veličin - 210 ks

Požadujeme sadu senzorů pro měření základních fyzikálních veličin rozšířenou o ovládací rozhraní, které umožňuje připojení základních senzorů a aktorů a možnost připojení USB flash paměti pro ukládání naměřených dat (funkce datalogger). Ovládací rozhraní musí být v českém jazyce a musí mít integrovaný akumulátor, který je možný nabíjet přímo v zařízení s dodanou nabíječkou. Dále je požadován externí bateriový zdroj připojitelný k centrální jednotce, který prodlužuje výdrž zařízení v případech dlouhodobých sledování měřených veličin.  Ovládání zařízení a zobrazování aktuálních hodnot musí být možné prostřednictvím barevného dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 2,4".  Senzorové a aktorové vybavení musí umožňovat ovládání elektrických a pneumatických částí výukové stavebnice na základě měřených hodnot. Sensory i aktory musí být možné připojit ke stavebnici pomocí redukčních částí tak, aby bylo možné opakovaně provádět žákovské úlohy nebo vlastní pokusy. Sensory i aktory musí být z důvodu kompatibility schopné pracovat s napájecím napětím 3,3 i 5V. Funkce několika sensorů může být sloučena v jednom modulu, pokud funkce jednoho nevyloučí funkci sensoru dalšího. Každý se senzorů a aktorů musí mít ochranný kryt, který umožňuje připevnění na stavebnice typu Lego a je kompatibilní s poptávanou výukovou stavebnicí.

Minimálně požadované senzory:

- 2ks optická čidla s detekcí min. 0-6cm

- 1ks sensor napětí v rozsahu 0-12V s minimálním rozlišením 50mV

- 1ks sensor tlaku s rozsahem min 50hPa – 1MPa , součástí sensoru musí být redukce pro připojení na pneumatickou část stavebnice

- 1ks sensor viditelného světla s analogovým výstupem

- 1ks vodotěsný sensor teploty pro měření v rozsahu min. -50°C – 120°C s rozlišením min. 0,15°C

- 1 ks sensor umožňující vizualizaci polohy v magnetickém poli Země

- 1ks sensory pro detekci pohybu a polohy v prostoru, kombinace 3-osého gyroskopu a 3-osého akcelerometru

- 1ks sensor vzdálenosti s minimálním rozsahem měření od 5cm do 300cm

- 1ks sensor pro měření atmosférického tlaku

- 1ks sensor pro měření relativní vlhkosti vzduchu a aktuální teploty vzduchu s minimálním rozsahem měření 0-~75% RH a 0-65°C

- 1ks sensor pro měření intenzity magnetického pole v okolí statických magnetů a pro detekci rychlé změny magnetického pole založený na Hallově jevu

- 1ks sensor zvuku, který je schopný detekovat a měřit změnu hlučnosti v běžném prostředí (48~66 dB)

Minimálně požadované aktory:

- 1ks modul relé pro ovládání elektrických prvků stavebnice. Relé musí být možné připojit pomocí svorkovnice nebo konektorů k elektrickým prvkům stavebnice.

- 1ks servo motor pro realizaci pohyblivých prvků stavebnice s rozsahem otáčení min. 5-175°. Servo musí pracovat s napětím 3,3V i 5V.

- předpokládá se využití dotykového displeje pro vizualizaci aktuálního stavu a nastavování hraničních/rozhodovacích hodnot

- 1ks bzučák nebo reproduktor pro akustickou zpětnou vazbu

- 1ks tlačítko, mikrotlačítko nebo spínač pro uživatele

Ostatní příslušenství:

-	propojovací kabely mezi senzory a ovládací jednotkou - ke každému sensoru vlastní kabel

-	 měřící sondy k senzoru napětí - kombinace krokosvorek i měřících hrotů

Dodání: 1. 70 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 140 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Výuková stavebnice – 84 ks

Výuková stavebnice obsahující ucelený komplex minimálně 320 dílků, jehož součástí je kromě základních stavebních prvků také solární panel, palivový článek, motorky (min. 2ks), magnety (min. 4ks), led diody (min. 2ks), žárovky (min. 4ks), sada pro tvorbu hydraulických modelů, sada pro sestavování elektrických obvodů.

Všechny dílky musí být vzájemně propojitelné a uložené v uzavíratelném boxu s pořadači pro uložení dílků. Součástí výukové stavebnice musí být minimálně 15 metodických listů v českém jazyce, které obsahují návody pro konstrukci žákovských úloh a tipy na další rozšiřující experimenty

Je požadovaná kompatibilita s některým z výrobců edukativních stavebnic jako je Merkur nebo Lego.

Dodání: 1. 28 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (2 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 56 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Programovatelná robotická stavební sada - 84 ks

Programovatelná robotická stavební sada. Sada umožní stavět, programovat a ovládat vlastní roboty. Sada musí obsahovat vše k vytvoření robotů včetně příslušenství k tomu, aby chodili, mluvili, pohybovali se, manipulovali s předměty. Sada bude obsahovat díly, software i aplikace, které umožňují stavět, programovat a ovládat roboty z PC, Macu, tabletu nebo z chytrého telefonu. Dálkové ovládání se dvěma režimy. Uživatelská příručka v češtině.

Funkce a obsah sady:

-	programovatelná jednotka s intuitivním uživatelským rozhraním a zvukem

-	procesor, umožňující robotovi reagovat na příkazy

- 	přístup k WIFI skrze vstup USB - možnost připojení robota k internetu

- 	čtečka karet Micro SD - přídavná paměť

- 	detektor barev - umožňuje robotovi sledovat a vyhledávat dálkové ovládání

- 	infračervené senzory - umožňují robotovi sledovat a vyhledávat dálkové ovládání

- 	dotykový senzor - umožňuje robotovi odpovídat na dotek

- 	alespoň 3 porty pro připojení motorů - umožňují robotovi pohybovat se různými způsoby a směry

Dodání: 1. 28 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (2 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 56 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Tablet – 210 ks

Konvertibilní zařízení 2v1 s min. parametry:

- 	dotykový IPS 10,1" LCD LED s rozlišením 1280 x 800

- 	procesor s výkonem 900 bodů dle www.cpubenchmark.net, ke dni vytvoření nabídky, uchazeč doloží printscreenem z webu www.cpubenchmark.net

-	 paměť 2GB

- 	uložiště 32GB SSD

- 	rozhraní: čtečka micro SD, USB, HDMI, BT, WiFI, interní WEB kamera 2Mpix

- 	dokovací stanice s klávesnicí

- 	operační systém v nejnovější verzi s možností připojení do domény, plně kompatibilní se stávajícím vybavením školy (škola v současné době využívá OS Windows)

Dodání: 1. 145 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele

2. 65 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na zbývajících 13 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

Magnetická stavebnice – 10 ks

Konstrukční magnetická stavebnice, se kterou díky jednoduchému stavebnímu systému lze vytvořit nekonečné množství 2D obrazců nebo prostorových modelů (hraček). Základem jsou tři díly - magnetická tyčinka, ocelová kulička a plastová výplň. Minimální obsah balení: 41x magnetická tyčinka minimálně 6 cm, 40x poniklovaná kulička, 2x výplň - čtverec, 3x výplň - pětiúhelník.

Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele

Kamera – 1 ks

Outdoor kamera v odolném provedení, voděodolná, s dotykovým ovládáním a akumulátorovým nabíjením s minimálními parametry:

- 	typ snímače CMOS s rozlišením min. 12 Mpx, uhlopříčka displeje min. 1,7", rozhraní Wi-Fi, Bluethoot, podporované formáty JPEG, MP4, podpora paměťových karet micro SD, stereo ozvučení

Součástí dodávky bude také manuál, voděodolné pouzdro, dobíjecí baterie, USB kabel, držák na kameru.

Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele

Stativ pro kameru – 1 ks

Hliníkový stativ s vestavěnou vodováhou, pákovou hlavou s rychloupínacím mechanismem s nezávislou aretací ve třech osách, hmotnost maximálně 1,2kg, výška alespoň od 45cm - 150cm, čtvercový profil nohou pro větší stabilitu.

Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele

Dobíjecí stanice – 1 ks

Uzamykatelný box s alarmem a automatickou ventilací s nastavitelným termostatem pro bezpečné uložení a nabíjení minimálně 15 ks tabletů. Dobíjecí stanice zajistí bezpečné uložení tabletů, nabíjení a softwarovou synchronizaci tak, aby vše bylo připraveno pro potřeby výuky. Součástí bude nástroj pro vytvoření Wi-Fi sítě a řízení internetu v učebně a snadné ovládání žákovských tabletů učitelem. Součástí bude automatická ventilace s nastavitelným termostatem a nástroj pro vytvoření Wi-Fi sítě a řízení internetu v učebně. Stanice musí umožňovat softwarovou synchronizaci tabletů. Součástí bude zaškolení pedagogů v místě instalace. Dobíjecí stanice bude plně kompatibilní s nabízenými tablety.

Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele