Specifikace předmětu dodávky včetně míst dodání pro část A

Žákovská sada pro výuku přírodních věd - 210 ks

Žákovská sada pro výuku přírodních věd s možností dalšího rozšíření.

Minimální obsah sady:

- bezdrátový senzor teploty s rozsahem minimálně -40°C až 125°C a přesností ± 0,5°C, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor pH s rozsahem minimálně  0-14 pH a přesností ± 0.1 pH, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor proudu s rozsahem minimálně ± 1 A a přesností ± 0.5%, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor napětí s rozsahem minimálně ± 1 A a přesností ± 0.5%, nebo s přesností vyšší

- bezdrátový senzor síly s rozsahem minimálně ± 50N

- bezdrátový senzor nízkého tlaku - barometr s minimálním rozsahem 0 až 100 N a rozlišením min. 0,1 N

- bezdrátový vozíček pro měření pohybu, zrychlení a vzdálenosti

software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s nabízenými senzory. SW umožňuje sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Naměření hodnoty je možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi. Ověření porozumění tématu řešeno v rámci SW pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontrolou správnosti.  SW umožňuje záznam práce do elektronického laboratorního protokolu. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožňuje všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy v jejich nejnovější verzi v době podání nabídky (Windows, Mac, iOS, Android). Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech. Tento software bude předinstalován do dodaných tabletů pro vyhodnocování dat ze senzorů žákovských sad.

- kompletní metodická příručka pro učitele s podrobným popisem jednotlivých úkonů

- zpracované úlohy pro žáky krok za krokem v počtu min. 30 ks pro 30 projektových odpolední zaměřených na badatelsky orientovanou výuku v oblasti přírodních věd, které budou realizovány v rámci projektu

- uzavíratelný přepravní úložný box s přihrádkami

- USB Bluetooth 4.0 Adapter pro připojení až 3 bezdrátových sensorů

Dodání: 1. 70 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 140 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Tablety pro vyhodnocování dat ze senzorů žákovských sad – 210 ks

Konvertibilní zařízení 2v1 s min. parametry:

- 	dotykový IPS 10,1" LCD LED s rozlišením 1280 x 800

- 	procesor s výkonem 900 bodů dle www.cpubenchmark.net, ke dni vytvoření nabídky, uchazeč doloží printscreenem z webu www.cpubenchmark.net

-	 paměť 2GB

- 	uložiště 32GB SSD

- 	rozhraní: čtečka micro SD, USB, HDMI, BT, WiFI, interní WEB kamera 2Mpix

- 	dokovací stanice s klávesnicí

- 	operační systém v nejnovější verzi s možností připojení do domény, plně kompatibilní se stávajícím vybavením školy (škola v současné době využívá OS Windows)

Dodané tablety budou obsahovat předinstalovaný software, a to včetně softwaru pro vytváření žákovských úloh blíže specifikovaného ve specifikaci „Žákovská sada pro výuku přírodních věd“

Dodání: 1. 145 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele

2. 65 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na zbývajících 13 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy