## Parametry
Věta | Název | Hodnota | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení | dbMemo | 000000¦bfebff¦T¦2
2 | Akce | STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
| Místo | TRUTNOV
| Kraj | KRÁLOVÉHRADECKÝ
0 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 | Projekt | Technika prostřední staveb - Elektrická zařízení | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
0 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
7 | Investor | Město Trutnov | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
8 | Z. č. | 4289 / ŽA | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
9 |  |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
10 | Stupeň PD | DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (DSP) | dbDate | 000000¦e0fee0¦T¦1
11 | Vypracoval | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
| Kontroloval | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ
| Datum | 19.9.2016
| Zpracovatel | ING. MIROSLAV PODLIPNÝ
REKAPITULACE
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
CELKEM
Tento propočet nákladů byl zpracován na podkladě projektu pro stavební povolení a je pouze orientační
Podrobný rozpočet bude zpracován jako součást projektové dokumentace pro realizaci stavby

## ELEKTROINSTALACE
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUNOV - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROMONTÁŽE dle montážního ceníku 21-M
položky v sobě obsahují materiál | počet | M.j. | j.cena | celkem
OBJEKT A - 2.NP
Úprava elektroinstalace tělocvičny :
doplnění ovládání stávajícího osvětlení | 1 | soubor |  | 0
Úprava elektroinstalace sociálního zázemí tělocvičny :
demontáž stávajících rozvodů, doplnění stávajícího rozvaděče, nový světlený a zásuvkový rozvod v upravovaných částech | 1 | soubor |  | 0
Úprava elektroinstalace cvičného bytu :
demontáž stávajících rozvodů, doplnění stávajícího rozvaděče, nový světlený a zásuvkový rozvod v upravovaných částech | 1 | soubor |  | 0
Úprava elektroinstalace výtvarné dílny :
demontáž stávajících rozvodů, doplnění stávajícího rozvaděče, nový světlený a zásuvkový rozvod v upravovaných částech | 1 | soubor |  | 0
0
OBJEKT BC - 1.NP
Demontáž stávajících rozvodů | 1 | soubor |  | 0
Doplnění stávajícího rozvaděče, včetně přepěťových ochran | 1 | soubor |  | 0
Svítidla komplet, včetně zdrojů a nouzových svítidel | 1 | soubor |  | 0
Vypínač, ovladač - osvětlení | 30 | ks |  | 0
Zásuvka | 25 | ks |  | 0
Krabice přístrojová | 55 | ks |  | 0
Krabice rozvodná | 35 | ks |  | 0
Kabelové vedení, včetně nosných konstrukcí | 1 | soubor |  | 0
Pospojování - Hlavní a doplňující | 1 | soubor |  | 0
Napojení VZT zařízení | 2 | ks |  | 0
Sada nouzové signalizace pro imobilní | 2 | ks |  | 0
Napojení evakuačního výtahu | 1 | soubor |  | 0
Osvětlení a montážní zásuvka ve výtahové šachtě | 1 | soubor |  | 0
Náhradní zdroj pro evakuační výtah (UPS) | 1 | ks |  | 0
Protipožární průchody a ucpávky | 1 | soubor |  | 0
Úprava a doplnění slaboproudých elektrorozvodů | 1 | soubor |  | 0
|  |  | součet | 0
OBJEKT BC - 2.NP
Demontáž stávajících rozvodů | 1 | soubor |  | 0
Doplnění stávajícího rozvaděče, včetně přepěťových ochran | 1 | soubor |  | 0
Svítidla komplet, včetně zdrojů a nouzových svítidel | 1 | soubor |  | 0
Vypínač, ovladač - osvětlení | 20 | ks |  | 0
Zásuvka | 20 | ks |  | 0
Krabice přístrojová | 40 | ks |  | 0
Krabice rozvodná | 25 | ks |  | 0
Kabelové vedení, včetně nosných konstrukcí | 1 | soubor |  | 0
Pospojování - Hlavní a doplňující | 1 | soubor |  | 0
Napojení VZT zařízení | 3 | ks |  | 0
Sada nouzové signalizace pro imobilní | 2 | ks |  | 0
Protipožární průchody a ucpávky | 1 | soubor |  | 0
Úprava a doplnění slaboproudých elektrorozvodů | 1 | soubor |  | 0
|  |  | součet | 0
Prořez a podružný materiál
Součet |  |  |  | 0
HZS | 50 | hod |  | 0
HZS - Koordinace prací s ostatními profesemi | 20 | hod |  | 0
PPV | 6 | % |  | 0
Doprava | 3.6 | % |  | 0
Zařízení staveniště | 3.5 | % |  | 0
Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks |  | 0
Výchozí revize | 16 | hod |  | 0
Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks |  | 0
REZERVA
CELKEM |  |  |  | 0
Tento propočet nákladů byl zpracován na podkladě projektu pro stavební povolení a je pouze orientační