## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANA KABELÁŽ, DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY FORMOU STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, WIFI
DR A
ROZVADĚČ RACK
19" stojanový datový rozvaděč 42U 600x800 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Polička pevná s perforací 1U/350mm,černá Triton 50kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19" vent.j.- 2x ventilátor 220V/30W, termostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PATCH PANEL
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.3 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax | ks | 30 |  | 0 |  | 0
OPTICKÉ VANY
optická vana výsuvná 19" pro 24 vláken, vč. kazety a čela | ks | 1 |  | 0 |  | 0
OPTICKÉ SPOJKY
Optická spojka SC/PC-SC/PC, SM, simplex | ks | 8 |  | 0 |  | 0
PIGTAILY
optická šňůra, 2m, SM 9/125, SC/PC-SC/PC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord SC/PC-SC/PC, 1 m, 9/125 um, optický simpl. SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SVÁŘENÍ VLÁKNA
Sváření optického vlákna | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Závěrečné měření optického vlákna | ks | 8 |  | 0 |  | 0
podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0
AKTIVNÍ PRVKY
Switch Managed Fast Ethernet Switch 24 x 10/100/1000T(RJ-45),2xSFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SFP,1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm,SC,SM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
2700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá, vč. karty pro dálk. ovl. (serverovna B, pro DVR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
DR B
ROZVADĚČ RACK
19" stojanový datový rozvaděč 42U 600x800 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Polička pevná s perforací 1U/350mm,černá Triton 50kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19" vent.j.- 2x ventilátor 220V/30W, termostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0
napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PATCH PANEL
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.3 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax | ks | 30 |  | 0 |  | 0
OPTICKÉ VANY
optická vana výsuvná 19" pro 24 vláken, vč. kazety a čela | ks | 1 |  | 0 |  | 0
OPTICKÉ SPOJKY
Optická spojka SC/PC-SC/PC, SM, simplex | ks | 8 |  | 0 |  | 0
PIGTAILY
optická šňůra, 2m, SM 9/125, SC/PC-SC/PC | ks | 4 |  | 0 |  | 0
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord SC/PC-SC/PC, 1 m, 9/125 um, optický simpl. SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SVÁŘENÍ VLÁKNA
Sváření optického vlákna | ks | 8 |  | 0 |  | 0
podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0
AKTIVNÍ PRVKY
Switch Managed Fast Ethernet Switch 24 x 10/100/1000T(RJ-45),2xSFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SFP,1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm,SC,SM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
2700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá, vč. karty pro dálk. ovl. (serverovna B, pro DVR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
IP telefonní ústředna vč. licencí pro 15 IP tf. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
IP telefon, LCD, 1x SIP účet, 2 linky, 2x RJ45 Mb | ks | 12 |  | 0 |  | 0
IP dveřní komunikátor, (vrátník),1 tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
montáž, konfigurace systému, zaškolení personálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
WIFI
WIFI CONTROLLER (DR B)
12x 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ porty + 4x 10/100/1000BASE-T porty + 2x SFP porty + 2x USB 2.0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ACCESS POINT
Controller-managed mode, 1x GE port, 300Mbps/802.11n,PoE | ks | 9 |  | 0 |  | 0
SWITCH (DR A)
L2, L3 switching, 8x 10/100/1000/PoE+, 2 x combo Gigabit SFP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SFP,1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm,SC,SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
montáž, konfigurace systému, zaškolení personálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
PC
Pracovní stanice Intel Core i7 6700 Skylake, RAM 8GB DDR4, NVIDIA Quadro K420 2GB, HDD 1TB, DVD, DVI-I, DisplayPort, USB 3.0, kláv., myš, Windows 10 Pro 64 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
LCD monitor LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1, 300cd/m2, 6ms, 1920x1080, VGA, HDMI (NBD On-Site) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
SERVER
Server tower, Intel Xeon E3-1220 v5, RAM 8GB DDR4 UDIMM, 2x 1TB 7200ot NL SAS cabled (max. 4x), PERC H330 12G SAS RAID 0,1,5, 2x GLAN, DVD-RW, 290W, iDRAC8 Basic, záruka on-site NBD | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
PŔÍSTROJE
Kompletní zásuvka 1xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku | ks | 48 |  | 0 |  | 0
PŔÍSTROJE PODLAHOVÁ KRABICE (KRABICE VIZ. PD SILNOPROUD)
Třmen komunikační zásuvky | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Modul přímý se záclonkou 1xRJ45 UTP CAT.5e, bílý | ks | 14 |  | 0 |  | 0
Keystone RJ45, Cat.5e, UTP | ks | 14 |  | 0 |  | 0
ZAKONČENÍ KABELU UTP
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči | ks | 112 |  | 0 |  | 0
ZÁVĚR.MĚŘENÍ
Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů | ks | 112 |  | 0 |  | 0
Certifikace sítě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
STRUKTUROVANA KABELÁŽ, DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY FORMOU STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE, WIFI - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY
ŘÍDÍCÍ SBĚRNICOVÉ ÚSTŘEDNY
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možnost připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KOMUNIKÁTOR
GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ
klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 kláves. zóna, 1PGM na desce | ks | 3 |  | 0 |  | 0
LED tablo pro zobrazení stavu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Sběrnicový expander 4 zón | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Sběrnicový expander 8 zón | ks | 10 |  | 0 |  | 0
rozbočovač sběrnice na 4 větve | ks | 1 |  | 0 |  | 0
BOXY
Kovový box pro ústřednu s ochranným kontaktem, transformátor 230/16-36V AC, 40VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kovový box pro pomocný zdroj | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Kovový box pro expandery s ochranným kontaktem | ks | 12 |  | 0 |  | 0
DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY
Detektor s dvojitým prvkem | ks | 35 |  | 0 |  | 0
MAGNETICKÉ KONTAKTY
magnetický kontakt | ks | 49 |  | 0 |  | 0
Svorkovnice
Rozpojovací krabice k mag. čidlu | ks | 49 |  | 0 |  | 0
SIRÉNY
venkovní siréna s majákem, 12V, zálohovaná včetně baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZDROJ
Napájecí zdroj 13,8 DC, trafo 16-24V stř, 75VA, pro PZ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
AKUMULÁTORY
12V, 18Ah pro ústřednu EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12V, 18Ah pro PZ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
SALTEK DM-006/14RDJ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
zařízení PZTS v rozsahu ústřeny | ks | 1 |  | 0 |  | 0
dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0
REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS
V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNY | ks | 1 |  | 0 |  | 0
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
BAREVNÉ KAMERY VNĚJŠÍ
kompakt 1080p,25fps,2,7-12mm, IP66 + Box, IR 30m | ks | 8 |  | 0 |  | 0
BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ
720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva | ks | 2 |  | 0 |  | 0
SWITCH
switch - 8x10/100/1000, 2xGb SFP, 150W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PRVEK SFP
SFP,1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm,SC,SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PATCH CORD
Patch cord SC-SC, 1 m, 9/125 um, optický simpl. SM | ks | 2 |  | 0 |  | 0
REKORDÉR
DIP-3042-2HD Divar IP 3000, 2x2TB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
2700W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá, vč. karty pro dálk. ovl. (serverovna B, pro DVR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
přepěťová ochrana 100M+POE, box | ks | 8 |  | 0 |  | 0
MONITOR
Monitor full HD, LED panel, 24" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Kamerového systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
Kamerového systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA
STOŽÁR PRO UMÍSTĚNÍ ANT. SYST.
ocel, délka 3000mm, pr.60 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ STOŽÁRU
sada pro montáž stožáru 60mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
objímka pro uzemn. stožáru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
výložník oboustranný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ANTENA PRO POZEMNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM INSTALACE, NASMĚROVÁNÍ
Anténa pro příjem DVB-T signálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ANTENA PRO SATEL. PŘÍJEM INSTALACE, NASMĚROVÁNÍ
parabola. pr. 80 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ANT. PRO SAT. PŘÍJEM
LNB TWIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
držák multifeed | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SAT. MULTIPŘEPÍNAČ
5x8, IKUSI, MS-0508 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
FX-90F75 F/F | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SX-90F75 F/F | ks | 5 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ SKŘÍŇ OCELOPLECHOVÁ
se zámkem, 600x600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PŔÍSTROJE POD OMÍTKU
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků | ks | 7 |  | 0 |  | 0
TV PŔÍSTROJE
Televize SMART LED, úhlopříčka 80cm, FullHD 1920x1080 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ
koax. kabel | ks | 7 |  | 0 |  | 0
závěrečná měření par. sig. na zásuvce | ks | 7 |  | 0 |  | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
podružný materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Signalizační skříňka, recepce | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Svítidlo signalizační LED | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Pokojový terminál | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Táhlo nouzového volání - sprcha | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Táhlo nouzového volání s tlačítkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Napájecí zdroj 230V/24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kontrolní provoz, zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pomocný a podružný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
AV TECHNIKA, OZVUČENÍ
OZVUČOVACÍ SESTAVA pro taneční sály, klub instruktorů, judo, lezecká stěna
rozhlasová ústředna, dvě aktivní reprosoustavy, 2×120W / 200W / 116 dB, ruční bezdrátový mikrofon | ks | 5 |  | 0 |  | 0
OZVUČOVACÍ SESTAVA pro tělocvičnu
100V rozhlas, rozhlasová ústředna, čtyři reproduktory 50 W/100 V, 90 – 20 000 Hz, 115 dB, ruční bezdrátový mikrofon | ks | 1 |  | 0 |  | 0
OZVUČOVACÍ SESTAVA pro kavárnu
rozhlasová ústředna, 4x podhledový reproduktor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČ pro RÚ
6U/600x450,na zeď, skleněné dveře, zamykatelný | ks | 7 |  | 0 |  | 0
EL. OVLÁDANÉ PLÁTNO
Elektrické plátno na zeď 145 x 195 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PROJEKTOR
Projektor, nat. SVGA 4:3 (800x600), max. WUXGA (1920x1200), 3300 ANSI lm, kontrast 13000:1, HDMI, USB, D-Sub, RS232 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
montáž, zprovoznění, funkční odzkoušení systému, zvuková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0
AV TECHNIKA, OZVUČNÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
INFORMAČNÍ TABULE, UKAZATEL SKÓRE
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA
Výsledková tabule, skóre, hrací doba, 2ř., čísl. 100mm , 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
OCHRANNÁ RÁM
ochranný nerez rám, plexi odolné úderu míče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RF PŘIJÍMAČ
přijímač pro RF ovladač pro zabudování do hodin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
RF/IR DÁLKOVÝ OVLADAČ
dálkový IR a RF ovladač, 2,4 GHz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SMART TV
LCD LED SMART TV, 42", DVB-T2, DVB-S/S2, DVB-C/C2, stropní závěs | ks | 2 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
montáž, zprovoznění, funkční odzkoušení systému, zvuková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0
INFORMAČNÍ TABULE, UKAZATEL SKÓRE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
JEDNOTNÝ ČAS
HLAVNÍ HODINY
Provedení do skříně RACK, 1 podr. linka 1,2 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
přijímač radiosignálu DCF 77,5 kHz | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PODRUŽNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ INTERIEROVÉ
analogové, samostavitelné | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIEROVÉ
analogové, samostavitelné | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PODRUŽNÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ IEXTERIEROVÉ
stroj do průměru číselníku 3m, osvětlení ruček | ks | 1 |  | 0 |  | 0
příslušenství hodin (ručičky, prvky číselníku, soumrak. spínač, pom. materiál) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
Systému jednotného času | ks | 1 |  | 0 |  | 0
JEDNOTNÝ ČAS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 2250 |  | 0 |  | 0
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 3440 |  | 0 |  | 0
KABELY OPTICKÉ - SK
OK 12f, SM, 9/125, G.652d , zatažení | m | 232 |  | 0 |  | 0
KABELY - SK
SYKFY 20x2x0,5 mm, svazkování | m | 210 |  | 0 |  | 0
KABELY KOAXIÁLNÍ - STA
H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení | m | 275 |  | 0 |  | 0
H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, svazkování | m | 495 |  | 0 |  | 0
H125 Cu LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení | m | 250 |  | 0 |  | 0
KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 85 |  | 0 |  | 0
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 835 |  | 0 |  | 0
KABEL SDĚLOVACÍ - PZTS
VLB 24 2 x 1 + 4 x 0,22, pod omítkou | m | 620 |  | 0 |  | 0
VLB 24 2 x 1 + 4 x 0,22, svazkování | m | 23 |  | 0 |  | 0
VL 06 6x0,22, pod omítkou | m | 2130 |  | 0 |  | 0
VL 06 6x0,22, svazkování | m | 40 |  | 0 |  | 0
VL 06 8x0,22, pod omítkou | m | 120 |  | 0 |  | 0
KABELY STÍNĚNÉ - TÍSEŇ
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 128 |  | 0 |  | 0
KABELY NESTÍNĚNÉ - AP
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 65 |  | 0 |  | 0
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 601 |  | 0 |  | 0
KABELY - AV TECHNIKA, OZVUČENÍ
2x1,5mm reprodukovaný, průhledný, zatažení | m | 497 |  | 0 |  | 0
2x1,5mm reprodukovaný, průhledný, svazkování | m | 210 |  | 0 |  | 0
Kabel HDMI včetně konektorů (20m), zatažení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
KABELY - TELEFON
SYKFY 10x2x0,5 mm, zatažení | m | 20 |  | 0 |  | 0
SYKFY 10x2x0,5 mm, svazkování | m | 105 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - JEDNOTNÝ ČAS
CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou | m | 282 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1 mm2,, zatažení | m | 1612 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
TRUBIČKA HDPE
Trubička 10/8mm nehořl.-červená, svazkování | m | 232 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ PH LPFLEX EN
2320 D 20 MM | m | 602 |  | 0 |  | 0
2325 D 25 MM | m | 680 |  | 0 |  | 0
2332 D 32 MM | m | 230 |  | 0 |  | 0
PŘÍCHYTKA
kabelová příchytka | ks | 784 |  | 0 |  | 0
KRABICE POD OMÍTKU
KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 56 |  | 0 |  | 0
KU 68-1902 odboč.,hl.30 mm s víčkem | ks | 30 |  | 0 |  | 0
KO 100 odboč. s víčkem | ks | 43 |  | 0 |  | 0
KO 125 E odboč.,s víčkem | ks | 38 |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY
DZ 60x200 drátěný žlab | m | 12 |  | 0 |  | 0
Materiál pro uchycení žlabů | set | 12 |  | 0 |  | 0
Montáž žlabů
přes 125 do 250 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA
INTUMEX Měkká min. vata+Intumex | ks | 96 |  | 0 |  | 0
ROZVÁDĚČE
MRK 10 prázdný, pod omítku, zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Svorkovnice LSA plus/R | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KOORDINACE
Koordinace řemesel | hod | 80 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 2227 |  | 0 |  | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 186 |  | 0 |  | 0
150x150x100 mm | ks | 181 |  | 0 |  | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 56 |  | 0 |  | 0
Stena do 300mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
Stena do 600mm | ks | 72 |  | 0 |  | 0
Stena do 800mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0
VYBOURANI OTVORU VE STROPU
DO PRUMERU 60mm
Do 600mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
Stavební přípomoce | hod | 800 |  | 0 |  | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov
Projekt | D.1.4h ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Investor | Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | BULENA PETR
Kontroloval | ING. STANISLAV MARHOLD
Datum | 14.4.2017
Zpracovatel | Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty (21%)
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
Nižší sazba DPH % | 21
Vyšší sazba DPH % | 21
Procento PM % | 5