## MaR3
TABULKA VODIČŮ – ROZVADĚČ DT1
VODIČ |  |  | SPOJUJE
OZNAČ. | DRUH | DÉLKA/m/ | ODKUD | KAM
Rozvaděč DT1
WLR1 | CYKY 5x4 | 10 | DT1 | PŘÍVOD | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ ELEKTRO
WL1 | CYKY 3x1,5 | 10 | DT1 | MTP1:NAP
WL2 | CYKY 7x1,5 | 20 | DT1 | COT0
WL3 | CYKY 5x1,5 | 20 | DT1 | COT1
WL4 | CYKY 5x1,5 | 20 | DT1 | COT2
WL5 | CYKY 5x1,5 | 15 | DT1 | COT3
WL6 | CYKY 7x1,5 | 15 | DT1 | COT4
WL7 | CYKY 5x1,5 | 15 | DT1 | COT5
WL8 | CYKY 7x1,5 | 15 | DT1 | COT6
WD1 | JYTY 4x1 | 50 | DT1 | TES1
WD2 | JYTY 4x1 | 10 | DT1 | TIPS1
WD3 | JYTY 4x1 | 30 | DT1 | SB1
WD4 | JYTY 4x1 | 10 | DT1 | MTP1:M-BUS
WD5 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | SRVP1
WD6 | JYTY 4x1 | 10 | DT1 | SHL1
WD7 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | TVS1
WD8 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | STH1
WD9 | JYTY 4x1 | 10 | DT1 | TR1
WD10 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | BPP1
WD11 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | BPH1
WD12 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | SRVT1
WD13 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | TV1
WD14 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | SRVT2
WD15 | JYTY 4x1 | 20 | DT1 | TV2
WD16 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | SRVT3
WD17 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | TV3
WD18 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | SRVT4
WD19 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | TV4
WD20 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | SRVT5
WD21 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | TV5
WD22 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | SRVT6
WD23 | JYTY 4x1 | 15 | DT1 | TV6
| CY6/zelenožl./ | 50