## SL
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír
Uvedené typy výrobků jsou pouze referenční. Může být použit libovolný jiný výrobek, shodných nebo lepších parametrů
Číslo položky | prvky | MJ | množství | Jedn. cena | Cena celkem
| EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 540409.8
1 | 732 8 GTP, Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 7-8mm | ks | 500 | 31.6 | 15800
2 | 732 14 GTP, Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 12,5-14mm | ks | 100 | 31.7 | 3170
3 | 2031 M 15 FS, Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 | ks | 10 | 30.4 | 304
4 | Kabel se zachováním funkční integrity NHXH-O 2x1,5 FE 180/E30, pevně | m | 60 | 49 | 2940
5 | Kabel se zachováním funkční integrity E30/90, JE-H(St)H 1x2x0,8, pevně | m | 630 | 42.2 | 26586
6 | Kabel se zachováním funkční integrity E30/90, JE-H(St)H BdFE 180 4x2x0,8, pevně | m | 25 | 68.3 | 1707.5
7 | Kabel se zachováním funkční integrity E30/90, JE-H(St)H BdFE 180 8x2x0,8, pevně | m | 5 | 126.2 | 631
8 | MTD 533X-S/SP, Multisenzorový hlásič, opticko - kouřový + teplotní | ks | 50 | 1054.6 | 52730
9 | USB 502-3, Sokl pro hlásiče do vlhkého prostředí | ks | 21 | 179.8 | 3775.8
10 | USB 502-2, Sokl pro hlásiče do podhledu | ks | 29 | 645.7 | 18725.3
11 | MCP 535X-1, Tlačítkový hlásič | ks | 15 | 1610.2 | 24153
12 | Popiska se symbolem "ruky" pro tlačítkový hlásič | ks | 15 | 38.1 | 571.5
13 | DNP 502, popisný štítek pro hlásiče | ks | 58 | 43.1 | 2499.8
14 | BX-O1, I/O modul, 1 releový výstup | ks | 1 | 1584.1 | 1584.1
15 | BX-O214, I/O modul, 4 hlídané vstupy, 2 releové výstupy | ks | 2 | 2108.3 | 4216.6
16 | BX-REL4, I/O modul, 4 releové výstupy | ks | 2 | 2364.7 | 4729.4
17 | BX-IM4, I/O modul, 4 vstupy | ks | 2 | 1829.3 | 3658.6
18 | BX-O13, I/O modul, 2 vstupy, 1 výstup | ks | 4 | 1757.5 | 7030
19 | SPC-E, lineární hlásič přijímač + vysílač | ks | 3 | 12044 | 36132
20 | BX-MDH, dveřní přídržný magnet | ks | 4 | 4206.2 | 16824.8
21 | B8-MMI-CIP, Obslužný panel, v plastové krabici | ks | 1 | 15873.9 | 15873.9
22 | MAPTXT CS01, Výměnné popisné pole na ovládací panel, česky | ks | 1 | 492.2 | 492.2
23 | PHA 201-M, Klíčový trezor, provedení včetně zámku HZS | ks | 1 | 31587.5 | 31587.5
24 | SO/A/DW/10C, Polarizovaný zábleskový maják, žlutý, 24V DC | ks | 1 | 1229.9 | 1229.9
25 | IP CXF - B6-X2A-C, Ústředna EPS, 2 kruhová vedení, max 1000 prvků na ústřednu, interní obslužný panel, tiskárna | ks | 1 | 43936.7 | 43936.7
26 | B6-EIO, Karta do ústředny, 10 kontrolovaných vstupů a 8 kontrolovaných výstupů | ks | 1 | 8965.1 | 8965.1
27 | Konvertor LAN / RS232 | ks | 1 | 4360.5 | 4360.5
28 | Akku 17, Akumulátor 12V / 17Ah | ks | 1 | 1721.1 | 1721.1
29 | Radom STX, 23FN, Vysílač zařízení dálkového přenosu | ks | 1 | 142500 | 142500
30 | ABD400, Anténa zařízení dálkového přenosu | ks | 1 | 4940 | 4940
31 | COL k ABD, Držák antény zařízení dálkového přenosu | ks | 1 | 171 | 171
32 | SAT 45, Výložník antény zařízení dálkového přenosu | ks | 1 | 187.2 | 187.2
33 | Přepěťová ochrana ZDP | ks | 1 | 997.5 | 997.5
34 | Zaměření signálu pro umístění antény a vysílače | ks | 1 | 1757.5 | 1757.5
35 | Zpracování projektové dokumentace ZDP | ks | 1 | 9500 | 9500
36 | Testovací aerosol | ks | 1 | 698.3 | 698.3
37 | Provozní kniha EPS | ks | 1 | 408.5 | 408.5
38 | Programování a oživení EPS | ks | 1 | 7600 | 7600
39 | Funkční zkouška EPS a zaškolení obsluhy | ks | 1 | 4750 | 4750
40 | Celková prohlídka rozvodů EPS s vyhotovením revizní zprávy | ks | 1 | 9500 | 9500
41 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 5 | 237.3 | 1186.5
42 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 10 | 317.7 | 3177
43 | Podružný materiál - 5% z materiálu | ks | 1 | 17100 | 17100