## Rozpočet
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír
Uvedené typy výrobků jsou pouze referenční. Může být použit libovolný jiný výrobek, shodných nebo lepších parametrů
Číslo položky | prvky | MJ | množství | Jedn. cena | Cena celkem
| Slaboproudé rozvody |  |  |  | 425393.2
1 | Krabice odbočná KU 68-1902 | ks | 10 | 87.8 | 878
2 | KP 67x67, Přístrojová krabice | ks | 22 | 95.5 | 2101
3 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1216 | m | 220 | 25.3 | 5566
4 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1225 | m | 300 | 30.6 | 9180
5 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1240 | m | 50 | 50.4 | 2520
6 | Chránička optického kabelu 06032 BS100 | m | 30 | 82.9 | 2487
7 | Vodič protahovací AY 2,5, černý, zatažení | m | 30 | 14.7 | 441
8 | Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 30 | 36.4 | 1092
9 | Kabel silový izolace PVC, CYKY-O 7x1,5, pevně | m | 110 | 57.1 | 6281
10 | Kabel silový, bezhalogenový, 1-CXKH-R-O 3x1,5, pod omítkou | m | 290 | 45 | 13050
11 | Kabel sdělovací, J-Y(St)Y 2x2x0,8, šedý, pevně | m | 130 | 26.6 | 3458
12 | Kabel sdělovací, SYKFY 3x2x0,5, zatažení | m | 225 | 24.5 | 5512.5
13 | UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení | m | 90 | 23.7 | 2133
14 | FTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení | m | 90 | 25.5 | 2295
15 | Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH | m | 2550 | 28.8 | 73440
16 | Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní | m | 50 | 37.5 | 1875
17 | Kabel koaxiální TV/SAT KH 21D, 95 dB, zatažení | m | 80 | 43 | 3440
18 | 5014H-A01018 03, Kryt zásuvky komunikační, LEVIT, bílá, včetně rámečku | ks | 19 | 115.8 | 2200.2
19 | 136811-1, Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou | ks | 31 | 105.9 | 3282.9
20 | 1711306-1, Záslepka 22,5x45, bílá | ks | 1 | 47.1 | 47.1
21 | Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný, bílý | ks | 69 | 156.7 | 10812.3
22 | Stíněný konektor RJ45 8/8, kat. 6A | ks | 90 | 57.2 | 5148
23 | 3903N-C06541 B, Krabice nástěnná IP54 pro přístroje 45x45, s víčkem | ks | 14 | 213.2 | 2984.8
24 | Datový rozvaděč 19", LC-30 42U, 800x800 | ks | 1 | 12438.6 | 12438.6
25 | Napajeci panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ACAR-A-504-V | ks | 1 | 699.4 | 699.4
26 | Chladící jednotka 19" 1U 2 ventilátory s bimetalovým termostatem RAL 7035 do 19" lišt VJ19-2-T-G | ks | 1 | 2961 | 2961
27 | Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů | ks | 5 | 3853.6 | 19268
28 | Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta | ks | 4 | 286.6 | 1146.4
29 | Vyvazovací žlab vertikální 42, kovový pozink, 120x50mm | ks | 2 | 1012.9 | 2025.8
30 | Access point - dodávka investor, jen montáž | ks | 5 | 494 | 2470
31 | Popis portu zásuvky | ks | 69 | 49.4 | 3408.6
32 | Popis portu patch panelu | ks | 82 | 49.4 | 4050.8
33 | Patch kabel Cat 6A, 1m | ks | 20 | 119.4 | 2388
34 | Patch kabel Cat 6A, 3m | ks | 50 | 154.7 | 7735
35 | Proměření UTP segmentu | ks | 91 | 85.3 | 7762.3
36 | 5011H-A00300 03, Kryt zásuvky anténní, LEVIT, bílá, včetně zásuvky | ks | 3 | 62.4 | 187.2
37 | 5011-A3503, Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové | ks | 3 | 258.9 | 776.7
38 | Rozvodnice STA, 500x800x150, na omítku, prázdná | ks | 1 | 6879.9 | 6879.9
39 | Anténní stožár 2m, d=48mm, zinkovaný | ks | 1 | 9133.3 | 9133.3
40 | Držák anténního stožáru | ks | 1 | 488.2 | 488.2
41 | EZS ústředna, max. 192 zón, 8 podsystémů, adresovatelný sběrnicový systém, max 254 sběr. modulů, 5 PGM, skříň, trafo | ks | 1 | 4557.1 | 4557.1
42 | GSM komunikátor pro ústřednu EZS, v past. boxu | ks | 1 | 3531.4 | 3531.4
43 | Klávesnice EZS s LCD dispejem | ks | 1 | 3492.6 | 3492.6
44 | Expander 8 vstupů, ATZ, BUS sběrnice | ks | 3 | 2555.5 | 7666.5
45 | Kovová skříňka pro expandery a moduly | ks | 3 | 588.1 | 1764.3
46 | Modul pomocného zdroje 1A | ks | 1 | 3693.3 | 3693.3
47 | Kovová skříňka pro zdroj | ks | 1 | 285 | 285
48 | Akumulátor 12V / 40Ah | ks | 2 | 2922.8 | 5845.6
49 | Duální PIR / MW detektor, PET imunita, dosah 15m | ks | 12 | 2554.2 | 30650.4
50 | Univerzální kloubový stojan pro detektory | ks | 10 | 207.5 | 2075
51 | Čtyřdrátový magnetický kontakt, vestavný | ks | 16 | 228 | 3648
52 | Duální detektor tříštění skla, dosah 7,6m | ks | 1 | 777 | 777
53 | Optickokouřový požární hlásič s releovou paticí | ks | 4 | 1211.3 | 4845.2
54 | Rozvodná svorkovnice - 16 svorek, zápustná, 72x34x12mm | ks | 10 | 490.2 | 4902
55 | Zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací | ks | 1 | 1872.5 | 1872.5
56 | Nastavení software EZS | ks | 1 | 3705 | 3705
57 | Funkční zkouška EZS | ks | 1 | 3705 | 3705
58 | Sada pro nouzovou signalizaci, modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor | ks | 2 | 7692.8 | 15385.6
59 | Telefon pro BUS 2 systém, 9 vyzváněcích melodií, interkom | ks | 3 | 1339.5 | 4018.5
60 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 5 | 380 | 1900
61 | Demontáž stávajících rozvodů, včetně odvozu na skládku | ks | 1 | 9500 | 9500
62 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 20 | 237.3 | 4746
63 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 10 | 317.7 | 3177
64 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 32 | 81.6 | 2611.2
65 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 450 | 69 | 31050
66 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných ucpávek | m2 | 1 | 8265 | 8265
67 | Podružný materiál - 5% z materiálu | ks | 1 | 13680 | 13680