## List1
Příloha č. 1 Technická specifikace veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka didaktických pomůcek - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ 1. část veřejné zakázky - Dodávka didaktických pomůcek
V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele: 1. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené zboží splňovalo veškeré níže uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně. 2. Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku v níže uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností: ▪ ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje, nebo ▪ NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje. Technická specifikace s vyplněním polí „Splněno“ bude nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení. 3. V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí jednu z možností dle bodu 2 nebo v položce budou označeny obě možnosti dle tohoto bodu, bude taková položka posuzována jako nevyplněná, což může znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění požadavků zadavatele. 4. V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude v případě této položky posuzováno jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele, což může znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění požadavků zadavatele. 5. Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané zboží splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele.
Položka č. | Položka rozpočtu | Splněno | Popis řešení
1 | Model řezu lidské kůže | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.anatomicke-pomucky.cz/modely-kuze/237-rez-lidskou-kuzi-40x-zvetseno-4053083002726.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB8Da5-4YpKjzGgiGcnBilmSbwPEWKkKpYq7nevF4iNav0JZYuZYsjhoC5GsQAvD_BwE
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
2 | Model 5 lidských zubů | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.cvicebni-pomucky.cz/dentalni-modely/197-serie-modelu-zubu-5-modelu-4053083009268.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
3 | Model lidského tlustého střeva s onemocněním | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.anatomicke-pomucky.cz/modely-travici-soustavy/1076-model-lidskeho-tlusteho-streva-s-onemocnenim.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB1fMLF81vQaS30gCBHwlqxRxgkVpwSvkRTcCacWRe8gz-pCvQ--wIBoC6K8QAvD_BwE
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
4 | Kufřík pro pokusy v chemii "I" | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/vsechny-kategorie/ucebni-pomucky/chemie/soupravypristroje/kufrik-chemie-qa1-%2890007D-1-21F5%29.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
5 | Pokusná sada látek | ANO / NE | ……………………………………………
Sada je složena z přístroje a materiálu pro provádění těchto min. pokusů: Pokusy: • tvrdost a ohybnost látek • hustota látek • šíření tepla v pevných látkách • šíření tepla v kapalných látkách • rozpustnost látek • účinky tvrdosti vody • minerální sůl ve vodě Pokusy látkových směsi: • směs pevných látek • olej a voda • rozklad sedimentací • rozklad ﬁltrací • rozklad odpařováním • získávání pitné vody ze slané mořské vody • čištění špinavé vody jednoduchou ﬁltrací • čištění špinavé vody ﬁltrací vrstev Pokusy proměna látek: • změna stavu kapalin při ohřátí • změna stavu plynů při ohřátí • změna stavu pevných látek při ohřátí • bod varu kapalin • změna skupenství vody • vznik rzi
6 | Kufřík pro pokusy v chemii "II" | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/vsechny-kategorie/ucebni-pomucky/chemie/kufrikove-soupravy/kufrik-chemie-qa2-%2890012D-1-21F4%29.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
7 | Krystalizační misky 300 ml | ANO / NE | ……………………………………………
• Min. rozměry: výška 50 x ø 90 mm • Objem: 300 ml • Materiál: plast
8 | Úložná přepravka mělká | ANO / NE | ……………………………………………
• Min. celkové rozměry: 300 x 400 x 75 mm • Min. užitečné rozměry: 250 x 350 mm • Materiál: plast
9 | Úložná přepravka hluboká | ANO / NE | ……………………………………………
• Min. celkové rozměry: 300 x 400 x 150 mm • Min. užitečné rozměry:250 x 350 mm • Materiál: plast
10 | Úložná přepravka velmi hluboká | ANO / NE | ……………………………………………
• Min. celkové rozměry: 300 x 400 x 200 mm • Min. užitečné rozměry: 250 x 350 mm • Materiál: plast
11 | Sada pro čištění mikroskopu | ANO / NE | ……………………………………………
Sada pro čištění mikroskopu, která bude obsahovat: • Ofukovací balónek • Čisticí kapalina • Čisticí ubrousek • Pinzeta
12 | Model lidských plic | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.conatex.cz/catalog/biologie/funkcni_modely_lidskeho_tela/dychani_funkcni_modely/product-model_plic/sku-2013578#.YcCPfmjMK72
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
13 | Model usazenin dehtu | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.conatex.cz/catalog/biologie/funkcni_modely_lidskeho_tela/dychani_funkcni_modely/product-usazeniny_dehtu_za_jeden_rok_model/sku-1037480#.YcCQNWjMK70
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
14 | Náhradní prezervativy | ANO / NE | …………………………………………..
• Balení a 5 ks.
15 | Nádoba lupa s dvěma lupami a s držadly | ANO / NE | …………………………………………..
• Tato nádoba lupa umožňuje pozorovat hmyz a části rostlin shora a zespodu. • Min. zvětšení: 3x. • Min. rozměry: Ø dna: 60 mm, Ø lupy: 30 mm.
16 | Monokulární mikroskop | ANO / NE | …………………………………………..
• Zvětšení: min. 40, max. 600 x • Použití: 2. stupeň ZŠ. • Min. technické údaje: • Monokulární tubus, úhel vhledu 45º , otočný o 360º. • Širokoúhlé WF 10×/18 mm s ukazatelem. • Revolverová hlava se 3 objektivy. • Achromatické objektivy 4×, 10×, 60× (odpružený). • Nastavitelné LED osvětlení. • Napájení 100-240V, s nabíječkou a akumulátorem. • Příslušenství: protiprachový obal a síťový adaptér/nabíječka
17 | Kamera do tubusu mikroskopu | ANO / NE | …………………………………………..
Kamera s rozměry pro použití do tubusu mikroskopu, s pomocí adaptéru možnost nasazení na okulár. • Součástí dodávky ovládací SW. • Min. technické parametry: * Rozlišení: 1,25 Mpix. * Snímač: CMOS, 1/3.2". * Citlivost: 1,0 V / lux-s 500 nm. * Okulárová čočka: 0,40x. * Adaptér pro lupy: 30 a 30,5 mm. * Vyvážení bílé: automatické. * Obrazové formáty: jpg, tif, bmp, pcx, tga, png. * Hmotnost: max. 200 g.
18 | Nůžky z nerezové oceli | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • Tvar: anatomický. • Rozměry: délka min. 13, max. 15 cm.
19 | Pinzeta zúžená | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • Rozměry: délka min 10, max. 10 cm.
20 | Skalpel | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • kovová rukojeť. • Rozměry: čepel min. 40, max. 50 mm.
21 | Krabice pro uložení preparačních nástrojů | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: průhledný plast. • Kapacita: až na 12 nástrojů. • Min. rozměry: délka 175 x šířka 75 x výška 25 mm.
22 | Kapátko (sada) | ANO / NE | …………………………………………..
• Počet ks v sadě: 10 ks. • Materiál: skleněná pipeta s kaučukovou savičkou. • Rozměry: délka min 80, max. 100 mm.
23 | Podložní sklo (sada) | ANO / NE | …………………………………………..
• Počet ks v sadě: 50 ks. • Materiál: sklo s broušenými hranami. • Rozměry: min. délka 75 x min. šířka 25 mm, max. délka 80 x max. šířka 30 mm .
24 | Krycí sklo (sada) | ANO / NE | …………………………………………..
• Počet ks v sadě: 100 ks. • Materiál: sklo. • Rozměry: délka 20 x šířka 20 mm.
25 | Multimediální sada hmyzu | ANO / NE | …………………………………………..
Sada 12 mikroskopických preparátů hmyzu, min. musí obsahovat: • Culex, komár pisklavý, bodavě sací ústní ústrojí • Apis mellifica, včela medonosná, sběrací noha s košíčkem • Culex pipiens, komár pisklavý, celá larva • Apis mellifica, včela medonosná, lízavě sací ústní ústrojí dělnice • Aphidae, mšice, celý jedinec • Apis mellifica, žihadlo a jedový váček včely medonosné • Musca domestica, moucha domácí, křídlo a kyvadélko • Apis mellifica, včela medonosná, hlava se složenýma očima a mozkem, příčný řez Příslušenství: • plastová krabice pro uskladnění preparátů.
26 | Model živočišné buňky | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.vybaveni-skol.cz/model-zivocisne-bunky.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
27 | Didaktická pomůcka – hmyzí optika | ANO / NE | ……………………………………………
https://skola-servis.cz/produkt/bryle-jak-vidi-hmyz/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
28 | Lidská kostra s vazy | ANO / NE | ……………………………………………
https://skolato.cz/obchod/kostry/312-lidska-kostra-vysoce-kvalitni-provedeni.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
29 | Model lidské páteře | ANO / NE | ……………………………………………
https://anatomickymodel.cz/ucebni-pomucky/anatomicke-modely/didakticky-model-patere-panvi-michou-niko/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
30 | Model lidské kosti | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.multip.cz/struktura-kosti-model
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
31 | Model lidského kolenního kloubu | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.anatomicke-pomucky.cz/modely-kloubu/132-model-lidskeho-kolenniho-kloubu-funkcni-4053083001408.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
32 | Model lidského trupu | ANO / NE | ……………………………………………
https://proucebny.cz/produkty/detail/lidsky-trup-model-24-casti
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
33 | Model lidské ledviny s nadledvinou | ANO / NE | ……………………………………………
http://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/vsechny-kategorie/ucebni-pomucky/biologie/anatomicke-modely/ledvina-s-nadledvinoumodel-2-dily-(K%2012-1-12E).html?itemIdx=62
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
34 | Model lidského trávicího ústrojí | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.cvicebni-pomucky.cz/modely-travici-soustavy/253-travici-soustava-3-casti-4053083002894.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
35 | Model lidského krevního oběhu | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.multip.cz/model-krevniho-obehu
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
36 | Model arteriosklerózy | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.anatomickemodely.cz/e-shop/anatomicke-modely/srdce/model-arteriosklerozy-s-prurezem-tepny-2-dily-detail
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
37 | Model lidského srdce | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.multip.cz/model-srdce-2-casti
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
38 | Manžetový automatický tlakoměr | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Displej se současným zobrazením systolického a diastolického krevního tlaku a pulzu. • Rozpoznání poruch srdečního rytmu. • Technické údaje: • Paměť pro ukládání min. 30 posledních naměřených hodnot a průměrné hodnoty. • Digitální zobrazení. • Min. rozsah měření 40 - 220 tepů/min. • Provozu na 2 baterie AAA (LR03) 1,5 V. • Obvod zápěstí min. od 15 do max. 25 cm. • Hmotnost bez baterií: max. 100 g. • Příslušenství: • Ochranné pouzdro, návod k použití.
39 | Model plic kuřáka | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.multip.cz/plice-kuraka-model
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
40 | Pravítka pro měření rychlosti reakce (sada 15 ks) | ANO / NE | ……………………………………………
https://skola-servis.cz/produkt/pravitka-pro-mereni-rychlosti-reakce-15-ks/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
41 | Model lidského ucha | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.multip.cz/model-ucha-rozlozitelny-na-2-casti
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
42 | Model průběhu těhotenství a vývoje plodu | ANO / NE | ……………………………………………
https://skola-servis.cz/produkt/serie-prubeh-tehotenstvi-vyvoj-plodu/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
43 | Antikoncepční kufřík | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kufřík obsahuje min. následující komponenty: * Kondomy (sada pro třídu) * Polystyrenový penis * Diafragma, gel, aplikátor * Cervikální klobouček * Nitroděložní tělísko („spirála“) * Vzorové balení antikoncepčních pilulek * Tabulky pro metodu bazální teploty
44 | Petrografická kolekce (20 hornin) | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kolekce bude obsahovat 20 ks hornin, min. níže uvedené: • hlubinné horniny: granit, syenit, • výlevné horniny: trachyt, čedič, diabas, • usazené horniny: sádrovec, slepenec, pískovec, vápenec, spraš, křídu, jíl, jílovou břidlici, • přeměněné horniny: rula, mramor. • Velikost jednotlivých kusů minerálů cca. 20 × 20 mm a budou označeny čísly odpovídajícími přiloženému seznamu. • Příslušenství: plastový box s přihrádkami.
45 | Kolekce horninotvorných minerálů | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kolekce bude obsahovat kombinaci min. 10 horninotvorných minerálů a min. 30 hornin, min. níže uvedené: • minerály: křemen, sádrovec, olivín, kalcit, biotit, chorit, • vyvřelé plutonické horniny: serpentin, mikroklínový živec, žula, gabro, • vyvřelé sopečné horniny: porfyrická žula, čedič, diabas, • usazené horniny: konglomerát křemene, železitý pískovec, jíl, břidlice, dolomit, anhydrit, křída, asfaltový vápenec, rašelina • přeměněné horniny: hnědé uhlí, chiastolická břidlice, chloritová břidlice, talková břidlice, mramor • Velikost jednotlivých kusů minerálů cca. 20 × 20 mm a budou označeny čísly odpovídajícími přiloženému seznamu. • Příslušenství: plastový box s přihrádkami.
46 | Kolekce základních minerálů | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kolekce bude obsahovat kombinaci min. 20 minerálů nejčastěji obsažených v zemské kůře: sulfidů, oxidů, halogenidů, uhličitanů, sulfátů a křemičitanů. • Velikost jednotlivých kusů minerálů cca. 20 × 20 mm a budou označeny čísly odpovídajícími přiloženému seznamu. • Příslušenství: plastový box s přihrádkami.
47 | Kolekce kovů používaných v průmyslu | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kolekce bude obsahovat min. 20 ks kovů, min. níže uvedené:: • hořčík, hliník, křemík, titan, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl, měď, zinek, stříbro, cín,wolfram, olovo. • Velikost jednotlivých kusů minerálů cca. 20 × 20 mm a budou označeny čísly odpovídajícími přiloženému seznamu. • Příslušenství: plastový box s přihrádkami.
48 | Malá Mohsova stupnice tvrdosti | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Kolekce bude obsahovat min. 9 ks minerálů. • Stupnice tvrdosti dle Mohse (tvrdost 1 až 9) • Velikost jednotlivých kusů minerálů cca. 20 × 20 mm a budou označeny čísly odpovídajícími přiloženému seznamu. • Příslušenství: plastový box s přihrádkami.
49 | Sada pro výrobu fosilií | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.conatex.cz/catalog/ekologie/geologie/product-sada_pro_vyrobu_fosilii/sku-1143123#.YcGrLWjMK70
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
50 | Pokusná sada - Obnovitelné zdroje | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Sada pro provádění pokusů na téma alternativních energií • Hmotnost: max. 3 kg • Min. složení: • 1 větrná turbína se stožárem, • 9 různě profilovaných listů rotoru, • 1 solární modul, • 1 elektrolyzér, • 1 palivový článek, • 1 motor s vrtulí, • 1 LED modul, • 1 odporový modul, • 1 napájecí bateriový zdroj, • 1 plastová stříkačka, • návod k obsluze.
51 | Úvodní pokusnná sada do chemie | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Sada pro nácvik min. 20 chemických pokusů, min. níže uvedné: • Molekuly v pohybu. • Fyzikální vs. chemické jevy. • Prvky a sloučeniny. • Tři skupenství látek. • Tání a kondenzace. • Základy směšování pevných a kapalných látek. • Krystalizace. • Spalování. • Obsah sady (min. požadavky): 1 zahnutá skleněná trubička se zátkou, 1 trojnožka, 1 drátěná mřížka s keramickou plochou, 2 nafukovací balonky, 1 kapací pipeta, 1 koule s kroužkem, 1 svícen, 5 svíček, 1 lupa, 1 tyčový magnet, 1 kroužek se stativovou tyčí, 30 kostek, 1 trychtýř, 1 sítko na čaj, hadicová svorka podle Mohra, 1 plastová láhev, 1 teploměr, 2 zkumavky, 1 kádinka (250 ml), 1 Erlenmyerova baňka (100 ml), 5 zkumavek (180 x 20 mm) se zátkou, 2 hodinová skla, 20 kruhových filtrů, plastový kufr. Min. příslušenství: • líh, síra v prášku, železo v prášku, chlorid sodný, uhličitan sodný, síran měďnatý, síran vápenatý, piliny, barvivo.
52 | Hodinové sklíčko 60 mm | ANO / NE | …………………………………………..
• Průměr: 60 mm.
53 | Kádinka ze skla 50 ml | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rozměry: min. výška 70 mm. • Objem: 50 ml. • S výlevkou a stupnicí.
54 | Kádinka ze skla 100 ml | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rozměry: min. výška 70 mm. • Objem: 100 ml. • S výlevkou a stupnicí.
55 | Kádinka ze skla 150 ml | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rozměry: min. výška 70 mm. • Objem: 150 ml. • S výlevkou a stupnicí.
56 | Kádinka ze skla 250 ml | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rozměry: min. výška 70 mm. • Objem: 250 ml. • S výlevkou a stupnicí.
57 | Baňka s rovným dnem | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rozměry: min. výška 135 mm. • Objem: 250 ml.
58 | Kartáč pro čištění baněk | ANO / NE | …………………………………………..
• Průměr: min. 30 mm, max. 35 mm.
59 | Kartáč pro čištění lahví nebo válcových nádob o větším průměru | ANO / NE | …………………………………………..
• Průměr: min. 50 mm, max. 55 mm.
60 | Láhev se šroubovacím uzávěrem | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: borosilikátové sklo. • Láhev musí plnit ISO 4796. • Široké hrdlo se standardním šroubovacím uzávěrem GL 45. • Šroubovací uzávěr a výlevka z polypropylenu. • Sterilizace v páře (do max. 140 °C). • Rozměry: výška max. 150 mm. • Objem: 250 ml.
61 | Střička | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: polypropylen. • Šroubovací uzávěra. • Objem: 250 ml.
62 | Stojan na zkumavky | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: dřevo. • Kapacita stojanu: min. 6 zkumavek. • Průměr: min. 20 mm. • Rozměry: min. délka 200 mm x min. šířka 45 mm x min. hloubka 100 mm.
63 | Byreta | ANO / NE | …………………………………………..
• Rozlišení po 0,1 ml. • Přesnost třídy B. • Skleněná byreta se stupnicí, nálevkou a přímým skleněným kohoutkem. • Rozměry: délka: min. 600 mm. • Objem: 25 ml.
64 | Pipeta | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: AR sklo. • Přesnost třídy B. • Dělená pipeta s odolnou stupnicí, nulou nahoře a tvrzenou špičkou leštěnou v ohni. • Rozměry: délka min. 355 mm. • Objem: 10 ml.
65 | Koš na pipety | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: polyetylen. • S madlem / uchem. • Objem: 600 ml.
66 | Dělící nálevka | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: sklo. • Nálevka ve tvaru hrušky s kapátkem, skleněnou zátkou, dlouhou odtokovou trubkou a kohoutkem. • Rozměry: výška min. 300 mm. • Objem: 250 ml.
67 | Kruhový filtrační papír | ANO / NE | …………………………………………..
• Průměr: 70 mm.
68 | Podstavec laboratorního stojanu s tyčí | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: ocel. • Závit M10 a gumové patky pro lepší stabilitu. • Rozměry základny: min. 200 x 120 mm. • Tyč: délka min. 500 mm x průměr min. 10 mm.
69 | Kovová síťka nad kahan | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál středu síťky: keramika. • Rozměry: min. délka 150 x min. šířka 150 mm. • Průměr keramiky: min. 100 mm
70 | Univerzální držák | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: zinkový odlitek, korková vložka. • Upínací rozsah 0 - 80 mm. • Průměr tyče: min. 10 mm. • Hmotnost: max. 200 g
71 | Kruhový držák s objímkou | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: ocel., poniklovaný mosazný šroub. • Průměr: 60 mm. • Hmotnost: max. 120 g.
72 | Otáčivá dvojitá příchytná svorka | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: litina. • Křídlové šrouby. • K upevnění tyčí o průměru od 2 do 20 mm. • Průměr tyče: 10 mm.
73 | Lihový kahan | ANO / NE | …………………………………………..
• S knotem a krytkou. • Rozměry: min. výška 100 mm. • Průměr: min. 80 mm.
74 | Kleště na baňky a zkumavky | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: dřevo. • Rozměry: min. délka 220 mm. • Průměr: min. 50 mm.
75 | Lžička na sodík | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál nabírací misky: měděná tkanina. • Rozměry: délka min. 170. • Průměr: min. 25 mm.
76 | Laboratorní nůž | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál rukojeťi: plast. • Rozměry: délka min. 170.
77 | Zahnuté laboratorní kleště | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • Zaoblené konce • Rozměry: délka min. 250.
78 | Laboratorní lžíce | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • Rozměry: délka min. 150.
79 | Datalogger pro provádění pokusů I. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/pokusy_podporovane_pocitacem/pokusy_pomoci_pocitace/product-labdisc_bio_chem/sku-1124111#.YcMzKmjMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
80 | Digitální multimetr | ANO / NE | …………………………………………..
• Ovládání: manuální. • Stejnosměrné napětí (DC): 200 mV, 2 V/20 V/200 V/1000 V. • Střídavé napětí: (AC): 200 mV, 2 V/20 V/200 V/750 V. • Stejnosměrný proud (DC): 2 mA/20 mA/200 mA, 10 A. • Střídavý proud (AC): 2 mA/20 mA/200 mA, 10 A. • Odpor: 200 Ω, 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ, 2 MΩ/20 MΩ/2000 MΩ. • Teplota: -20°C - 1000 °C. • LCD displej: min. 25 mm. • Bezpečnost: EN 61010-1; CAT III 1000 V. • Hmotnost: max. 450 g. • Příslušenství: bloková baterie 9 V, pouzdro, brašna, měřicí vedení, teplotní snímač, teplotní adaptér, návod k obsluze.
81 | Digitální posuvný mikrometr | ANO / NE | …………………………………………..
• Materiál: nerezová ocel. • Aretační šroub.. • Přesnost: 1/100 mm. • Rozsah měření: 0-150 mm. • Výstup RS232. • Hmotnost: max. 350 g • Příslušenství: kufřík.
82 | Pokusná sada - elektrochemie | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.ucebnipomucky.net/p/zakovska-souprava-elektrochemie
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
83 | Pokusná sada - elektromechanické síly | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/elektromechanicke-sily/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
84 | Pokusná sada - elektromobilita | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/experimentalni-sada-elektromobilita-zakladni-souprava/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
85 | Elektrická váha I. | ANO / NE | …………………………………………..
• LCD displej (výška min. 15 mm). • Funkce odvažování. • Provoz na 2 baterie 1,5 V AA. • Možnost síťového provozu se síťovým adaptérem. • Rozsah vážení: 500 g, rozlišení 0,1 g. • Rozměry desky: průměr min. 150 mm. • Hmotnost: max. 0,75 kg
86 | Elektronická váha II. | ANO / NE | …………………………………………..
• LCD displej (výška min. 15 mm). • Funkce odvažování. • Provoz na 2 baterie 1,5 V AA. • Možnost síťového provozu se síťovým adaptérem. • Rozsah vážení: 2.200 g, rozlišení 0,1 g. • Rozměry desky: průměr min. 150 mm. • Hmotnost: max. 0,75 kg
87 | Pokusná sada - biochemie | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Materiál: plast. • Obsah: min. 500 atomů. • Měřítko 3 cm = 100 pm.
88 | Magnetická optická sada s magnet. tabulí a diodovým laserem | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.ucebnicevanicek.cz/produkt/komplexni-magneticka-opticka-souprava-s-magnetickou-tabuli-a-diodovym-laserem
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
89 | Datalogger pro provádění pokusů II. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/pokusy_podporovane_pocitacem/pokusy_pomoci_pocitace/product-labdisc_enviro/sku-1124109#.YcM8amjMK70
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
90 | Datalogger pro provádění pokusů III. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/pokusy_podporovane_pocitacem/pokusy_pomoci_pocitace/product-labdisc_physio/sku-1124112#.YcM8u2jMK70
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
91 | Magdeburské polokoule | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.multip.cz/magdeburske-polokoule-par
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
92 | Magnety | ANO / NE | …………………………………………..
• Obsah: min. 30 ks magnetů, 5 kompasů (ø=40 mm, v=10 mm), 100 g železné piliny. • Složení magnetů (min. počty): 10 podkovovitých magnetů, vzdálenost pólů 22 mm, 10 pravoúhlých tyčových magnetů, 1 podkovovitý magnet AlNiCo, vzdálenost pólů 46 mm, 1 podkovovitý magnet AlNiCo, vzdálenost pólů 50 mm, 1 pravoúhlý tyčový magnet AlNiCo. • Celková hmotnost: max. 2 kg. • Příslušenství: plastový kufr.
93 | Měřič spotřeby energie | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Možnosti měření: náklady na energii (€), spotřeba energie (kWh), síťové napětí (V), síťová frekvence (Hz), proud spotřebiče (A) a dále: * Zobrazení přesného času, dne v týdnu a doby spotřeby * Zobrazení účiníku od 1 W * Integrovaná indikace přetížení a dětská pojistka * Tlačítko "Reset" pro vynulování všech přístrojových funkcí * Výpočet emisí CO2 v CO2/kg * Přesnost +/-0,5 % • Bezpečnost: GS, EN 61010-1, CAT II 300 V • Hmotnost: max 200 g
94 | Mikrometr | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Materiál: ocel. • Dílky 1/100 mm. • Otvor min. 25 mm. • Regulační šroub.
95 | Model čtyřtaktního motoru v řezu na podstavci | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Setrvačníkový pohon. • Zapalovací jiskra je indikována rozsvícením žárovky v zapalovací svíčce. • Min. rozměry: šířka 250 mm x hloubka 200 mm x výška 375 mm. • Hmotnost: max. 2,5 kg.
96 | Model dvoutaktního motoru v řezu na podstavci | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Setrvačníkový pohon. • Zapalovací jiskra je indikována rozsvícením žárovky v zapalovací svíčce. • Min. rozměry: šířka 200 mm x hloubka 200 mm x výška 350 mm. • Hmotnost: max. 2 kg.
97 | Multimetr | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • LCD displej min. 15 mm. •Měření hladiny hluku, intenzity osvětlení, vlhkosti vzduchu a teploty • Min. rozsahy měření: intenzita světla: 20/200/2000/20000 luxů, hladina hluku: 35 - 100 dB, relativní vlhkost vzduchu: 25 - 95 %, teplota: -20 °C - +200°C. • Hmotnost: max. 300 g. • Příslušenství: čidlo vlhkosti vzduchu, snímač teploty, bloková baterie min. 9 V, brašna a návod k obsluze.
98 | Ladička (sestava) | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Párové provedení. • Materiál: dřevo. • Sestava obsahuje min. 2 ladičky, 2 jezdce pro změnu frekvence, 2 rezonanční skříňky, 1 kladívko - frekvence: min. 400 Hz.
99 | Model parního stroje | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Průhledné sklo pro sledování stavu vody. • Setrvačníkový pohon. • Pružinový pojistný ventil, parní píšťala. • Vytápění na suchý líh. • Hmotnost: max 2 kg.
100 | Pojízdný stojan na odkládání vodičů | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • 2 hliníkové lišty o délce min. 250 mm, na které lze zavěsit minimálně 120 měřicích vodičů. • Plastová odkládací vana s možností nastavení výšky od min. 0,5 do 2 m.
101 | Siloměr | ANO / NE | …………………………………………..
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Materiál: plexisklo. • Ochrana proti přetažení. • Šroub pro korekci nulového bodu. • Háčky na obou stranách. • Technické údaje: celková délka max. 300 mm, délka stupnice: max. 120 mm.
102 | Přístroj na skládání a odečítání barev | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/pristroj-na-skladani-a-odecitani-barev-pro-zakovske-pokusy-1/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
103 | Sada pro pokusy s vakuem | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.ucebnicevanicek.cz/produkt/sada-pro-pokusy-s-vakuem
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
104 | Síťový adaptér | ANO / NE | …………………………………………..
• Síťový adaptér 230V • Kompatibilní s položkami "Elektrická váha I." (č.89) a "Elektrická váha II." (č.90)
105 | Termovizní kamera | ANO / NE | …………………………………………..
• Min. rozlišení IR: 160 × 120. • Min. ohnisková vzdálenost: 10 cm, MSX: 30 cm. • Min. 3 palcový barevný displej. • Dotyková obrazovka. • Min. hodnoty měření: teplotní rozsah objektu: -20 °C až +400 °C. • Digitální kamera: min. 4,5 MPixelů. • Druh připojení: USB 2.0 USB-C. • Doba provozu akumulátoru: min. 3 hod. • Externí napájení: Síťový adaptér, 5 V USB-C. • Energetické řízení: Automatické vypnutí. • Držák stativu: UNC 1/4"-20 (foto závit). • Hmotnost: max. 200 g (včetně akumulátoru).
106 | Ultrazvukový měřič vzdálenosti | ANO / NE | …………………………………………..
• Min. rozsah měření: 0,5 m až 16 m, třída laseru II (< 1 mW), • Paměť pro měření a výpočty. • Zdroj napětí: 9V bloková baterie. • Hmotnost: max. 200 g.
107 | Žákovská cvičení - fyzika I. | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/zakovska-cviceni-dynamika/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
108 | Žákovská cvičení - fyzika II. | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/zakovska-cviceni-elektromagnetizmus/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
109 | Žákovská cvičení - fyzika III. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/cs/catalog/fyzika/zakovska_cviceni/mechanika_optika/product-zakovska_cviceni_lavice_pohyb/sku-1192055#.YdLobmjMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
110 | Žákovská cvičení - fyzika IV. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/zakovska_cviceni/mechanika_optika/product-zakovska_cviceni_optika_paprsku/sku-1192057#.YdLom2jMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
111 | Žákovská cvičení - fyzika V. | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/zakovska-cviceni-prace-a-energie/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
112 | Žákovská cvičení - Fyzika VI. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/zakovska_cviceni/mechanika_optika/product-zakovska_cviceni_rovnovaha/sku-1192051#.YdLpGWjMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
113 | Žákovská cvičení - fyzika VII. | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/zakovska_cviceni/elektrina_elektronika_teplo/product-zakovska_cviceni_termodynamika_rozsirena_sada/sku-1192056#.YdLpXWjMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
114 | Žákovská cvičení - fyzika VIII. | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/zakovska-cviceni-sila/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
115 | Žákovská cvičení - fyzika IX. | ANO / NE | …………………………………………..
https://skola-servis.cz/produkt/zakovska-cviceni-tlak/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
116 | Žákovská cvičení - chemie | ANO / NE | …………………………………………..
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/zakovska_cviceni/premena_energie_elektrochemie_zdroje_energie_dynamot/product-zakovska_cviceni_uvod_do_chemie/sku-1192054#.YdLsPmjMK71
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
117 | Autorský nástroj s knihovnou 3D výukových objektů | ANO / NE | ……………………………………………
Autorský nástoj pro tvorbu výukových materiálů a aktivit. Instalace do počítače ve třídě i možnost přístupu prostřednictvím webového prohlížeče. Součásti dodávky software musí být také knihovna s minimálně 1000 3D modelů z oblastí biologie, chemie, zeměpisu, technické výchovy a matematiky. Licence pro uživatele platná jeden rok od aktivace.
118 | Programovatelná stavebnice pro výuku STEAM a informatického myšlení - sada pro třídu * | ANO / NE | ……………………………………………
Stavebnice - třídní sada pro základy programování, algoritmického myšlení a nové informatiky. Jednotlivé bloky fungují jako samostatná ezdrátová zařízení, která lze použít samostatně, ale i jako součást mechanismu. Stavebnice musí obsahovat senzory, aktuatory a další stavební součástky pro možnosti kreativní tvorby podle koncepce STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) a mezioborových předmětů. Sada pokryje potřeby třídy 30 žáků (žáci pracují ve skupinách po třech) . Stavebnice musí být přímo určena pro výuku a vzdělávání, nesmí se jednat o „hračku“. Každá skupina musí mít k dispozici alespoň jedno tlačítko, jedno LED světlo, jedno čidlo osvětlení, dva motorky a dále díly k sestrojení autíčka či podobného modelu. Součástí sady je aplikace pro práci se stavebnicí nebo webová platforma. Možnost grafického i blokového programování. Možnosti simulací a práce ve virtuálním prostředí jako s fyzickou stavebnicí. Možnost sdílet a posílat si projekty vytvořené v softwaru. Podpora češtiny, minimálně 40 kompletně metodicky zpracovaných a lokalizovaných STEAM úloh ukazujících principy zapojení stavebnice do výuky. Vše přehledně uloženo v úložném boxu s otvory pro jednotlivé komponenty.
119 | Programovatelná stavebnice pro výuku programování - sada pro třídu * | ANO / NE | ……………………………………………
Stavebnice – třídní sada pro výuku programování a nové informatiky. Jednotlivé bloky fungují jako samostatná ezdrátová zařízení, která lze použít samostatně, ale i jako součást mechanismu. Stavebnice musí obsahovat senzory, aktuatory a další stavební součástky pro možnosti kreativní tvorby podle koncepce STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) a mezioborových předmětů. Sada pokryje potřeby třídy 30 žáků (žáci pracují ve skupinách po třech) . Stavebnice musí být přímo určena pro výuku a vzdělávání, nesmí se jednat o „hračku“. Každá skupina musí mít k dispozici alespoň jeden analogový měnič, jeden bzučák, jedno čidlo osvětlení a jeden programovatelný minipočítač s LED polem, tlačítky a senzorem teploty. Součástí sady je aplikace pro práci se stavebnicí nebo webová platforma. Možnost grafického i blokového programování. Možnosti simulací a práce ve virtuálním prostředí jako s fyzickou stavebnicí. Možnost sdílet a posílat si projekty vytvořené v softwaru. Podpora češtiny, minimálně 40 kompletně metodicky zpracovaných programátorských úloh ukazujících principy zapojení stavebnice do výuky. Vše přehledně uloženo v úložném boxu s otvory pro jednotlivé komponenty.
120 | Programovatelná stavebnice - rozšíření * | ANO / NE | ……………………………………………
Stavebnice - rozšiřující sada pro základy programování, algoritmického myšlení a nové informatiky kompatibilní s výše specifikovanými sadami. Součástí stavebnice musí být alespoň dvě tlačítka, dvě LED světla, jedno čidlo osvětlení, jedno čidlo tepla, jedno čidlo vzdálenosti, jeden bzučák, jedno čidlo náklonu, jeden senzor tlaku, dva analogové měniče, jeden servo motor, čtyři motorky a dále díly k sestrojení dvou autíček či podobných modelů. Vše přehledně uloženo v úložném boxu s otvory pro jednotlivé komponenty.
121 | Dobíjecí stanice mikro USB | ANO / NE | ……………………………………………
Dobíjecí stanice umožňujíci nabíjet v jedné najednou minimálně 30 zařízení s mikro USB
122 | Mechanická konstrukční stavebnice | ANO / NE | ……………………………………………
Mechanická konstrukční stavebnice pro technickou výchovu studentů umožňující sestavování reálných a plně funkčních celků jako jsou fyzikální modely vah, kladky či vozítka. Základem sady jsou profily z hliníku či jiného vysoce odelného a lehkého materiálu doplněné o robustní spojovací prvky. Sada obsahuje minimálně 16 kol o průměru 10 - 20 cm, elektrický motor, baterii a kotoučovou brzdu. Součástí dodávky jsou české manuály k sestavení min. 20 konstrukcí. Vše přehledně uloženo v úložném boxu s otvory pro jednotlivé komponenty.
123 | Sada čidel pro experimenty z fyziky ** | ANO / NE | ……………………………………………
Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručku učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 37 žákovských úloh a sadu senzorů. (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole, bezdrátový vozík s integrovaným senzorem síly, rychlosti a zrychlení). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Součástí sady bude i měřicí software - Software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s žadatelem používanými senzory. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Tyto informace musí být možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Ověření porozumění tématu musí být řešeno v rámci SW, a to pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do elektornického laboratorního protokolu. Jednou z funkcí softwaru musí být také možnost učitele koordinovat činnost žáků na jednotlivých měřicích stanovištích. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožní všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android. Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech.
124 | Stejnosměrný motor ** | ANO / NE | ……………………………………………
Rozšíření bezdrátového vozíku o motor, jehož rychlost lze nastavovat pomocí sw aplikace.
125 | Napájecí zdroj ** | ANO / NE | ……………………………………………
Bezdrátový programovatelný napájecí zdroj. Výstup min. ± 3V. Tvar signálu min. stejnosměrný, sinus, trojúhelník, čtverec. Nastavení pomocí sw aplikace.
126 | Sada čidel pro experimenty z biologie ** | ANO / NE | ……………………………………………
Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 37 žákovských úloh a sadu senzorů (ezdrátové senzory teploty, CO2, krevního tlaku, EKG a bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Součástí sady bude i měřicí software - Software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s žadatelem používanými senzory. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Tyto informace musí být možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Ověření porozumění tématu musí být řešeno v rámci SW, a to pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do elektornického laboratorního protokolu. Jednou z funkcí softwaru musí být také možnost učitele koordinovat činnost žáků na jednotlivých měřicích stanovištích. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožní všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android. Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech.
127 | Bezdrátový senzor pH ** | ANO / NE | ……………………………………………
Bezdrátový senzor pH. Rozsah min. 0 - 14.
128 | Příslušenství pro senzor počasí ** | ANO / NE | ……………………………………………
Stativ k bezdrátovému senzoru počasí.
129 | Sada čidel pro experimenty z chemie ** | ANO / NE | ……………………………………………
Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 37 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a ORP elektroda). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Součástí sady bude i měřicí software - Software pro vytváření žákovských úloh kompatibilní s žadatelem používanými senzory. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky. Tyto informace musí být možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část. Ověření porozumění tématu musí být řešeno v rámci SW, a to pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontolou správnosti. SW musí dále umožňovat záznam práce do elektornického laboratorního protokolu. Jednou z funkcí softwaru musí být také možnost učitele koordinovat činnost žáků na jednotlivých měřicích stanovištích. Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožní všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu. Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android. Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech.
130 | Sada čidel pro experimenty zahrnující programování v přírodovědných experimentech ** | ANO / NE | ……………………………………………
Žákovská sada pro experimenty v učebně přírodních věd obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 37 žákovských úloh a sadu senzorů (programovatelný AC/DC napájecí zdroj, programovatelný bezdrátový vozík, programovatelný vrtulový pohon, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátové teplotní rozhraní a bezdrátovou programovací jednotku s programovatelným LED polem, tlačítky a senzory teploty, magnetického pole, osvětlení a zvuku). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být SW aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory.
131 | Sada senzorů zvuku ** | ANO / NE | ……………………………………………
Žákovská sada pro experimenty se zvukem. Sada obsahuje 4 bezdrátová zvuková čidla. Uloženo v plastovém kufříku (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku)
132 | Nabíjecí jednotka | ANO / NE | ……………………………………………
Nabíjecí jednotka pro bezdrátové vozíky obsažené ve výše uvedených sadách. Možnost nabíjet min. 5 vozíků současně.
133 | Nabíjecí stanice | ANO / NE | ……………………………………………
Univerzální nabíjecí jednotka s minimálně 10 USB výstupy.
134 | Programovatelný robot | ANO / NE | ……………………………………………
Multifunkční robot „vše v jednom“ pro výuku algoritmického myšlení, základy programování a STEAM výuku. Mezi základní funkcionality a „dovednosti“ patří: pohyb, světelné efekty, zvukové efekty, senzory světla, zvuku a barev, nárazníky a dotykové plochy, šplhání, psaní a mazání na magnetické tabuli, aktuator pro držení fixy lze využít i jako pohybový aktuator. Software je dostupný zdarma včetně galerie připravených lekcí. Možnost zapojení začátečníků i pokročilých studentů. SW disponuje 3 úrovněmi kódování, mezi kterými lze přímo s vytvořeným kódem přecházet. Pro testování a debugging nebo v případě práce bez fyzického robota lze využívat simulátor. Projekty lze snadno sdílet přes cloud, který je přímo v aplikaci. Možnost doplňků jako je 3D tisk a LEGO kompatibilita. Dostupnost software na PC, tabletech a mobilních zařízeních.
135 | Programovatelná stavebnice pro nejmenší žáky *** | ANO / NE | ……………………………………………
Základní vzdělávací sada - stavebnice pro nejmenší studenty, kteří se seznamují s kódováním, ať už v hodinách informatiky nebo v mezipředmětových hodinách. Možnosti sestavit si různé modely robotů pomocí bloků (modulů), které se na sebe snadno napojují a jsou barevně označeny pro snadnou orientaci. Stavební díly základní sady nabízí funkcionality pohybu, svícení, přehrávání zvuků, otáčení a dva ze základních senzorů (vzdálenost, detektor čar/překážky). Software nabízí několik úrovní programování. Základní úroveň pro nejmenší žáky umožňuje přímé ovládání robota po jeho sestavení a okamžitou zpětnou vazbu. Sada umožňuje napojení na LEGO a další doplňky (STEAM). Lekce s přehlednou metodikou a návodem k použití, ideálně na základě příběhů.
136 | Rozšíření programovatelné stavebnice pro nejmenší žáky *** |  | ……………………………………………
Možnost rozšíření základní sady pro seznámení s kódováním a programováním o další funkcionality a moduly (bloky). Pokročilé možnosti programování s novými stavebními bloky, jako je např.: senzor světla, zobrazovací LED pole, akcelerometr, pohybový senzor. Rozšíření umožňuje studentům postavit a programovat komplexnější roboty. Lze využít pokročilou úroveň kódování a to ideálně ve vizuálním a blokovém kódovacím prostředí. Lekce s přehlednou metodikou a návodem k použití, ideálně na základě příběhů s možností vlastní kreativity. Další napojení na LEGO a další STEAM doplňky.
137 | Model lidské spodní stoličky s dvojitým kořenem a kazem | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.cvicebni-pomucky.cz/dentalni-modely/201-spodni-stolicka-s-dvojitym-korenem-a-kazem-4053083002214.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB_5qcyW7YRLeZewVDhMVbkr8E9jHSPQOEVhGSkQdB3QCQYWwDlaZoxoCuMUQAvD_BwE
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
138 | Tellurium | ANO / NE | ……………………………………………
https://laboratore.cz/vyukove-pomucky/modely?product_id=1180
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
139 | Programovatelný robot - včelka | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.mipech.cz/interaktivita/4789-vcelka-bee-bot-6-kusu-sada-vcetne-dobijeci-stanice.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
140 | Model životního cyklu motýla | ANO / NE | …………………………………………..
• Sada čtyř modelů stádia vývoje motýla od vajíček po dospělého jedince.
141 | Model životního cyklu berušky | ANO / NE | …………………………………………..
• Sada čtyř modelů stádia vývoje berušky od vajíček po larvy, kukly až dospělého jedince.
142 | Model životního cyklu mravence | ANO / NE | …………………………………………..
• Sada čtyř modelů stádia vývoje mravence od vajíček po larvy, kukly až dospělého jedince.
143 | Model životního cyklu včely | ANO / NE | …………………………………………..
• Sada čtyř modelů stádia vývoje včely od vajíček po larvy, kukly až dospělého jedince.
144 | Model krevního oběhu v srdci | ANO / NE | …………………………………………..
• Anatomický model krevního oběhu ze srdce do plic. • Ovladatelná pumpa pro demonstraci pumpování srdce. • Model bude mít označeny komory i hlavní tepnu, žíly i plíce.
145 | Výukový SW program - mikrobiologie | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/prirodoveda-15k/bunky-viry-bakterie---mikrobiologie-pro-zs-a-ss---esd-766p
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
146 | Výukový SW program - mykologie | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/prirodoveda-15k/houby-plisne-lisejniky---mykologie-pro-zs-a-ss---esd-767p
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
147 | Výukový SW program - prvoci | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/prirodoveda-15k/prvoci-v-novem-pojeti---protozoologie-pro-zs-a-ss---esd-768p
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
148 | Výukový SW program - rostliny | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/prirodoveda-15k/rostliny-kolem-nas-verze-2-533p
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
149 | Výukový SW program - fyzika | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.pachner.cz/vyukove-programy-95k/fyzika-17k/fyzika-zajimave---animace-esd-290p
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
150 | Studentská souprava pro měření pH | ANO / NE | …………………………………………..
• Min. obsah soupravy: • 1x plastová kádinka (min. 50 ml) • 1x pH-metr • 1x plastový stojánek na zkumavky • 1x universální pH-papírky • 1x lahvička na indikátor methyloranž • 1x pevný methyloranž pro pedagoga na přípravu vodného roztoku • 1x lžička • 1x tyčinka • 6x zkumavky • 6x pryžové zátky na zkumavky • 1x kufřík / box
151 | Studentská sada pro pokusy v chemii | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.vybaveni-skol.cz/chemie-stativ.html
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
152 | Studentská sada pro destilaci při výuce chemie | ANO / NE | ……………………………………………
https://proucebny.cz/produkty/detail/Destilace
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
153 | Korkový podstavec pro baňky | ANO / NE | ……………………………………………
• Pro baňky o objemu 250 - 500 ml.
154 | Baňka s kulatým dnem a úzkým hrdlem | ANO / NE | ……………………………………………
• Materiál: borosilikátové sklo. • Rovnoměrná tloušťka stěny. • Průměr hrdla: min. 30 mm, max. 35 mm. • Objem: 250 ml.
155 | Model lidského chrupu | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití: 2. stupeň ZŠ. • Součástí modelu bude demonstrační zubní kartáček. • Min. rozměry chrupu: 20 x 30 cm.
156 | Model rostlinné buňky | ANO / NE | ……………………………………………
https://skola-servis.cz/produkt/model-rostlinne-bunky/
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
157 | Sbírka motýlů v České republice | ANO / NE | ……………………………………………
• Soubor bude obsahovat min. 50 nejznámějších a nejrozšířenějších druhů motýlů ČR. • Nesmí obsahovat chráněné druhy. • Někteří jedinci chráněných druhů mohou být součástí souboru, ale pouze jako vyobrazení na fotografii. • Soubor bude opatřen popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem.
158 | Sbírka brouků v České republice | ANO / NE | ……………………………………………
• Soubor bude obsahovat min. 50 nejznámějších a nejrozšířenějších druhů brouků ČR. • Nesmí obsahovat chráněné druhy. • Někteří jedinci chráněných druhů mohou být součástí souboru, ale pouze jako vyobrazení na fotografii. • Soubor bude opatřen popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem.
159 | Model lidského mozku | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití: 2. stupeň ZŠ. • Rozložitelný na 2 díly. • Materiál: plast. • Model zobrazí lidský mozek v mediálním řezu. • Min. velikost: 14 x 14 x 14 cm. • Hmotnost: min. 0,5 kg, max. 1 kg.
160 | Model lidského oka v oční jamce | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití: 2. stupeň ZŠ. • Min. zvětšení: 3x. • Zrakový nerv bude situován v přirozené poloze v kostní oční jamce (spodní a mediální stěna). • Model bude možné rozložit na min.: • dvě poloviny bělma s rohovkou a úpony očních svalů, • dvě poloviny cévnatky se sítnicí, • duhovku, • oční čočku, • sklivec. • Min. velikost: 18 x 18 x 18 cm. • Hmotnost: min. 1 kg, max. 1,5 kg.
161 | Model replikace DNA | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.vybaveni-skol.cz/velky-model-dna.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB1Pgqxar7kSx3KSHDeTeqANRwIMime5C7dP14IYZoebnKrpkNe4gFhoCjccQAvD_BwE
162 | (zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
| Periodická tabulka prvků | ANO / NE | ……………………………………………
• Symboly prvků periodické soustavy prvků budou tříděny podle skupin a period. • U každého prvku jsou uvedeny následující min. údaje: • chemický symbol, • pořadové číslo, • bod tání, • bod varu, • oxidační číslo, • objemová hmotnost, • atomová hmotnost, • konfigurace elektronů, • jméno objevitele, • rok objevení. • Materiál: plastový papíru (min. 150 g/m2). • 2 očka pro možnost pověšení. • Min. velikost: 120 x 160 cm.
163 | Interaktivní model "Bohrův model atomu" | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.vybaveni-skol.cz/interaktivni-bohruv-zakovsky-model-atomu.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qByzwCeEdXZDNDT9-33XcizLEg-0dh6viIDjVarppgKLbGeqXq-Nd2xoC0-cQAvD_BwE
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
164 | Sušicí stojan na lahve a zkumavky | ANO / NE | ……………………………………………
• Materiál: ocelový drátu, potažený plastem. • Min. 2 druhy a velikosti držáků pro okapávání zkumavek a lahví. Určených na chemikálie v rámci výuky na 2. stupni ZŠ. • Možnost zavěšení na zeď. • Min. rozměry: 600 x 350 x 150 mm.
165 | Míchací tyčinky (sada) | ANO / NE | ……………………………………………
• Materiál: tvrzené sklo. • Min. délka 200 mm. • Min. průměr 4 mm. • Sada 10 ks.
166 | Balónek na pipety | ANO / NE | ……………………………………………
• K pipetování kapalin do 150 ml.
167 | Dělicí nálevka | ANO / NE | ……………………………………………
• Nálevka ve tvaru hrušky s kapátkem, skleněnou zátkou, odtokovou trubkou a kohoutkem. • Výška max. 300 mm. • Objem 100 ml.
168 | Nálevka | ANO / NE | ……………………………………………
• Materiál: tvrzené sklo. • Průměr 60 mm. • Sklon 60°.
169 | Dětské ochranné brýle pro laboratorní pokusy | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití: 2. stupeň ZŠ. • Transparentní polykarbonát. • Panoramatický tvar.
170 | Deskové elektrody (sada) | ANO / NE | ……………………………………………
• Min. velikost elektrod: 40 x 20 mm. • Složení elektrod (min. počet a rozsah): • 2x Ag (tloušťka min. 0,4 mm) • 1x Pt • 4x Zn • 2x Fe • 2x C (min. tloušťka 1 mm) • 2x Al • 2x Ni • 4x Cu • 1x Mg
171 | Manometr | ANO / NE | ……………………………………………
• S připojovací hadicí. • Rozsah měření 0 - 1 000 mbar.
172 | Model čtyřdobého dieselového motoru v řezu na podstavci | ANO / NE | ……………………………………………
• Použití pro žáky 2. stupně ZŠ. • Setrvačníkový pohon. • 2x žárovka (jedna ukazuje zážeh a druhá přehřátí). • Min. rozměry: šířka 250 mm x hloubka 200 mm x výška 400 mm. • Hmotnost: max. 3,5 kg.
173 | Sada pro pokusy meterologie | ANO / NE | ……………………………………………
https://www.vybaveni-skol.cz/sada-pro-pokusy-vitr-a-pocasi.html?gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB-xnKRh067LVem41PM8GBA5FSdLeGfqbIpU2nkVjKyedP9oCJVw11RoCvxwQAvD_BwE
(zadavatel připouští v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ pro plnění zakázky použití rovnocenné náhrady s dodržením požadovaného kvalitativního, technického, tvarového, vizuálního a materiálového řešení)
174 | Dron | ANO / NE | ……………………………………………
• Maximální dolet až 30km, dosah do výšky až 6km • Doba provozu alespoň 45 min • Max. rychlost min. 75 km/h • Online přenos, Skládání, Detekce překážek, Stabilizace obrazu a Sledování objektů • 8GB vnitřní paměť (možnost rozšíření o microSD kartu 512GB) • Hmotnost max. 899g • Kamera 1: 5,1K (5120×2700) 4/3" CMOS; 24mm; 20MP; zorné pole široké 84°, nastavitelná clona, H.264/H.265 bitrate 200Mbps • Kamera 2: 4K 1/2" CMOS; 162mm; zorné pole široké 15°, H.264/H.265 • Součástí balení bude dron, nabíječ, ovladač, baterie, přenosná taška a sada náhradních vrtulí, vše v originální brašně
175 | Zaškolení oblushy na dodaném zboží | ANO / NE | ……………………………………………
• 4 osoby • 8 hodin
* položky č. 118 - 120 musí být vzájemně kompatibilní, tj. zejména je musí být možno ovládat pomocí stejné aplikace. ** položky č. 123 - 131 musí být vzájemně kompatibilní, tj. zejména je musí být možno ovládat pomocí stejné aplikace. *** položky č. 135 - 136 musí být vzájemně kompatibilní, tj. zejména je musí být možno ovládat pomocí stejné aplikace.
Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů). Místo, datum …………………………………….. ……………………….........………...................…….. podpis oprávněné osoby
Note on B219: Pošvář Martin: Miska nebo lžička?