## MŠ TRUTNOV
ČÁST DOKUMETACE:
KRYCÍ LIST VÝKAZŮ VÝMĚR
NÁZEV AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY M.Š. V DOMCÍCH - POHODA,č.p.106,TRUTNOV
INVESTOR : MĚSTO TRUTNOV,SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165 , TRUTNOV 541 01 , IČ : 00278360
DATUM : 22.6.2023
REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK
CELKEM BEZ DPH VYTÁPĚNÍ,PLYNOVOD,KANALIZACE,VODOVOD,ELEKTRO,REGULACE ÚT | 0
CELKEM BEZ DPH STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY | 0
STRUČNÝ POPIS PRACÍ A DODÁVEK HSV: (VYSPRAVENÍ PODLAHY A STĚN,DEMONTÁŽ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU,NOVÁ VÝPLŇ OKNA U ZDEMONTOVANÉHO PŘÍVODU VZDUCHU,ZAZDĚNÍ A OMÍTNUTÍ VÝKLENKU,VYBOURÁNÍ A ZABETONOVANÍ PODLAHY PRO VEDENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ A VÝMĚNU PODLAHOVÉ VPUSTĚ,SAMOREGULAČNÍ OKENNÍ PRVKY PŘÍVODU VZDUCHU U OKEN V KUCHYNI,OSAZENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ NA VSTUP DO KOTELNY,VÝMALBA KOTELNY,NÁTĚR PODLAHY OCHRANNOUÍ BARVOU IZOBAN ATD..)
CELKOVÁ CENA BEZ DPH | 0
(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)

## Výkaz výměr
ČÁST DOKUMETACE:
VÝKAZ VÝMĚR
NÁZEV AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ V DOMCÍCH - POHODA, č.p.106,TRUTNOV
INVESTOR : MĚSTO TRUTNOV,SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165 , TRUTNOV 541 01 , IČ : 00278360
PROVOZNÍ SOUBOR : D.1.4.2 – PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
PROVOZNÍ SOUBOR : D.1.4.4 – VYTÁPĚNÍ (+ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE)
DATUM : 20.6.2023
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
(DPH BUDE DOÚČTOVÁNO V SOULADU SE ZNĚNÍM ZÁKONA Č.235/2004)
POLOŽKY SPECIFIKOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR JSOU OBSAŽENY V PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KANALIZACI,VODOVODU,
PLYNOVODU A VYTÁPĚNÍ VEDENÉ POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM 07-23
| NÁZEV POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | M.J. | J.C. | CENA CELKEM
C-800-721,ODDÍL 723-PLYNOVOD
1 | POTRUBÍ ČERNÉ 1" | 10 | M | 0 | 0
2 | REDUKCE NA POTRUBÍ PŘES 1 DN | 1 | KS | 0 | 0
3 | PLYN.PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍM 1" | 2 | SOU | 0 | 0
4 | PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 2 | KS | 0 | 0
5 | PLYNOVÝ FILTR ZÁVITOVÝ 1" ,PN 6,FILTRAČNÍ VLOŽKA 10µm | 2 | KS | 0 | 0
6 | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 2 | KS | 0 | 0
7 | POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 25 | 1 | KS | 0 | 0
8 | POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 32 | 1 | KS | 0 | 0
9 | POTRUBÍ ČERNÉ ZASLEPENÍ DÝNKEM | 1 | KS | 0 | 0
10 | UZAV.NEBO OTEVŘ.PLYN.POTRUBÍ PŘI OPRAVÁCH | 2 | KS | 0 | 0
11 | NEÚŘEDNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA PLYNOVODU | 1 | KS | 0 | 0
12 | VSAZENÍ ARMATURY 2" DO ŽELEZNÉHO POTRUBÍ ZA PLYNOMĚREM (ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ PŘIPOJKY PLYNOMĚRU VČ.ROZPĚRKY,UŘÍZNUTÍ POTRUBÍ,NAVAŘENÍ VARNÉHO ZÁVITU 2",PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ,MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOMĚRU VČ.STÁVAJÍCÍ ROZPĚRKY,ZÁVITOVÉ TVAROVKY,TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY) | 1 | SOU | 0 | 0
13 | PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 2" | 1 | KS | 0 | 0
14 | VSAZENÍ ARMATURY 3/4" DO CU PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ KE SPORÁKU V KUCHYNI (UŘÍZNUTÍ POTRUBÍ,NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ , CU TVAROVKY,TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY) | 1 | SOU | 0 | 0
15 | PLYNOVÝ FILTR ZÁVITOVÝ 3/4" ,PN 6,FILTRAČNÍ VLOŽKA 10µm | 1 | KS | 0 | 0
16 | ÚŘEDNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA + REVIZE PLYNOVODU REVIZNÍM TECHNIKEM | 1 | SOU | 0 | 0
17 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ PLYNOVODU | 1 | SOU | 0 | 0
18 | NÁTĚR PLYNOVODNÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ (1*ZÁKLADNÍ BARVA+2*VRCHNÍ NÁTĚR ŽLUTÝ) + OPRAVY NÁTĚRŮ PŘI NAPOJENÍ A ZASLEPENÍ POTRUBÍ | 1 | SOU | 0 | 0
19 | SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ A SVÁŘECÍHO MATERIÁLU | 1 | SOU | 0 | 0
20 | ZPĚTNÉ NAPUŠTĚNÍ POTRUBÍ,KONTROLA FUNKČNOSTI SPOTŘEBIČŮ A NEÚŘEDNÍ TLAKOVÁ ZKOUŠKA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU | 1 | SOU | 0 | 0
VYBAVENÍ KOTELNY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU :
21 | AUTOMATICKÝ ZAVÍRAČ DVĚŘÍ,HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ (CO2),BATERIOVÁ SVÍTILNA,LEKÁRNIČKA,PĚNOTVORNÝ ROZTOK | 1 | SOU | 0 | 0
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU PLYNU:
22 | VYPUŠTĚNÍ,ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU | 1 | SOU | 0 | 0
23 | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO POTRUBÍ DO DN 25 | 12 | M | 0 | 0
24 | DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 1" | 3 | KS | 0 | 0
25 | PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 25 | 6 | KS | 0 | 0
26 | ODPOJENÍ PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE TV OD ROZVODU PLYNOVODU | 1 | KS | 0 | 0
27 | ODPOJENÍ PLYNOVÉHO KOTLE OD ROZVODU PLYNOVODU | 2 | KS | 0 | 0
28 | SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ PŘI DEMONTÁŽÍCH | 1 | SOU | 0 | 0
29 | ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE | 1 | SOU | 0 | 0
30 | LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1 | SOU | 0 | 0
31 | ORIENTAČNÍ TABULKY | 1 | SOU | 0 | 0
32 | PŘESUN HMOT PLYNOVOD – 1,09 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - PLYNOVOD VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR (PLYNOVOD) :
DETEKTOR CO UMÍSTNĚNÝ V KOTELNĚ BUDE POUŽIT STÁVAJÍCÍ
C-800-721,ODDÍL 721-KANALIZACE
33 | ODPADNÍ POTRUBÍ HT DN 32 | 8 | M | 0 | 0
34 | ODPADNÍ POTRUBÍ HT DN 50 | 1 | M | 0 | 0
35 | VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU,HL 21 | 3 | KS | 0 | 0
36 | PROPOJENÍ ODKAPU POJISTNÝCH VENTILŮ A ODVODU KONDENZÁTU DO KANALIZACE | 4 | SOU | 0 | 0
37 | PODLAHOVÁ VPUST HL5100 NPR | 1 | KS | 0 | 0
38 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA KANALIZACE DO DN 125 | 9 | M | 0 | 0
39 | KOVOVÉ KONSTRUKCE-UCHYCENÍ POTRUBÍ KANALIZACE | 1 | SOU | 0 | 0
40 | DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 70 | 1 | KS | 0 | 0
41 | IZOLACE POTRUBÍ D 35 / 5 | 2 | M | 0 | 0
42 | KRÁCENÍ TRUB PLASTOVÉHO POTRUBÍ D 50 | 1 | KS | 0 | 0
43 | LITIN.ODPADNÍ POTRUBÍ-PROPOJ.POTRUBÍ DN 70 | 1 | KS | 0 | 0
44 | ZKOUŠKA FUNKČNOSTI STÁVAJÍCÍHO ROZVODU KANALIZACE | 1 | SOU | 0 | 0
45 | PŘESUN HMOT KANALIZACE – 1,77 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - KANALIZACE VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR (KANALIZACE) :
VÝKAZ VÝMĚR NEOBSAHUJE EVENTUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PŘI NAPOJENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTĚ
C-800-721,ODDÍL 722-VODOVOD
46 | POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 25 | 9 | M | 0 | 0
47 | POTRUBÍ PPR-RCT (S4) D 32 | 6 | M | 0 | 0
48 | IZOLACE POTRUBÍ D 25 / 10 | 5 | M | 0 | 0
49 | IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 10 | 3 | M | 0 | 0
50 | IZOLACE POTRUBÍ D 25 / 20 | 4 | M | 0 | 0
51 | IZOLACE POTRUBÍ D 32 / 20 | 3 | M | 0 | 0
52 | SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY) | 1 | SOU | 0 | 0
53 | PŘIPOJENÍ POTRUBÍ OHŘÍVAČŮ TV-SV,TV A CIRKULACE | 1 | SOU | 0 | 0
54 | ZÁSTŘIKY PPR - PŘECHODKY S KOVOVÝM ZÁVITEM | 1 | SOU | 0 | 0
55 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 3/4“ | 1 | KS | 0 | 0
56 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 5 | KS | 0 | 0
57 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA CIM 33 CREA,1" | 1 | KS | 0 | 0
58 | KULOVÝ KOHOUT SE ZPĚTNOU KLAPKOU BALLSTOP 3/4“ | 1 | KS | 0 | 0
59 | FILTRBALL 3/4“ | 1 | KS | 0 | 0
60 | VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" | 2 | KS | 0 | 0
61 | VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 3/4" | 1 | KS | 0 | 0
62 | TEPLOMĚR VČ.JÍMKY | 3 | KS | 0 | 0
63 | MANOMETR | 1 | KS | 0 | 0
64 | OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM | 1 | KS | 0 | 0
65 | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4" | 2 | KS | 0 | 0
66 | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 2 | KS | 0 | 0
67 | POJISTNÝ VENTIL 3/4" * 1" / 6 BAR | 1 | KS | 0 | 0
68 | MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY | 1 | SOU | 0 | 0
69 | ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY | 1 | SOU | 0 | 0
70 | CIRKULAČNÍ ČERPADLO ALPHA 2 25-40N | 1 | KS | 0 | 0
71 | MS ŠROUBENÍ K ČERPADLU | 1 | PÁR | 0 | 0
72 | AOUAMAT-EXPANZE REFIX DD,18 L | 1 | KS | 0 | 0
73 | BEZPEČNOSTNÍ VENTIL EXPANZOMATU 3/4" , FLOW-JET | 1 | KS | 0 | 0
74 | PŘÍCHYTNÁ SOUPRAVA EXPANZOMATU S PÁSKOU | 1 | KS | 0 | 0
75 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODU DO DN 2" | 1 | SOU | 0 | 0
76 | PROPLACH A DEFINFEKCE POTRUBÍ CELÉHO OBJEKTU | 1 | SOU | 0 | 0
77 | PROPLACH A DEFINFEKCE POTRUBÍ DO DN 80 | 15 | M | 0 | 0
78 | KOVOVÉ KONSTRUKCE - UCHYCENÍ POTRUBÍ VODOVODU | 1 | SOU | 0 | 0
79 | PODPŮRNÉ ŽLABY - UCHYCENÍ ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ | 1 | SOU | 0 | 0
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU:
80 | UZAVŘENÍ A OTEVŘENÍ VODOVODU PŘI OPRAVÁCH | 6 | KS | 0 | 0
81 | VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU | 1 | SOU | 0 | 0
82 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ-PLAST.DO D 50 | 10 | M | 0 | 0
83 | PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ PLASTOVÉHO DO D 32 | 8 | KS | 0 | 0
84 | DEMONTÁŽE TERMOIZOLAČNÍCH TRUBIC Z TRUBEK DO D 49 | 10 | M | 0 | 0
85 | DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 5/4" | 8 | KS | 0 | 0
86 | DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 25 | 1 | KS | 0 | 0
87 | LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1 | SOU | 0 | 0
88 | POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - ODBOČKA D 25 | 1 | KS | 0 | 0
89 | POTRUBÍ PLASTOVÉ - PROPOJENÍ - ODBOČKA D 32 | 2 | KS | 0 | 0
90 | ZASLEPENÍ POTRUBÍ PPR POTRUBÍ VÍČKEM (SV U BOILERU) | 1 | KS | 0 | 0
91 | PŘESUN HMOT VODOVOD – 1,07 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - VODOVOD VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-731,ODDÍL 731-KOTELNY
92 | ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL THISION 34 S PLUS | 2 | KS | 0 | 0
93 | PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE THISION 34 S PLUS - PŘEPÍNACÍ VENTIL 3-CESTNÝ ÚT/TV | 1 | KS | 0 | 0
94 | SPUŠŤENÍ ZDROJŮ SERVISNÍM TECHNIKEM | 2 | SOU | 0 | 0
KASKÁDOVÝ ODTAH SPALIN OD KONDENZAČNÍCH KOTLŮ
95 | LIL TRUBKA S HRDLEM DL.0,25M , DN80/125 | 2 | KS | 0 | 0
96 | LIL REVIZNÍ T-KUS S MĚŘÍCÍM OTVOREM REDUKOVANÝ , DN110/160 NA DN80/125 | 1 | KS | 0 | 0
97 | LIL TRUBKOVÝ DÍL S 87o ODBOČKOU 80/125-1M , DN110/160 | 1 | KS | 0 | 0
98 | LIL REVIZNÍ T-KUS S ODTOKEM , DN110/160 | 1 | KS | 0 | 0
99 | ZUB HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU, DL.1M | 3 | m | 0 | 0
100 | ZUB SILIKONOVÉ MAZIVO 50G | 1 | KS | 0 | 0
101 | ZUB SIFON ZEUS (PRO PŘETLAK) , VÝVOD 40MM | 1 | KS | 0 | 0
102 | LIL REVIZNÍ KOLENO 87o , DN110/160 | 1 | KS | 0 | 0
103 | LIL TRUBKA S HRDLEM DL.1M , DN110/160 | 1 | KS | 0 | 0
104 | LIL KRYCÍ DESKA DVOJDÍLNÁ DN110/160 | 1 | KS | 0 | 0
KOMÍN,ÚČINNÁ VÝŠKA 14M
105 | STARR TRUBKA S HRDLEM ČERNÁ DL.1M , DN110 | 1 | KS | 0 | 0
106 | STARR KOTLOVÁ REDUKCE EXCENTRICKÁ,ČERNÁ , DN110/125 | 1 | KS | 0 | 0
107 | STARR KOLENO 87o PRO VLOŽKOVÁNÍ S PODPĚROU , DN125 | 1 | KS | 0 | 0
108 | STARR TRUBKA S HRDLEM ČERNÁ DL.2M , DN125 | 7 | KS | 0 | 0
109 | STARR TRUBKA S HRDLEM ČERNÁ DL.0,5M , DN125 | 1 | KS | 0 | 0
110 | STARR KOMÍNOVÁ PLASTOVÁ HLAVICE (KOMPLET) ČERNÁ , DN125 | 1 | KS | 0 | 0
111 | ZUB DISTANČNÍ OBJÍMKA UNIVERZAL (1BAL=6KS) | 7 | KS | 0 | 0
112 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ | 1 | SOU | 0 | 0
113 | MONTÁŽNÍ PRÁCE,VČ.PŘEPRAVNÍ REŽIE | 1 | SOU | 0 | 0
114 | REVIZE ODTAHU SPALIN | 1 | SOU | 0 | 0
115 | PŘESUN HMOT KOTELNY – 3,24% | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - KOTELNY VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-731,ODDÍL 732-STROJOVNY
116 | NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV, OKC 250 NTR/HP | 1 | SOU | 0 | 0
117 | EXPANZOMAT 50 L | 1 | KS | 0 | 0
118 | BEZPEČNOSTNÍ VENTIL EXPANZOMATU 3/4" | 1 | KS | 0 | 0
119 | ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY | 1 | SOU | 0 | 0
120 | ČERPADLO MAGNA 3 25-60 | 1 | KS | 0 | 0
121 | MS ŠROUBENÍ K ČERPADLU | 1 | PÁR | 0 | 0
122 | ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ VODY DO SYSTÉMU ÚT FILLCONTROL PLUS-COMPACT | 1 | SOU | 0 | 0
123 | HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ FLEXBALANCE ECOPLUS C 1 1/2",VČ.TEPELNÉ IZOLACE | 1 | SOU | 0 | 0
124 | PŘESUN HMOT STROJOVNY – 1,59 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - STROJOVNY VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-731,ODDÍL 733-POTRUBÍ
125 | POTRUBÍ ČERNÉ-PROPOJENÍ DN 50 | 2 | KS | 0 | 0
126 | REDUKCE NA POTRUBÍ PŘES 1 DN | 2 | KS | 0 | 0
127 | PŘECHOD Z FE NA CU POTRUBÍ+ZÁVIT VARNÝ 42 * 6/4" | 2 | KS | 0 | 0
128 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 18 | 2 | M | 0 | 0
129 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 22 | 3 | M | 0 | 0
130 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 28 | 6 | M | 0 | 0
131 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 35 | 13 | M | 0 | 0
132 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 42 | 7 | M | 0 | 0
133 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 18 | 1 | KS | 0 | 0
134 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 22 | 1 | KS | 0 | 0
135 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 28 | 2 | KS | 0 | 0
136 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ PŘÍPOJKY D 35 | 4 | KS | 0 | 0
137 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 35 | 24 | M | 0 | 0
138 | POTRUBÍ MĚDĚNÉ TLAKOVÁ ZKOUŠKA DO D 64 | 7 | M | 0 | 0
139 | NAPUŠTĚNÍ,PROPLACH A TLAKOVÁ ZKOUŠKA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT, | 1 | SOU | 0 | 0
140 | IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 18 | 2 | M | 0 | 0
141 | IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 22 | 3 | M | 0 | 0
142 | IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 28 | 6 | M | 0 | 0
143 | IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.30MM,D 35 | 13 | M | 0 | 0
144 | IZOLAČNÍ POUZDO S AL FOLIÍ TL.40MM,D 42 | 7 | M | 0 | 0
145 | PÁSKA STAHOVACÍ S AL FOLIÍ | 1 | SOU | 0 | 0
146 | DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁV.IZOLACE PŘI NAPOJOVÁNÍ NOVÉHO POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD | 1 | SOU | 0 | 0
147 | PŘESUN HMOT POTRUBÍ – 3,39 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - POTRUBÍ VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
C-800-731,ODDÍL 734-ARMATURY
148 | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 3/4" | 1 | KS | 0 | 0
149 | RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ 1" | 7 | KS | 0 | 0
150 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 1" | 3 | KS | 0 | 0
151 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 5/4" | 4 | KS | 0 | 0
152 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ 6/4" | 4 | KS | 0 | 0
153 | FILTR 1" | 1 | KS | 0 | 0
154 | FILTRY S INTEGROVANÝM MAGNETEM 6/4" | 1 | KS | 0 | 0
155 | ZPĚTNÁ KLAPKA EURA LEHKÁ 1" | 1 | KS | 0 | 0
156 | ZPĚTNÁ KLAPKA EURA LEHKÁ 5/4" | 2 | KS | 0 | 0
157 | ZPĚTNÁ KLAPKA EURA LEHKÁ 6/4" | 1 | KS | 0 | 0
158 | VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" | 7 | KS | 0 | 0
159 | TEPLOMĚR VČ.JÍMKY | 5 | KS | 0 | 0
160 | MANOMETR | 2 | KS | 0 | 0
161 | OCHRANNÉ JÍMKY SE ZÁVITEM | 1 | KS | 0 | 0
162 | AUTOMATICKÁ ODZDUŠ.NÁDOBKA,VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY | 3 | KS | 0 | 0
163 | VYREGULOVÁNÍ TERMOSTATICKÝCH RAD. VENTILŮ | 42 | KS | 0 | 0
164 | VYREGULOVÁNÍ UZAVÍRACÍCH RAD.ŠROUBENÍ (POUZE OTOPNÁ TĚLESA V 1.P.P.) | 5 | KS | 0 | 0
165 | MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY+TĚSNÍCÍ MATERIÁL NA ZÁVITY | 1 | SOU | 0 | 0
166 | PŘESUN HMOT ARMATURY – 0,28 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - ARMATURY VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚT
167 | UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ SYSTÉMU ÚT | 1 | SOU | 0 | 0
168 | DEMONTÁŽ KOTLŮ NA PLYN S VÝKONEM DO 25KW | 1 | KS | 0 | 0
169 | DEMONTÁŽ KOTLŮ NA PLYN S VÝKONEM DO 60KW | 1 | KS | 0 | 0
170 | DEMONTÁŽ SDRUŽENÉHO ODTAHU SPALIN | 1 | SOU | 0 | 0
171 | DEMONTÁŽ ČERPADEL DN 25 | 1 | KS | 0 | 0
172 | DMTZ PLYNOVÉHO OHŘÍVAČE ZÁSOBNÍKOVÉHO DO OBJEMU 1000 L | 1 | KS | 0 | 0
173 | DEMONTÁŽ EXPANZOMATŮ DO OBJEMU 100L | 1 | KS | 0 | 0
174 | DEMONTÁŽE POTRUBÍ-OCELOVÉ,SVAŘOVANÉ DO DN 50 | 20 | M | 0 | 0
175 | PŘEŘÍZNUTÍ POTRUBÍ DO DN 50 | 16 | KS | 0 | 0
176 | ODSTRANĚNÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ-NÁVLEKOVÁ POUZDRA | 20 | M | 0 | 0
177 | DEMONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM DO 1/2" | 2 | KS | 0 | 0
178 | DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY DO 6/4" | 8 | KS | 0 | 0
179 | DEMONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMA ZÁVITY DO 6/4" | 1 | KS | 0 | 0
180 | DEMONTÁŽ TEPLOMĚRU | 2 | KS | 0 | 0
181 | DEMONTÁŽ MANOMETRU | 2 | KS | 0 | 0
182 | ŘEZNÝ MATERIÁL NA DEMONTÁŽE | 1 | SOU | 0 | 0
183 | OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY | 1 | SOU | 0 | 0
184 | DEMONTÁŽ UCHYCENÍ ZAVĚŠENÉHO POTRUBÍ | 1 | SOU | 0 | 0
185 | SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ PŘI DEMONTÁŽÍCH | 1 | SOU | 0 | 0
186 | LIKVIDACE,ODVOZ A ULOŽENÍ DMTZ MATERIÁLU V SOULADU S VYHLÁŠKOU O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | 1 | SOU | 0 | 0
187 | PŘESUN HMOT ÚT – 2,03 % | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ÚT VČ.PŘESUNU HMOT |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY
188 | OCI345.06/101,KOMUNIKAČNÍ CLIP-IN,BSB/LPB,KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ MEZI MEZI THRS A NEBO REGULACEMI RVS | 2 | KS | 0 | 0
189 | RVS43.345/109,KASKÁDA,SMĚŠOVANÝ OKRUH ÚT,OHŘEV TV,H1,MF,VÝSTUP 2*MF,VSTUPKOMUNIKACE LPB | 1 | KS | 0 | 0
190 | SVS43.345,SADA SVOREK PRO REGULÁTOR RVS43.345 | 1 | KS | 0 | 0
191 | AVS37.294/109,OVLÁDACÍ PANEL - VČETNĚ: | 1 | KS | 0 | 0
192 | AVS82.491/109,PLOCHÝ KABEL PRO OVLÁDÁNÍ PANELU AVS37-1M | 1 | KS | 0
193 | AVS92.290/109,PLASTOVÁ KRYTKA PRO OCHRANU PLOŠNÝCH SPOJŮ | 1 | KS | 0
194 | QAZ36.526/109,ČIDLO TEPLOTY DO JÍMKY,NTC,0-95 STUPŇŮ,30 S,KABEL DL.6M | 3 | KS | 0 | 0
195 | OZW672.04.101,WEB SERVER PRO 4 PŘÍSTROJE RVS/LMS | 1 | KS | 0 | 0
196 | ROZVADĚC PRO REGULÁTOR RVS | 1 | KS | 0 | 0
197 | MONTÁŽNÍ PRÁCE,VČETNĚ POTŘEBNÉ KABELÁŽE | 1 | SOU | 0 | 0
198 | PROPOJENÍ A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 1 | SOU | 0 | 0
199 | SPUŠTĚNÍ A SERVISNÍ NASTAVENÍ REGULACE | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - ELEKTRO,MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY |  |  |  | 0
OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM
200 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ ROZVODU VYTÁPĚNÍ, | 1 | SOU | 0 | 0
201 | TOPNÁ ZKOUŠKA | 1 | SOU | 0 | 0
202 | ROZVODY SILNOPROUDU,S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍHO "STOP-TLAČÍTKA",UZEMNĚNÍ ,VČETNĚ MONTÁŽE A REVIZE - CENOVÝ ODHAD | 1 | SOU | 0 | 0
203 | SPOTŘEBA TECHNICKÝCH PLYNŮ A SVÁŘECÍHO MATERIÁLU | 1 | SOU | 0 | 0
204 | IZOLACE KOMÍNOVÉHO TĚLESA V ČÁSTI PŮDY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ OCHLAZOVÁNÍ ODTAHU SPALIN MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S AL.FOLIÍ O TL.5CM,ROZMĚR 0,75*0,45*2M,VČ.STAHOVACÍ PÁSKY S AL FOLIÍ | 1 | SOU | 0 | 0
205 | OPRAVA NÁTĚRŮ POTRUBÍ PO SVÁŘENÍ,NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ,VČ.DODÁVKY BARVY | 1 | SOU | 0 | 0
| MEZISOUČET - OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VYTÁPĚNÍM |  |  |  | 0
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR :
NEOBSAHUJE SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY - BUDOU OCENĚNY V ROZPOČTU HSV

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ V DOMCÍCH-POHODA Č.P.106, TRUTNOV | Doba výstavby: |  | Objednatel: |  | Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IČ: 00278360
Druh stavby: |  | MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY MŠ V DOMCÍCH-POHODA Č.P.106, TRUTNOV | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  | Ing. Luboš Zaplatílek
Lokalita: |  | TRUTNOV | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 19.06.2023 | Zpracoval: |  | Sládková
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [34 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 311238244R00 | Dozdění stávající niky - zdivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm |  |  | m2 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 31
2 | 311238296R00 | Příplatek za maltu pro zdivo tl 440 mm |  |  | m2 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 31
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá |  |  | m2 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 61
4 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny |  |  | m2 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 61
5 | 612421739R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková |  |  | m2 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 61
6 | VD61 | Cena orientační - oprava povrchů stěn + podlahy |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 61
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 631311131R00 | Doplnění podlah - mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm - po rýze |  |  | m3 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 63
8 | 631311131R00 | Doplnění podlah - mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm - po stávající vpusti |  |  | m3 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 63
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
9 | VD721210831g | Demontáž vpusti s obetonávkou |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| 728 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 728111814R00 | Demontáž potrubí do 0,13 m2 |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 728
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
11 | VD766661422c | Cena orientační - dle výběru investora - Montáž dveří protipožár. 1kříd. š. nad 800 mm - vč. křídla š.0,9m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 766
12 | VD766670021j | Cena orientační - dle výběru investora - Klika a štítek - PO dveře |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 766
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
13 | VD783103811d | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí - zárubní - oškrábáním |  |  | soub | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 783
14 | VD783125730e | Nátěr syntetický OK - základní |  |  | m2 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | 783
15 | VD783125131f | Nátěr syntetický OK dvojnásobný + ředidlo |  |  | m2 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 783
16 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů + sokl kotelna - IZOBAN |  |  | m2 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | 783
| 784 | Malby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  |  | m2 | 76.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 784
18 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch - okna, dveře |  |  | m | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 784
19 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění - ZAKRYTÍ OKEN, DVEŘÍ, PODLAH - vč. fólie |  |  | m2 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 784
20 | 784111102R00 | Penetrace podkladu nátěrem 2 x - stropy a stěny |  |  | m2 | 76.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 784
21 | 784125212R00 | Malba Classic, bílá, bez penetrace,2x |  |  | m2 | 76.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| 787 | Zasklívání | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
22 | VD787662321b | Úpravy stávajících oken - ECA samoregulační tlumené přívodní prvky - 2ks (kuchyň) |  |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 787
23 | VD787662321ch | Úpravy stávajícího okna v kotelně - 60x60cm - nová výplň |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 787_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | 787
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
24 | 941941031R00 | Montáž lešení leh. |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 94
25 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh. |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 94
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
26 | VD968083001a | Odstranění plastových oken do 1 m2 - pouze výplň, rám zůstává |  |  | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 96
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 96
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 974042564R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, do 15x15 cm |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 97
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
29 | VD999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu |  |  | t | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | H99
| M850VD | PŘEPRAVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
30 | 850VD | cena orientační - Přepravní režie |  |  | soubor | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M850VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | M850VD
| S | Přesuny sutí | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
31 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | S
32 | VD979087112i | Nakládání suti na dopravní prostředky |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | S
33 | 979091211R00 | Vodorovné přemístění suti do 7 km |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | S
34 | 979091221R00 | Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km |  |  | t | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | S
35 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku - Pedersen |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | S
36 | 979094111R00 | Skládka - poplatek - rekultivační rezerva - Pedersen |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | S
37 | 979990001R00 | Dílčí zákl. popl, - odpad - Pedersen |  |  | t | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | S
38 | 979096221R00 | Chemický rozbor - sutě - platnost od 1.1.2023 - orientační - bylo by doplněno dle skutečnosti |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | S
[8 empty] | Celkem bez DPH: |  | 0
Poznámka: