## List1
FVE Domov pro seniory R. Frimla 936, Trutnov - 99,2 kWp - rozpočet stavby
č. | Název | množ | jedn | dodávka v Kč bez DPH | montáž v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH | sazba DPH (%) (1) | Celkem v Kč s DPH (1)
Síťové střídače
1 | Síťový střídač o nominálním AC výkonu 50kW (může být nahrazeno kompletem, viz položka č. 4. V tomto případě položka č. 1 nebude oceněna) | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
2 | Monitorovací systém výkonu FVE | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
Bateriové úložiště
3 | Bateriový střídač o min. výkonu 50kW (může být nahrazeno kompletem, viz položka č. 4. V tomto případě položka č. 3 nebude oceněna) | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
4 | Hybridní střídač o AC výkonu 100kW (v případě použití této položky nebudou oceněny položky č. 1 a 3) | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
5 | Bateriové úložiště o minimální využitelné kapacitě 100 kWh, technologie LiFePO4 | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
6 | Monitorovací systém bateriového úložiště | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
FV panely a konstrukce
7 | Fotovoltaický modul (panely) o celkovém výkonu 99,20 kWp | 1 | soubor |  |  | 0 |  | 0
8 | Optimizér s funkcí bezpečného napětí při odpojení | 1 | soubor |  |  | 0 |  | 0
9 | Nosná konstrukce (západ-východ) vč. zatížení | 1 | soubor |  |  | 0 |  | 0
10 | Solární kabel 6mm2 | 700 | m |  |  | 0 |  | 0
11 | DC konektory pro kabel 6mm2 | 70 | ks |  |  | 0 |  | 0
12 | Svislá doprava materiálu - jeřábnické práce | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
Elektromontážní práce
13 | Kabel CYKY 5x25 | 245 | m |  |  | 0 |  | 0
14 | Kabelové trasy - pozinkované rošty, PVC trubky, chráničky | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
15 | Zemní a výkopové práce pro uložení kabelů | 29 | m |  |  | 0 |  | 0
16 | Rozvaděč RFVE dle PD | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
17 | Úprava hlavního rozvaděče dle PD | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
18 | Tlačítko TOTAL STOP dle PBŘ | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
19 | Doplnění hromosvodové soustavy zemnícím drátem AlMgSi 8 (pospojení v místech křížení či nedostatečné přeskokové vzdálenosti s konstrukcí FV panelů) | 65 | m |  |  | 0 |  | 0
Administrativní práce
20 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
21 | Výchozí revizní zpráva FVE a hromosvodů | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
22 | Administrace připojení výrobny k distribuční síti dle SoP | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
23 | Administrace licence ERÚ | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
Stavební objekt pro uložení technologie střídačů a baterií (dle PBŘ viz příloha zadávací dokumentace)
24 | Zhotovení štěrkového lože/základové desky pro uložení technologického domku včetně zemních prací | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
25 | Zastřešený domek pro umístění technologie o minimálních vnitřních rozměrech 2x2.5x2.4m (š x d x v) zhotovený z nehořlavých materiálů v souladu s PBŘ | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
26 | Geodetické zaměření stavby | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
27 | Klimatizační jednotka o min. výkonu 2.3kW/2.5kW (topení/chlazení) s pracovním rozsahem venkovních teplot -10° až +35°C | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
CELKEM v Kč bez DPH: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CELKEM v Kč s DPH: | [5 empty] | 0
pozn. (1) sazbu DPH doplní potenciální dodavatel včetně ceny celkem s DPH