## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa - obchodní název navrhovaného PLC

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Modernizace regulace vytápění základních škol v Trutnově
| Misto |  | Trutnov
Rozpočet:
| Objednatel: |  | MĚSTO TRUTNOV |  |  |  | IČ: | 00278360
|  |  | Slovanské náměstí 165 |  |  |  | DIČ: | CZ00278360
|  | 54101 | Trutnov - Vnitřní Město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace
| Číslo | Název |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| 1 | ZŠ V Domcích - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ZŠ Komenského - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ZŠ kpt. Jaroše - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ZŠ R. Frimla - kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | ZŠ Poříčí - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ZŠ Poříčí Jídelna - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 7 | ZŠ Poříčí Montessori - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | ZUŠ Školní - kotelna |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 | ZUŠ Haasův palác |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ZŠ Šestidomí - kotelna |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #NAME?
Popis rozpočtu: -
| Položkový rozpočet obsahuje kompletní výměnu regulace řízení strojovny vytápění. | [8 empty] | Položkový rozpočet obsahuje kompletní výměnu regulace řízení strojovny vytápění.
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice
Note on D37: Sekerová Petra, Bc.: Místo
Note on G37: Sekerová Petra, Bc.: Datum
Note on D39: Sekerová Petra, Bc.: Vypracoval

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 1. ZŠ V Domcích - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ V Domcích - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 190.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 68.63 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 10.08 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  | 93.08 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 13.58 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 730 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 36.87 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 2. ZŠ Komenského - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ Komenského - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 190.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 69.75 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 11.2 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  | 93.08 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 13.58 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 730 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 36.87 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 3. ZŠ kpt. Jaroše - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ kpt. Jaroše - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 190.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 67.51 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 8.96 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  | 93.08 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 13.58 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 730 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 36.87 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 4. ZŠ R. Frimla - kotelny
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ R. Frimla - kotelny | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 242.6 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 104.61 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 102.56 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 5.78 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  |  |  | 67.79 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 7 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 4.2 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 9.96 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 9.6 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 5. ZŠ Poříčí - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ Poříčí - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0726 |  | 0 |  |  |  | 135.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 1.74 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 4.98 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.055 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 5.22 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 61.91 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 3.36 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  | 67.83 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 13.58 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 11.62 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 6. ZŠ Poříčí Jídelna - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ Poříčí Jídelna - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 294.9 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 104.61 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 104.61 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 102.56 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 5.78 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 80 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  |  |  | 67.79 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 7 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 4.2 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 9.96 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 9.6 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 7. ZŠ Poříčí Montessori - kot.
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ Poříčí Montessori - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 190.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 61.91 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 3.36 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011 |  | 0 |  |  |  | 62.19 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0011 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 9.96 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 9.6 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 8. ZUŠ Školní - kotelna
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZUŠ Školní - kotelna | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2204 |  | 0 |  |  |  | 190.3 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 430 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 37.41 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 1.86 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 14.93 |  |  | POL1_0
5 | RP | Uložení kabelu Cu 25 x 1 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 25x1,5 | m | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.154 | 0 | 0 |  |  | 0.10431 | 14.6 |  |  | POL1_0
6 | 210180101R00 | Přepojení a úprava rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
7 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 66.39 |  |  | DIL
8 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 2.89 |  |  | POL1_0
9 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 1.7 |  |  | POL1_0
10 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
11 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
12 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
13 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
15 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
16 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
17 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
18 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
19 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 7.36 |  |  | POL1_0
20 | 222611213R00 | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 7.84 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0 |  |  |  | 93.08 |  |  | DIL
21 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
22 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 2.1 |  |  | POL1_0
23 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
25 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
27 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 13.58 |  |  | POL1_0
28 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 2.85 |  |  | POL1_0
29 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
30 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
31 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 10.67 |  |  | POL1_0
32 | 650071252R00 | Montáž stykače AC třípólového do 40 A | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 6 |  |  | POL1_0
33 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 730 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 36.87 |  |  | POL1_0
34 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž řídícího PLC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
36 |  | Obchodní název/značka PLC
37 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
38 | RP | Připojení stávající instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D46: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku

## 9. ZUŠ Haasův palác
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZUŠ Haasův palác | [20 empty] | STA
O: |  | Trutnov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00432 |  | 0 |  |  |  | 108.99 |  |  | DIL
1 | 210010016RT2 | Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 20 mm, včetně dodávky trubky 1520 HF | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 1.74 |  |  | POL1_0
2 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 0.68 |  |  | POL1_0
3 | 222112202R00 | Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46383 | 0.46 |  |  | POL1_0
4 | 650124141RT7 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 1.49 |  |  | POL1_0
5 | 210180101R00 | Přepojení a úprava rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
6 | rev | Revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52.305 | 52.31 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.57 |  |  | DIL
7 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.5 v trubkách | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 0.87 |  |  | POL1_0
8 | 222301701R00 | Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42417 | 0.42 |  |  | POL1_0
9 | 222612113R00 | Definování řídícího systému (PLC, DDC) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.23 | 1.23 |  |  | POL1_0
10 | 222612121R00 | Kompletní kotrola zapojení HW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
11 | 222612137R00 | Změny v nastavení parametrů měřičů (upgrade software) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  | POL1_0
12 | 222612131R00 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
13 | 222612222R00 | Parametrizace datového přenosu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | POL1_0
14 | 222410166R00 | Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
15 | 222619111R00 | Koordinace činností souvisejících s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
16 | 222301101R00 | Konektor RJ45 na kabel UTP | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05383 | 0.81 |  |  | POL1_0
17 | 222301441R00 | Svodič přepětí na konektor | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10383 | 0.1 |  |  | POL1_0
18 | 222611411R00 | Montáž komunikačních zařízení Router/Switch/ apod. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.68 | 3.68 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace - Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  |  |  | 46.44 |  |  | DIL
19 | 650031629R00 | Montáž rozváděče do váhy 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  | POL1_0
20 | 650010115T00 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací | m | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.63 |  |  | POL1_0
21 | 650031.R00 | DIN lišta vč. dodávky - výroba | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1265 | 0.13 |  |  | POL1_0
22 | RP | Přepěťová ochrana | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 0.46 |  |  | POL1_0
23 | 650072161R00 | Montáž vypínače hlavního 2pól modulového do 25 A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | POL1_0
24 | 650071611R00 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 10 |  |  | POL1_0
25 | 650121107RT4 | Uložení vodiče Cu 1 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče H05V-K (CYA) 1 mm2 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 3.62 |  |  | POL1_0
26 | 222300961R00 | Svorka řadová RS 2,5-4 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 0.86 |  |  | POL1_0
27 | 650042116R00 | Montáž můstku nulového | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 0.27 |  |  | POL1_0
28 | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 2.52 |  |  | POL1_0
29 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 5.33 |  |  | POL1_0
30 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 6.57 |  |  | POL1_0
31 | hl | Hlavice bezdrátová | kus | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 2.98 |  |  | POL1_0
32 | hl | Baterie pro hlavice | kus | 118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 5.96 |  |  | POL1_0
33 | hl | Nabíječka baterií | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 0.05 |  |  | POL1_0
34 | hl | Teplotní čidlo vč. zdroje | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 1.11 |  |  | POL1_0
35 | RP | Montáž spínaného zdroje 12 až 48V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47467 | 0.47 |  |  | POL1_0
36 | RP | Montáž řídícího PLC jako komplet | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
37 |  | Obchodní název/značka PLC
38 | 650052791R00 | Montáž zásuvky na DIN lištu 2P+PE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
39 | RP | Přepojení systému do instalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on D47: Sekerová Petra, Bc.: Doplňte značku