A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:			Název stavby: Trutnov ulice Školní čp.13,Sanace vlhkosti sklepních prostorů

Místo stavby:			Místo stavby:	Trutnov, ulice Školní čp.13,k.ú. Trutnov, st.p.č. 269,2227/3,2213/2,2213/3

Městský úřad:			Trutnov

Stavební úřad:			MěÚ Trutnov

Okres:				Trutnov

Kraj:				Královehradecký kraj

Charakter stavby:		Občanská vybavenost

Účel stavby:			Školství

Předmět dokumentace:	vydání společného záměru

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník - majitel pozemků: Město Trutnov Slovanské náměstí 165 Trutnov 541 01

Vlastnické právo:

p.p.č 2213/3,2, 2227/3 st. 269: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 544 01, Trutnov

Generální projektant:

Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

U Hřiště 639,541 01, Trutnov ČKAIT 0600124

IS00 - statika a dynamika staveb IG00 - geotechnika IP00 - pozemní stav

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Odpovědný projektant:	Generální projektant:

Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

U Hřiště 639,541 01, Trutnov ČKAIT 0600124

IS00 - statika a dynamika staveb IG00 - geotechnika IP00 - pozemní stavby

A.2 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

SO1	-	Sanace vlhkosti sklepních prostorů stavební úpravy

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

-	podklady – stavebně technický průzkum, geologický průzkum, zaměření stávajícího stavu / Ing. Jan Chaloupský/

B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) 	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt školy je situován na pozemku investora, města Trutnov. Budova zkoseného tvaru U o půdorysných rozměrech 38,3 x 27,62m je čtyřpodlažní, zastřešená sedlovou střechou. Ve dvorní části se nachází otevřené nádvoří členitého půdorysu.

První podzemní podlaží objektu slouží pro výměníkovou stanici, posilovnu, zázemí školy a prodejnu masa. Ve druhém podzemním podlaží jsou nevyužívané sklepy a nově zřízené solárium. Vrchní patra jsou využívány hudební školou.

b)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Nedochází ke změně stávajícího využití, tvaru a objemu budovy, jedná se opravu stávajícího stavu.

c)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

V rámci dotčené opravy nejsou

d)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nejsou -

e) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Provedeno místní šetření za přítomnosti stavebníka a projektanta, v jehož rámci došlo ke kompletnímu průzkumu, zaměření objektu, geologickému průzkumu a pořízení fotodokumentace. Původní projektová dokumentace objektu je v archivu objednatele. Pozemky stavby jsou mírně svažité, zadlážděné a zpevněné, do současnosti byly využívány jako škola.

f)	ochrana území podle jiných právních předpisů,

Lokalita je umístěna v městské památkové zóně Trutnov.

g) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Lokalita stavby neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

h) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Při provádění stavby může dojít k dočasnému negativnímu ovlivnění hlukem a prachem. Vlastní stavba bude provázána s připravovanou rekonstrukcí ulice Horská.

Původní tvar okolního terénu zůstane zachován, veškeré zpevněné plochy vč. přístupové komunikace (chodníku) budou zachovány. Objekt svým charakterem a provedením nezmění hydrogeologické ani odtokové poměry území a neovlivní podzemní ani povrchové vody.

i) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Suterénní části stávajícího objektu jsou ve špatném technickém stavu, většina konstrukčních prvků je poškozena vlhkostí. Svislé nosné konstrukce objektu tvořeny zdivem z plných cihel na vápennou maltu. Poškození zdiva vlhkostí je způsobeno vzlínající zemní vlhkostí ze spodní stavby – nefunkční a chybějící hydroizolace. Nosné i nenosné stěny z kamenného, smíšeného a cihelného zdiva zůstávají stávající a do nosného systému se nebude zasahovat. Statické závady nebyly zjištěny. Budou proto odstraněny všechny stávající obklady stěn. Prostor 2p.p.bude zbaven keramických obkladů. V prostoru solaria jsou provedeny nové omítky nespecifikované ho materiálu.

j) 	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Neřeší se.

k) 	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Nemění se

l) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Realizace stavby 04/2019 - 12/2021. Objekt bude stávajícími přípojkami napojen na rozvod vody, dešťové kanalizace a elektrické energie ze stávajících vedení v dané lokalitě. Podmiňující investicí je koordinace vnějších oprav s rekonstrukcí ulice Horská.

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

k.ú. Trutnov, st.p.č. 269,2227/3,2213/2,2213/3

n) 	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Neřeší se.

B.2 	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby

b)	účel užívání stavby

Objekt je určena prioritně pro školství

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009.

e) 	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) 	ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Neřeší se.

g) 	navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Nemění se

h) 	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Vydání souhlasu se stavbou:						03/2019

Zahájení stavby:							04/2019

Dokončení stavby:							12/2022

j) orientační náklady stavby.

Orientační cena stavby dle JKSO:	 			 - Kč	 vč. DPH

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Nemění se

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Bude obnovena původní bosáž spodní části objektu ze strukturované vrhané omítky . Barevné řešení stávajícího objektu se nemění.

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nemění se

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Nemění se

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při provozu je dána konstrukcí použitých materiálů a zařízení, především však provozními a bezpečnostními předpisy stávající stavby.

.

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a) 	stavební řešení,

Předkládaná dokumentace řeší sanaci vlhkosti ve sklepních částech objektu Školní č.p.13, Trutnov. Sanace je navržena do několika etap v závislosti na využití objektu a na opravě přilehlých komunikací v ulici Školní a Horské.

I.etapa

Vyklizení suterénu, odstranění poškozených omítek, odstranění obkladů, provedení odsolovacích prací, zpevnění a oprava zdiva

II. etapa

Provedení hydroizolací injektáží stěn a úprava vnitřních stěn

III.etapa

Provedení drenáží a isolací z vnější strany

IV.etapa

Provedení vnějších omítek

b) 	konstrukční a materiálové řešení

Objekt školy je situován na pozemku investora, města Trutnov. Budova zkoseného tvaru U o půdorysných rozměrech 38,3 x 27,62m je čtyřpodlažní, zastřešená sedlovou střechou. Ve dvorní části se nachází otevřené nádvoří členitého půdorysu.

První podzemní podlaží objektu slouží pro výměníkovou stanici, posilovnu, zázemí školy a prodejnu masa. Ve druhém podzemním podlaží jsou nevyužívané sklepy a nově zřízené solárium. Vrchní patra jsou využívány hudební školou.

Při návrhu oprav byly respektovány zásady projednané s odborem památkové péče v Trutnově a zástupcem národního památkového ústavu. Objekt je vzhledem ke svým mimořádně vysokým hodnotám určen k památkové ochraně. Veškeré stavební úpravy by měly směřovat k celkové rehabilitaci objektu při zachování jeho autentické podstaty a neměly by přinést poškození kulturních, estetických, historických, památkových, ani dokumentačních hodnot objektu. Nutné je dbát na zachování půdorysu, dispozice a všech jeho hodnotných prostor v objektu. Případné úpravy by měly přispět k potlačení, nebo úplné eliminaci výše uvedených architektonických závad. Vlhkostí je poškozena fasáda objektu a suterénní prostory.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, stěny budou zpevněny hloubkovým spárováním

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nemění se

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Nemění se

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

Nemění se

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nemění se

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

b) 	ochrana před bludnými proudy		-	Neřeší se.

Neřeší se

c) 	ochrana před technickou seizmicitou	-	Neřeší se.

Neřeší se

d) 	ochrana před hlukem

Neřeší se

e) 	protipovodňová opatření

Pozemek stavby ani přilehlá oblast nespadá do záplavového území.

f) 	ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU

a)	napojovací místa technické infrastruktury

Nemění se

b)	připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) 	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Příjezdová komunikace je tvořena místní pozemní komunikací se živičným povrchem v majetku a správě obce, která je zakončena na zpevněném dvoře objektu. Příjezdová komunikace navazuje na stávající silniční infrastrukturu obce.

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístupová komunikace se živičným povrchem na p.p.č. 2213/2 je v majetku obce.

c)	doprava v klidu

Původní sjezd je určen pro přístup k domu čp. 13, parkovací stání jsou zřízena v prostoru dvora.

d)	pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) 	terénní úpravy

V rámci stavebních úprav domu čp. 13 nedojde k terénním úpravám v jeho okolí

b)	použité vegetační prvky

Před zahájení stavby ani v jejím průběhu nebudou na místě stavby odstraňovány žádné dřeviny. Záměrem stavebníka je zachování původního charakteru objektu

c)	biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)	 vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního

prostředí bezprostředního okolí staveniště, zvýšení nákladní dopravy apod. Po ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí k současnému stavu.

Při výstavbě budou zdroje znečištění vzduchu především stavební stroje a nákladní automobily a dále emise polétavého prachu z prováděných prací. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný. Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním a kropením staveniště.

Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku a vibrací ze stavební činnosti ve venkovním a vnitřním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

b) 	vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Neřeší se.

c) 	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

d) 	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

e) 	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neřeší se.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Odběr elektrické energie a vody pro potřeby stavby řešen ze stávajících rozvodů objektu čp. 13.

b)	odvodnění staveniště

Staveniště se nachází na pozemku st.p.č. 269, které jsou v současnosti využívány jako dvůr a Předpokládá se odvod užitkové vody pro potřeby stavby do stávající kanalizace.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na místní pozemní komunikaci tvořen původním zpevněným sjezdem z p.p.č. 269. Provoz v lokalitě nebude po dobu výstavby nijak narušen, stavebník je při výjezdu ze staveniště povinen dodržovat veškerá ustanovení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Odběr elektrické energie a vody pro potřeby stavby řešen ze stávajících rozvodů rodinného domu čp. 13.

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zařízení staveniště umístěno pouze na pozemcích stavebníka, tak aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveništěm budou pouze vlastní pozemky bez dalších záborů ploch. Vstupy do objektu budou po skončení pracovní směny uzamčeny proti vniknutí nepovolaných osob. Všichni pracovníci zhotovitele musí být k dané práci proškoleni a musí být dodržovány zásady BOZP.

f) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště zřízeno na pozemku stavby, další zábory nebudou provedeny. Po provedení stavby budou zpevněné i zatravněné plochy uvedeny do původního stavu.

g) 	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se.

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Co největší množství vznikajících odpadů (zejména obalových materiálů) se doporučuje třídit, recyklovat a využívat jako druhotnou surovinu. Pro odpady, které takto nemohou být využity, je v regionu dostatečná kapacita pro uložení na odpovídající skládku.

Stanovení produkce jednotlivých druhů odpadu je provedeno na úrovni znalostí zpracovávané dokumentace. Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadu a stanovení konkrétního způsobu nakládání vyplyne až po ukončení stavebních prací.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Neřeší se.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný. Největším zdrojem případné prašnosti budou zemní práce. Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno redukovatelná včasným čištěním a kropením staveniště.

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných právních opatření a norem.

Veškeré navržené stavební objekty a technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných zařízení.

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou zapisovány prováděné práce, dodávky materiálu, počasí a zápisy o přejímání prací.

Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce prováděny v souladu se zákonem č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.

Je nutné dbát na ochranu zdraví obyvatel v okolí staveniště. Staveniště je nutné řádně ohradit a zabránit tak možným úrazům. Při technologických procesech, které vyvolávají zvýšenou prašnost, je nutné provádět je ve vhodnou denní dobu, bez časového přesahu do doby nočního klidu.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denních hodinách a po ukončení směny bude staveniště řádně zabezpečeno a uzamčeno. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v okolí staveniště se vylučuje.

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavební práce neomezí provoz na přilehlých pozemních komunikacích.

Po celou dobu stavebních prací je nutné zachovat přístup vozidlům IZS či svozu komunálního odpadu.

n) 	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Prostor stavby bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob.

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby je podmíněno projednáním a povolením stavby, které harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá předběžně stanovit následovně:

Vydání souhlasu se stavbou:						03/2019

Zahájení stavby:							04/2019

Dokončení stavby:							12/2022

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Splaškové odpadní vody budou odvedeny stávající kanalizací. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Původní sklonitost terénu zůstane zachována. Objekt svým charakterem a provedením nezmění hydrogeologické ani odtokové poměry území a neovlivní podzemní ani povrchové vody. Navržená drenáž  je pouze pojistná a svede průskové vody do propustné štěrkové terasy na severním okraji. Řešení  nutno  koordinovat  s rekonstrukcí  ulice  Horská.