## Ú-V
Výkaz výměr - Specifikace
Elektroinstalace
Akce:
REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, v k.ú. Trutnov [769029]
Investor:
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov
Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž ÚT, VZT, KLIMA a TV zařízení (pouze připojení)
- silnoproudá napájení (vyjma čerpadel)
0
0
0
0
Poznámka :
Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků
Vypracoval : Roman Hladík
2020-10-09

## VV
| M+R Instalace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
1 | Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krabice elinstalační plastová KU68LD do dutých stěn prázdná | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice elinstalační plastová KU68LD s víčkem do dutých stěn - rozvodná | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku - rozvodná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku rozvodná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice elinstalační plastová KO97L prázdná s víčkem do dutých stěn rozvodná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX32 pod omítku samozhášivá | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Trubka tuhá PVC, 320N, VRM25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pozinkovaný žlab perforovaný 62/50 vč. víka, kolen, spojek, konzol a spoj. mat. | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pozinkovaný žlab perforovaný 125/100 vč. víka, kolen, spojek, konzol a spoj. mat. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vypínač řaz. 1 S 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. a doutnavky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tlačítko řaz. 1/0 S 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. a doutnavky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Multifunkční časové relé do el. krabice SMR-B s galv. odděleným vstupem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabel H05VV-F 3G1 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ovládací panel/rozvodnice pro promítárnu pro 12 DIN pozic vč. ovl. a sign. přístrojů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Připojení ÚT čerpadel (2x kabel) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Připojení pohonů VZT klapek | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Připojení pohonů ÚT ventilů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pripojení pohonů podlahových ventilů | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pripojení pohonů radiátorových ventilů | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Montáž a připojení VZT ovladačů (dodávka M+R VZT) | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Připojení ovl. kabelů do M+R VZT jednotek | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Připojení ovl. kabelů do SmartBox VZT jednotek (VAV) | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Montáž SmartBox VZT jednotek (VAV) (dodávka M+R VZT) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Připojení ovl. kabelů do Klima jednotek (dodávka KLIMA) | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Připojení ovl. kabelů do potrubních EL. ohřívačů (dodávka VZT) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Připojení ovl. kabelů do Klima jednotek (dodávka KLIMA) | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Připojení ovl. kabelů do AV techniky (dodávka AV) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Připojení ovl. kabelů do ohřívače TV (dodávka ÚT-ZTI) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Stavební sádra | kg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 |  | 0
44 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
45 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
46 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky ASŘ |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
47 | Teplotní snímač příložný (NTC20k) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Teplotní snímač jímkový vč. jímky (NTC20k) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Teplotní snímač kanálový (NTC20k) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Teplotní snímač prostorový, interiérový design (NTC20k) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Teplotní snímač venkovní nástěnný IP54 (NTC20k) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Tlakový snímač 0-6 bar, 24VDC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pokojová jednotka, interiérová, LCD, ovl. prvky, 2xDO, 2xDI, 24V, BACnet | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ASŘ - Regulační systém, minimálně 26xAI, 20xAO, 52xDI, 50xDO, ModBus RTU rozhraní, BACnet MS/TP rozhraní, USB, LAN, WEB server pro grafickou vizualizaci (integrovaný nebo externí) vč. licencí pro přístup min 10 uživatelů, min. 4 úrovňové řízení oprávnění přístupu, ovládací panel řádkový /4x20znaků/, vč. vzdálených modulů pro VZT 3NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 2 | % | 0
57 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
58 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky rozváděče |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
59 | Rozváděč DT01 (ZS) - skříňový vč. podstavce 800x2000x400 kompletní vč. přístrojů, prodrátování, ovládacích a signalizačních prvků a ukončení kabelů 35ks (hl. vypínač 16A, jištění silových vývodů 230V/6A pro čerpadla (4ks), napájecí zdroj pro ASŘ a periferie (24V/6A) vč. jištění, svodiče přepětí T2 a T3 vč VF pro přívod NN a napájení ASŘ a svodič přepětí pro linky RS485, pojistky, relé, signálky a ovladače, svorkovnice, vodiče, vodičové žlaby, kryty, popisné štítky) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Rozváděč DT31 (VS) - skříňový 800x2000x400 kompletní vč. přístrojů, prodrátování, ovládacích a signalizačních prvků a ukončení kabelů 50ks (hl. vypínač 16A, jištění silových vývodů 230V/6A pro čerpadla (1ks), napájecí zdroj pro ASŘ a periferie (24V/6A) vč. jištění, svodiče přepětí T2 a T3 vč VF pro přívod NN a napájení ASŘ a svodič přepětí pro linky RS485, pojistky, relé, signálky a ovladače, svorkovnice, vodiče, vodičové žlaby, kryty, popisné štítky) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
63 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
64 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| HZS, Software, PD, revize |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
65 | Doklady, předávací protokoly, atesty | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Software DDC | db | 148 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Implementace BACnet zařízení třetích stran | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Oživení, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Programování a tvorba grafického prostředí | db | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Dílenská projektová dokumentace zapojení rozváděčů a ASŘ | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Projektová dokumentace skutečného provedení | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Revize | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  |  | 0 |  | 0
74 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
75 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
76 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rekapitulace |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky |  |  |  | celkem |  | celkem
77 | M+R Instalace |  | 21 | 0 |  | 0
78 | Dodávky ASŘ |  | 21 | 0 |  | 0
79 | Dodávky rozváděče |  | 21 | 0 |  | 0
80 | HZS, Software, PD, revize |  | 21 | 0 |  | 0
81 | Celkem |  |  | 0 |  | 0
82 | Celkem materiál a montáž |  |  | 0 |  | bez DPH
| 0 |  | 15 | 0 |  | 0
| 0 |  | 21 | 0 |  | 0
83 | Celková cena |  |  | 0 |  | vč. DPH