## Rozpočet
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír
Uvedené typy výrobků jsou pouze referenční. Může být použit libovolný jiný výrobek, shodných nebo lepších parametrů
Číslo položky | prvky | MJ | množství | Jedn. cena | Cena celkem
| Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0
1 | Krabice odbočná KU 68-1902 | ks | 10
2 | KP 67x67, Přístrojová krabice | ks | 22
3 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1216 | m | 220
4 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1225 | m | 300
5 | Trubka elektroinstalační, SUPER MONOFLEX 1240 | m | 50
6 | Chránička optického kabelu 06032 BS100 | m | 30
7 | Vodič protahovací AY 2,5, černý, zatažení | m | 30
8 | Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 30
9 | Kabel silový izolace PVC, CYKY-O 7x1,5, pevně | m | 110
10 | Kabel silový, bezhalogenový, 1-CXKH-R-O 3x1,5, pod omítkou | m | 290
11 | Kabel sdělovací, J-Y(St)Y 2x2x0,8, šedý, pevně | m | 130
12 | Kabel sdělovací, SYKFY 3x2x0,5, zatažení | m | 225
13 | UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení | m | 90
14 | FTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení | m | 90
15 | Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH | m | 2550
16 | Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní | m | 50
17 | Kabel koaxiální TV/SAT KH 21D, 95 dB, zatažení | m | 80
18 | 5014H-A01018 03, Kryt zásuvky komunikační, LEVIT, bílá, včetně rámečku | ks | 19
19 | 136811-1, Modul zásuvkový 22,5x45, se záclonkou | ks | 31
20 | 1711306-1, Záslepka 22,5x45, bílá | ks | 1
21 | Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný, bílý | ks | 69
22 | Stíněný konektor RJ45 8/8, kat. 6A | ks | 90
23 | 3903N-C06541 B, Krabice nástěnná IP54 pro přístroje 45x45, s víčkem | ks | 14
24 | Datový rozvaděč 19", LC-30 42U, 800x800 | ks | 1
25 | Napajeci panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ACAR-A-504-V | ks | 1
26 | Chladící jednotka 19" 1U 2 ventilátory s bimetalovým termostatem RAL 7035 do 19" lišt VJ19-2-T-G | ks | 1
27 | Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů | ks | 5
28 | Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta | ks | 4
29 | Vyvazovací žlab vertikální 42, kovový pozink, 120x50mm | ks | 2
30 | Access point - dodávka investor, jen montáž | ks | 5
31 | Popis portu zásuvky | ks | 69
32 | Popis portu patch panelu | ks | 82
33 | Patch kabel Cat 6A, 1m | ks | 20
34 | Patch kabel Cat 6A, 3m | ks | 50
35 | Proměření UTP segmentu | ks | 91
36 | 5011H-A00300 03, Kryt zásuvky anténní, LEVIT, bílá, včetně zásuvky | ks | 3
37 | 5011-A3503, Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové | ks | 3
38 | Rozvodnice STA, 500x800x150, na omítku, prázdná | ks | 1
39 | Anténní stožár 2m, d=48mm, zinkovaný | ks | 1
40 | Držák anténního stožáru | ks | 1
41 | EZS ústředna, max. 192 zón, 8 podsystémů, adresovatelný sběrnicový systém, max 254 sběr. modulů, 5 PGM, skříň, trafo | ks | 1
42 | GSM komunikátor pro ústřednu EZS, v past. boxu | ks | 1
43 | Klávesnice EZS s LCD dispejem | ks | 1
44 | Expander 8 vstupů, ATZ, BUS sběrnice | ks | 3
45 | Kovová skříňka pro expandery a moduly | ks | 3
46 | Modul pomocného zdroje 1A | ks | 1
47 | Kovová skříňka pro zdroj | ks | 1
48 | Akumulátor 12V / 40Ah | ks | 2
49 | Duální PIR / MW detektor, PET imunita, dosah 15m | ks | 12
50 | Univerzální kloubový stojan pro detektory | ks | 10
51 | Čtyřdrátový magnetický kontakt, vestavný | ks | 16
52 | Duální detektor tříštění skla, dosah 7,6m | ks | 1
53 | Optickokouřový požární hlásič s releovou paticí | ks | 4
54 | Rozvodná svorkovnice - 16 svorek, zápustná, 72x34x12mm | ks | 10
55 | Zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací | ks | 1
56 | Nastavení software EZS | ks | 1
57 | Funkční zkouška EZS | ks | 1
58 | Sada pro nouzovou signalizaci, modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor | ks | 2
59 | Telefon pro BUS 2 systém, 9 vyzváněcích melodií, interkom | ks | 3
60 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 5
61 | Demontáž stávajících rozvodů, včetně odvozu na skládku | ks | 1
62 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 20
63 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 10
64 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 32
65 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 450
66 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných ucpávek | m2 | 1
67 | Podružný materiál - 5% z materiálu | ks | 1