## List1
Příloha č. 2 Tabulka k ocenění Infrastruktura vnitřní konektivity veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka prvků vnitřní konektivity - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
V následující tabulce účastník zadávacího řízení doplní nabídkové ceny za jednotlivé části předmětu veřejné zakázky.
1. etapa
Položka č. | položka rozpočtu | jednotka | počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH | Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Síťové a bezpečnostní prvky - nutné pro splnění standardu vnitřní konektivity ve škole
Server vč. příslušenství
1 | Hlavní server | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Licence serverového operačního systému standard určená pro školy v nejnovější dostupné verzi | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Licence serverových přístupových licencí na zařízení v nejnovější dostupné verzi | ks | 220 | 0 | 0 | 0
4 | Zálohovací software | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Instalace, konfigurace HW (serveru) v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Záložní zdroj pro server a síťové prvky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Rackové síťové úložiště vč. instalace a konfigurace v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Firewall - bezpečnostní brána
8 | UTM firewall (bezpečnostní brána) vč. služeb | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Konfigurace a implementace firewall řešení v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Dokumentace, zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
Switche - síťové přepínače
11 | Centrální switch 48 Gbit portů | ks | 6 | 0 | 0 | 0
12 | Optický SFP+ převodník k centrálnímu switchi | ks | 6 | 0 | 0 | 0
13 | Podružný napájecí switch 24 Gbit PoE+ portů | ks | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel na propojení switchů | ks | 6 | 0 | 0 | 0
15 | Záložní zdroj pro páteřní switche vč. zapojení a zahoření | ks | 2 | 0 | 0 | 0
16 | Konfigurace a implementace switchů v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | ks | 9 | 0 | 0 | 0
WIFI - bezdrátové prvky
17 | Bezdrátové prvky wifi na pokrytí školy wifi signálem vč. držáku na stěnu/strop | ks | 28 | 0 | 0 | 0
18 | Instalace a nastavení bezdrátové sítě v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | ks | 28 | 0 | 0 | 0
Síťové prvky - materiál
• Kabeláž bude vedena kabely kategorie CAT6 • Cenový návrh uchazeče musí obsahovat veškeré montážní práce a materiál, bez dodatečných nákladů a víceprací.
19 | Stojanový rozvaděč o velikosti 42U, 800 x 1000mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Stojanový rozvaděč o velikosti 27U, 600 x 600mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
21 | Rozvodný panel 19", 8x 230V, 2m, vypínač, černý | ks | 4 | 0 | 0 | 0
22 | Rozvodný panel 19", 8x230V, 2m, přívod UPS, vypínač | ks | 4 | 0 | 0 | 0
23 | Vyvazovací panel 1U, celokovový, 6x vyvazovací háček 70 x 27 mm s náběhem proti poškození optických vláken a kabelů | ks | 28 | 0 | 0 | 0
24 | Ventilační jednotka do rozvaděče 27U, 4x ventilátor s termostatem | ks | 3 | 0 | 0 | 0
25 | Montážní sada M6, 50ks v balení | bal | 2 | 0 | 0 | 0
26 | Patchpanel 19" pro 24 modulů neobsazený, 1U | ks | 20 | 0 | 0 | 0
27 | Keystone modul RJ45, nestíněný, Cat 6 | ks | 617 | 0 | 0 | 0
28 | 24x SC panel pro 19" Optická vana | ks | 4 | 0 | 0 | 0
29 | 19" Optická vana, aretace šroubem | ks | 4 | 0 | 0 | 0
30 | Kazeta na optické sváry, velká | ks | 8 | 0 | 0 | 0
31 | SC optický pigtail 09/125 1m | ks | 64 | 0 | 0 | 0
32 | SC spojka simplex, single mode | ks | 64 | 0 | 0 | 0
33 | Univerzální FO kabel, 8x 9/125mm, OS2, LS0H | ks | 645 | 0 | 0 | 0
34 | Kabel UTP Cat 6, průměr kabelu max 5.8mm | m | 16538 | 0 | 0 | 0
35 | Box na omítku pro datové zásuvky, rozměry 80 x 80 x 40mm, RAL 9010 | ks | 149 | 0 | 0 | 0
36 | Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45st.), prázdná, RAL 9010 | ks | 144 | 0 | 0 | 0
37 | Datová zásuvka zapuštěná pro 1 modul (45st.), prázdná, RAL9010 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
38 | Kabel PATCH UTP CAT 6, 1m, modrý | ks | 31 | 0 | 0 | 0
39 | Kabel PATCH UTP CAT 6, 2m, šedý | ks | 190 | 0 | 0 | 0
40 | Kabel PATCH UTP CAT 6, 1m, šedý | ks | 190 | 0 | 0 | 0
41 | Kabel PATCH UTP CAT 6, 3m, červený | ks | 10 | 0 | 0 | 0
42 | Lišta 20x20 HD 2m | m | 186 | 0 | 0 | 0
43 | Lišta 40x20 HD 2m | m | 648 | 0 | 0 | 0
44 | Lišta 60x40 HD 2m | m | 346 | 0 | 0 | 0
45 | Lišta 100x40 HD 2m | m | 188 | 0 | 0 | 0
46 | Kanál parapetní PK 140x70 | m | 10 | 0 | 0 | 0
47 | PK krabice elektrická lištová přístrojová | ks | 2 | 0 | 0 | 0
48 | Instalační materiál, dopravné | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
Síťové prvky - instalace kabeláže
49 | Instalace UTP kabelu | m | 16538 | 0 | 0 | 0
50 | Instalace UTP zásuvky | ks | 149 | 0 | 0 | 0
51 | Instalace UTP kabelu zařezáním | ks | 617 | 0 | 0 | 0
52 | Proměření UTP segmentu | ks | 324 | 0 | 0 | 0
53 | Zapojení a osazení rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0 | 0
54 | Instalace lišty | m | 1378 | 0 | 0 | 0
55 | Instalace FO kabelu | m | 645 | 0 | 0 | 0
56 | Svár FO kabelu vč. měření | ks | 64 | 0 | 0 | 0
57 | Proměření FO segmentu | ks | 32 | 0 | 0 | 0
58 | Průraz stěna | ks | 38 | 0 | 0 | 0
59 | Průraz strop | ks | 26 | 0 | 0 | 0
60 | Zednické začišťovací práce, zapravení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Demontáž stávajícíh LAN rozvodů a jejich likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Přivedení 230V k rozvaděči | ks | 2 | 0 | 0 | 0
63 | Ostatní práce | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
| CELKEM (1. etapa) |  |  |  | 0 | 0
2. etapa
Položka č. | položka rozpočtu | jednotka | počet jednotek | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH | Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
Switche - síťové přepínače
64 | Centrální switch 48 Gbit portů | ks | 2 | 0 | 0 | 0
65 | Optický SFP+ převodník k centrálnímu switchi | ks | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Kabel na propojení switchů | ks | 2 | 0 | 0 | 0
67 | Podružný napájecí switch 24 Gbit PoE+ portů | ks | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Záložní zdroj pro páteřní switche vč. zapojení a zahoření | ks | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Konfigurace a implementace switchů v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | ks | 3 | 0 | 0 | 0
WIFI - bezdrátové prvky
70 | Bezdrátové prvky wifi na pokrytí školy wifi signálem vč. držáku na stěnu/strop | ks | 3 | 0 | 0 | 0
71 | Instalace a nastavení bezdrátové sítě v rozsahu přílohy č. 11 zadávací dokumentace ("Popis požadovaných instalačních a konfiguračních služeb") | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| CELKEM (2. etapa) |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM (1. a 2. etapa) |  |  |  | 0 | 0
Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů). Místo, datum …………………………………….. ……………………….........…………….. podpis oprávněné osoby