## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {41893ac0-a0d5-4f1d-be1f-8e7dfd5a9d0b}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21901640 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír, Nábřeží Václava Havla č.p.20, Trutnov | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Trutnov | [8 empty] | Datum: |  | 2021-05-24 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | 28402758 | [15 empty] | 0,01
|  |  | BAK stavební společnost, a.s | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28402758 | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | T-Testing s.r.o, Trutnov | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Andrea Junková | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 1403783.16
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 1403783.16 |  |  |  |  | 294794.46
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 1698577.62
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21901640
| Stavba: | [6 empty] | Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír, Nábřeží Václava Havla č.p.20, Trutnov
| Místo: | [6 empty] | Trutnov | [6 empty] | Datum: |  | 2021-05-24
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | T-Testing s.r.o, Trutnov |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | BAK stavební společnost, a.s | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Andrea Junková
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 1403783.16 |  |  |  |  | 1698577.62 |  |  | 0 | 294794.46 | 0 | 294794.46 | 0 | 0 | 0 | 1403783.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {41893ac0-a0d5-4f1d-be1f-8e7dfd5a9d0b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | a |  |  |  | Zdravotní technika | [6 empty] | 1403783.16 |  |  |  |  | 1698577.62 | STA |  | 0 | 294794.46 | 0 | 294794.46 | 0 | 0 | 0 | 1403783.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d671b3cd-94d4-4f9f-8387-597b480fbe88} | {41893ac0-a0d5-4f1d-be1f-8e7dfd5a9d0b} | 2

## a - Zdravotní technika
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d671b3cd-94d4-4f9f-8387-597b480fbe88}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír, Nábřeží Václava Havla č.p.20, Trutnov
Objekt:
a - Zdravotní technika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov |  |  | Datum: | 2021-05-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28402758
|  | BAK stavební společnost, a.s |  |  |  | DIČ: | CZ28402758
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | T-Testing s.r.o, Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Andrea Junková |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 1403783.16
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1403783.16
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1403783.16 |  |  | 21% | 294794.46
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1698577.62
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír, Nábřeží Václava Havla č.p.20, Trutnov
Objekt:
a - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 2021-05-24
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | T-Testing s.r.o, Trutnov
Uchazeč: |  |  | BAK stavební společnost, a.s |  |  | Zpracovatel: | Andrea Junková
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1403783.16 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 16183.36
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 9428.54
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 2506.08
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 4248.74
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 1387599.8
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 23529.4
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 372270.96
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 435514.51
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 52822.99
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 251879.25
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 143432.21
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 12648.7
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 5719.78
| 783 - Lešení | [5 empty] | 15157
| 777 - Ostatní -stavební přípomoce | [5 empty] | 74625
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 1403783.16
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Trutnov - rekonstrukce kina Vesmír, Nábřeží Václava Havla č.p.20, Trutnov
Objekt:
a - Zdravotní technika
Místo: |  |  | Trutnov |  |  | Datum: | 2021-05-24
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | T-Testing s.r.o, Trutnov
Uchazeč: |  |  | BAK stavební společnost, a.s |  |  | Zpracovatel: | Andrea Junková
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1403783.16 | [5 empty] | 0 |  | 3.7697 |  | 9.9739 |  | D | -1 | [10 empty] | 1403783.16
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 16183.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 16183.36
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9428.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9428.54
1 | K | 132112111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 5.76 | 776.5 | 4472.64 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4472.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4472.64 | 4 | -1497110636
| VV |  | 16*0,6*0,6 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2.364 | 203.8 | 481.78 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 481.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481.78 | 4 | -1483338052
3 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně | m3 | 2.364 | 326.8 | 772.56 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 772.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772.56 | 4 | 1185964738
4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 4.47 | 653.8 | 2922.49 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2922.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2922.49 | 4 | -552006725
5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2.364 | 18.4 | 43.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | 4 | -2076609064
6 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 3.396 | 216.6 | 735.57 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 735.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 735.57 | 4 | 1378893671
| VV |  | 5,76-2,364 |  | 3.396 | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.396 | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | 2506.08 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2506.08
7 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.364 | 1060.1 | 2506.08 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2506.08 | 4 | 1455713974
| VV |  | 0,4*0,4*16-0,0625*0,0625*3,14*16 |  | 2.364 | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.364 | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  | 0 | 4248.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4248.74
8 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.47 | 950.5 | 4248.74 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4248.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4248.74 | 4 | -1483867796
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1387599.8 | [5 empty] | 0 |  | 3.7697 |  | 9.9739 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1387599.8
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 23529.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.018 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 23529.4
9 | K | 713471211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | m | 22 | 35.7 | 785.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 785.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785.4 | 16 | -1798640038
10 | M | RKW.229840-R | Potrubní pouzdra ze syntetického kaučuku D 89mm, např. K FLEX délka 1000mm, tloušťka izolace 32mm | m | 4 | 845.8 | 3383.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3383.2 | 16 | -111433615
11 | M | RKW.19155 R | Potrubní pouzdra ze syntetického kaučuku např. K FLEX vnitřní D 114mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 32mm | m | 18 | 1075.6 | 19360.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19360.8 | 16 | 1138172305
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 372270.96 | [5 empty] | 0 |  | 0.53847 |  | 7.1685 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 372270.96
12 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 25 | 155.7 | 3892.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.373 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3892.5 | 16 | -1933749380
13 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 220 | 217.1 | 47762 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 6.743 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 47762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47762 | 16 | -913893885
14 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 25 | 11.7 | 292.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0525 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292.5 | 16 | 785132509
15 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 1.5 | 783.2 | 1174.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01975 | 0.029625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1174.8 | 16 | -1426377715
16 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 | m | 8 | 467.1 | 3736.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3736.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3736.8 | 16 | 1959298001
17 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 | m | 34 | 568.2 | 19318.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.07004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19318.8 | 16 | -1235229278
18 | K | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 | m | 37 | 752.6 | 27846.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00155 | 0.05735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 27846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27846.2 | 16 | -934996151
19 | K | 721174007 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160 | m | 22 | 1078.6 | 23729.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00191 | 0.04202 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23729.2 | 16 | -1351441321
20 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 22 | 470.8 | 10357.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.01298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10357.6 | 16 | 1670543828
21 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 85 | 577.2 | 49062 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00201 | 0.17085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 49062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49062 | 16 | 1372856692
22 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 19 | 396.2 | 7527.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7527.8 | 16 | -1948729520
23 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 20 | 438.6 | 8772 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8772 | 16 | -645503625
24 | K | 721175202 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40 | m | 17 | 419.8 | 7136.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7136.6 | 16 | -2103182794
25 | K | 721175203 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 3 | 462.2 | 1386.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1386.6 | 16 | -183717099
26 | K | 721175211 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 52 | 665.7 | 34616.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.04836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 34616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34616.4 | 16 | -1207163799
27 | K | 721175212 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 25 | 946.4 | 23660 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.04425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23660 | 16 | -1894559126
28 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 22 | 75 | 1650 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 16 | 1122466229
29 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 22 | 83.1 | 1828.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1828.2 | 16 | -1726913220
30 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 17 | 123.7 | 2102.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2102.9 | 16 | 1454044627
31 | K | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50, ZU Primus | kus | 1 | 927.1 | 927.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 927.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927.1 | 16 | -413198447
32 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, ZU Primus | kus | 5 | 1316.7 | 6583.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6583.5 | 16 | 657731803
33 | K | 721212125-S1 | Odtokový sprchový podlahový žlab plynule prodloužitelný - dl. 900 mm, výška vodní uzávěry 50 mm + můstkový rošt dl. 900 mm, černá - S1 např. ADVANTIX VARIO | kus | 2 | 10157.9 | 20315.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00595 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20315.8 | 16 | 2058554954
34 | K | 721212126-S | Odtokový sprchový podlahový žlab plynule prodloužitelný - dl. 975 mm, výška vodní uzávěry 50 mm + můstkový rošt dl. 975 mm, chrom - S např. ADVANTIX VARIO | kus | 1 | 5818.7 | 5818.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5818.7 | 16 | -462490115
35 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1 | 709.4 | 709.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.4 | 16 | -312655324
36 | K | 721226521.R | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 | kus | 8 | 709.4 | 5675.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5675.2 | 16 | -1578777536
37 | K | 721263102-R | Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým límcem např. HL800/160 | kus | 1 | 4415.2 | 4415.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4415.2 | 16 | 1754898930
38 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 | 786.3 | 786.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 786.3 | 16 | -374436436
39 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 3 | 756.5 | 2269.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2269.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2269.5 | 16 | -1184099455
40 | K | 721194107-R | Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí | kg | 200 | 79.6 | 15920 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15920 | 16 | -1462985178
41 | K | 721274103-R | Napojení na stávající kanal. přípojku PVC DN 200 v obvodové stěně objektu | soub | 1 | 1990 | 1990 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 16 | 1835191907
42 | K | 721274121-R | Přepojení stávajícího kanalizačního potrubí od kalového čerpadla | soub | 1 | 497.5 | 497.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497.5 | 16 | -304070434
43 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 322 | 23.6 | 7599.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7599.2 | 16 | -721699724
44 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 23.5 | 30.8 | 723.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723.8 | 16 | 24784503
45 | K | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m | t | 7.169 | 2126.6 | 15245.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15245.6 | 16 | 42917005
46 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1.9 | 3653.297 | 6941.26 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6941.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6941.26 | 16 | -299061663
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 | 435514.51 | [5 empty] | 0 |  | 2.516 |  | 1.91 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 435514.51
47 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 60 | 511.6 | 30696 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.1854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 30696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30696 | 16 | 1315733229
48 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 20 | 539.2 | 10784 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.0902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10784 | 16 | 2127225931
49 | K | 722174022-R | Potrubí vodovodní plastové PP RCT s hliníkovou fólií svar polyfuze S 3,2 D 20 x 2,8 mm | m | 164 | 313.5 | 51414 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.16072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51414 | 16 | -61239285
50 | K | 722174023-R | Potrubí vodovodní plastové PP RCT s hliníkovou fólií svar polyfuze S 3,2 D 25 x 3,5 mm | m | 155 | 378.6 | 58683 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.1953 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58683 | 16 | -1094551562
51 | K | 722174024-R | Potrubí vodovodní plastové PP RCT s hliníkovou fólií svar polyfuze S 3,2 D 32 x4,4 mm | m | 56 | 447.1 | 25037.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.08568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25037.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25037.6 | 16 | -1311915883
52 | K | 722174025-R | Potrubí vodovodní plastové PP RCT s hliníkovou fólií svar polyfuze S 3,2 D 40 x 5,5 mm | m | 41 | 534.7 | 21922.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.11644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21922.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21922.7 | 16 | -719943680
53 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 118 | 58.2 | 6867.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6867.6 | 16 | -760882698
54 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 72 | 65.4 | 4708.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4708.8 | 16 | 1551875638
55 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 46 | 116.4 | 5354.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5354.4 | 16 | -222955596
56 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 260 | 136.6 | 35516 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35516 | 16 | -1731566542
57 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 7 | 34.7 | 242.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242.9 | 16 | 438986100
58 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 15 | 37.2 | 558 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.0288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 | 16 | 1956842487
59 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 13 | 61.6 | 800.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.03146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800.8 | 16 | 1481313450
60 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 17 | 49 | 833 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.04556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 833 | 16 | -273298055
61 | K | 722182015-R | Podpůrný žlab pro potrubí š. 200mm, vč. závěsů | m | 12 | 60 | 720 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00394 | 0.04728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 16 | 99056671
62 | K | 722182016-R | Podpůrný žlab pro potrubí š.300mm, vč. závěsů | m | 3 | 64.3 | 192.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.01302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192.9 | 16 | -404558610
63 | K | 722182017-R | Provedení kovových podpěr + úchytky | kg | 250 | 79.6 | 19900 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00485 | 1.2125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19900 | 16 | -1377647594
64 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 80 | 203 | 16240 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16240 | 16 | 2040299197
65 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 3 | 171.6 | 514.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514.8 | 16 | -59132442
66 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 4 | 341.6 | 1366.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1366.4 | 16 | 700407402
67 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 2 | 224.1 | 448.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448.2 | 16 | 1399347460
68 | K | 722231073 | Ventil(klapka)zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 305.1 | 305.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 305.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305.1 | 16 | -322216248
69 | K | 722231075 | Venti(klapka)l zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 | 519.7 | 1039.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1039.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1039.4 | 16 | -322871856
70 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 | 1043 | 1043 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 16 | 277725372
71 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 | 331.4 | 662.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662.8 | 16 | 684664117
72 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 | 429.1 | 1287.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1287.3 | 16 | -1720661133
73 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 | 573 | 1146 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1146 | 16 | -161622208
74 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 | 780.1 | 2340.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2340.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2340.3 | 16 | 1585591586
75 | K | 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 3 | 253.8 | 761.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 761.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761.4 | 16 | 142136731
76 | K | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 6 | 355.4 | 2132.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2132.4 | 16 | 594648825
77 | K | 722232124 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 3 | 511.3 | 1533.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1533.9 | 16 | 1382292963
78 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 6 | 705.5 | 4233 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4233 | 16 | -1859354272
79 | K | 722232154-R | Vyvažovací ventil PN25 do 120°C s vypouštěním vnitřní závit G 3/4 | kus | 3 | 371.4 | 1114.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1114.2 | 16 | -1215781119
80 | K | 722232504.R | Potrubní horizontální oddělovač BA 1 1/4" podle EN 12729 např. EKOTECH SC4600300 PN 10 do 65°C vnější závit | kus | 1 | 15255.7 | 15255.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.00347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15255.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15255.7 | 16 | 191097634
81 | K | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 242 | 242 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 16 | -624958881
82 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 3 | 8688.6 | 26065.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 26065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26065.8 | 16 | -341322811
83 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25, vč. izolace | m | 100 | 65.2 | 6520 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.213 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6520 | 16 | -2143838811
84 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50, vč. izolace | m | 250 | 90.1 | 22525 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 1.675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22525 | 16 | 1299496006
85 | K | 722260811-R | Demontáž hydrantů vč. vystrojení | kus | 4 | 23.4 | 93.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.02196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.6 | 16 | 1484290943
86 | K | 722290218-R | Napojení na stávající vodovodní přípojku PE D 40 | soub | 1 | 298.5 | 298.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.00095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298.5 | 16 | 1464894028
87 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 496 | 47.8 | 23708.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.09424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23708.8 | 16 | -599723755
88 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 496 | 42.7 | 21179.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21179.2 | 16 | -1041212844
89 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 1.91 | 2126.6 | 4061.81 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4061.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4061.81 | 16 | -762783225
90 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 1.2 | 4303.5031 | 5164.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5164.2 | 16 | -1900899925
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  | 0 | 52822.99 | [5 empty] | 0 |  | 0.02759 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 52822.99
91 | K | 724242213.KIS | Filtr domácí např. JUDO JPF na studenou vodu G 5/4" s manuálním zpětným proplachem PN 16 ref. výrobek 8010074 | soubor | 1 | 5885 | 5885 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00203 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5885 | 16 | 1797997041
92 | K | 724399101-R | Montáž úpravny vody před ohřev TV | soubor | 1 | 10956.7 | 10956.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00522 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10956.7 | 16 | -1730748070
93 | M | 43632300-R | Fyzikální úpravna vody DN 32 instalace na potrubí navlečením feritového prstence, krytí IP 66 např. HYDROFLOW K40(ref. výr. K40) HD43003150 | kus | 1 | 31840 | 31840 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0163 | 0.0163 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31840 | 16 | -1245170286
94 | K | 724231128 | měřící tlakoměr | soubor | 1 | 1953 | 1953 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1953 | 16 | 776027034
95 | K | 724234106.RFX | Nádoba tlaková DD12/10 s pryžovým vakem vertikálním + průtočná armatura flowjet | soubor | 1 | 1821.1 | 1821.1 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00279 | 0.00279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1821.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1821.1 | 16 | -878062789
96 | K | 998724203 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | % | 0.7 | 524.558 | 367.19 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 367.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367.19 | 16 | -1454025713
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 0 | 251879.25 | [5 empty] | 0 |  | 0.49344 |  | 0.8954 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 251879.25
97 | K | 725112022.KI | Keramický bezbariérový klozet závěsný bílý 375x730 mm, s technologií rimless + sedátko duroplastové pro postižené, bílé 373x449 mm - KI např. SAPHO ETIUDA CLEAN ON K670-002 + SAPHO URAN PROJECT 1010 | soubor | 2 | 4550.9 | 9101.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.03394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9101.8 | 16 | -101982617
98 | K | 725112022-K,K1 | Keramický klozet závěsný bílý 365x530 mm, s technologií rimless + sedátko duroplastové s poklopem se zpomalovacím mechanismem soft close, bílé 365x450 mm - K např. SAPHO BRILLA 100614 + SAPHO LENA 1703-113 | soubor | 12 | 4550.9 | 54610.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.20364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54610.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54610.8 | 16 | 892225327
99 | K | 725121501-P | Keramický bezvodý pisoár bílý (funguje bez přívodu vody a elektřiny) 320x555x370 mm včetně odtokového kolene - napojuje se bez sifonu - P např. ECOSTEP P1.1 | soubor | 3 | 4262 | 12786 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01761 | 0.05283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12786 | 16 | -1343268728
100 | K | 725211601-U2 | Keramické umyvadlo bílé 500x410x185 mm + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4“ chrom + sifon chrom - U2 např. LYRA PLUS H814381 | soubor | 1 | 3546.2 | 3546.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01197 | 0.01197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3546.2 | 16 | 870260099
101 | K | 725211651-U1 | Keramické umyvadlo na desku bílé 500x400x135 mm + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4“ chrom + sifon černá mat, odpad 32 mm - U1 např. SAPHO GARDA AR452 + sifon ALCAPLAST DESIGN A400 | soubor | 2 | 7354 | 14708 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01213 | 0.02426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14708 | 16 | 761172604
102 | K | 725211681-UI | Keramické umyvadlo pro tělesně postižené bílé 590x455x205 mm s přepadem a s otvorem pro baterii + neuzavíratelná umyvadlová kulatá výpust 5/4“, chrom + sifon šetřící místo chrom - UI např. SAPHO DISABLED 10TP60060 | soubor | 2 | 3384.1 | 6768.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01921 | 0.03842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6768.2 | 16 | 1717774154
103 | K | 725211701-UM | Nábytkové umývátko litý mramor, bílé, 500x100x250 mm, baterie vpravo + ventil odpadní umyvadlový Click-Clack 5/4“ chrom + sifon plastový šetřící místo - UM např. SAPHO SMALL ARIANA SM016 | soubor | 2 | 3059.5 | 6119 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00946 | 0.01892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6119 | 16 | 960010423
104 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 3 | 958.1 | 2874.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2874.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2874.3 | 16 | -1432875520
105 | M | 725331111-VL | Keramická výlevka závěsná bílá 435x407x510 mm se sklopnou plastovou mřížkou - VL např. JIKA MIRA H851049 | kus | 3 | 5970 | 17910 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17910 | 16 | 513923794
106 | K | 725539303-r | propojení ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 280 litrů na rozvody vody | soubor | 1 | 3717.4 | 3717.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00512 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3717.4 | 16 | 908175723
107 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 38 | 222.7 | 8462.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8462.6 | 16 | -174852149
108 | K | 725813112.SCH | Ventil výtokový s připojením na hadici, vřetenový, vč. zpětníé klapky s vrškem s tukovou komorou G 1/2 | kus | 3 | 459 | 1377 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1377 | 16 | -211176574
109 | K | 725821312-VL | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku např. JIKA TALAS H3111N70042401 | soubor | 3 | 2089.5 | 6268.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6268.5 | 16 | -215842093
110 | K | 725822611.U2 | Baterie umyvadlová stojánková páková chrom, výška 122 mm se spodním otočným ramínkem 143 mm - U2 např. DEEP BY JIKA H3511U10042201 | soubor | 1 | 1797 | 1797 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1797 | 16 | 1866690018
111 | K | 725822611-U1 | Baterie umyvadlová stojánková páková černá mat, 120x167 mm k umyvadlu na desku - U1 např. SAPHO SPY PY02/15 | soubor | 2 | 1797 | 3594 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594 | 16 | -560342795
112 | K | 725822611-UI | Baterie umyvadlová stojánková páková pro tělesně postižené s otočnou hubicí, vysoká 278 mm, chrom - UI např. SAPHO LEA LE006 | soubor | 2 | 1797 | 3594 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594 | 16 | -755905079
113 | K | 725822611-UM | Baterie umyvadlová stojánková páková chrom, výška 139 mm - UM např. SAPHO SMALL SM06 | soubor | 2 | 1797 | 3594 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594 | 16 | 695235416
114 | K | 725822653-U | Baterie umyvadlová stojánková automatická senzorová se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty, bateriová, chrom lesk, 174x170 mm - U např. GROHE EUROSMART 36422000 | soubor | 6 | 8503.7 | 51022.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.01524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51022.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51022.2 | 16 | 1599802672
115 | K | 725841312.R | Baterie sprchová nástěnná páková kovová, rozteč 150 mm, s držákem a hadicí dl. 120 cm - do skladu odpadků | soubor | 1 | 1089.9 | 1089.9 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1089.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1089.9 | 16 | 729697487
116 | K | 725841332-S | Baterie sprchová podomítková - sprchový set - páková baterie s přepínáním, ruční sprcha, hlavová sprcha SLIM o průměru 300 mm včetně stěnového ramínka, podomítkového tělesa, chrom lesklý - S např. SAPHO TREVIA TN042-01 | soubor | 1 | 4015 | 4015 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.00185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4015 | 16 | -705114859
117 | K | 725841332-S1 | Baterie sprchová podomítková - sprchový set - páková baterie s přepínáním, ruční sprcha, hlavová sprcha Ultra Thin 2 mm 300x300 mm včetně stěnového ramínka, podomítkového tělesa, černá mat - S1 např. REA SOHO RE0420 | soubor | 2 | 4015 | 8030 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8030 | 16 | -1749558557
118 | K | 725861102-U | Vystrojení pro umyvadla v umyvadlovém pultu - U sifon plastový šetřící místo DN 40 + neuzavíratelná umyvadlová kulatá výpust 5/4“, chrom | soubor | 6 | 845.8 | 5074.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5074.8 | 16 | 22276462
119 | K | 725980123 | Dvířka 30/30- čistící tvarovky | kus | 17 | 584.1 | 9929.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9929.7 | 16 | -1556541202
120 | K | 725980123-R | Revizní dvířka 30/30 - pro revizi požárních ucpávek | kus | 3 | 584.1 | 1752.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1752.3 | 16 | 595674905
121 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 12 | 206.5 | 2478 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.23196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2478 | 16 | 2027160849
122 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 6 | 85.6 | 513.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.06642 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513.6 | 16 | 1606999090
123 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 14 | 136.4 | 1909.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.27244 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1909.6 | 16 | -842981951
124 | K | 725220841 | Demontáž van ocelová | soubor | 1 | 171.5 | 171.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0329 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.5 | 16 | 1771700948
125 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 3 | 175.2 | 525.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0276 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525.6 | 16 | 1642168260
126 | K | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | soubor | 1 | 218.2 | 218.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218.2 | 16 | -373365644
127 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | soubor | 1 | 315.4 | 315.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 315.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315.4 | 16 | -1176120396
128 | K | 725530831 | Demontáž ohřívač elektrický průtokový | soubor | 4 | 89.7 | 358.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.05972 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 358.8 | 16 | -33488012
129 | K | 725810811-R | Demontáž ventilů výtokových, demontáž baterií | kus | 19 | 43 | 817 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00931 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817 | 16 | 1588808566
130 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 25 | 14.4 | 360 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.02125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 16 | -1766682196
131 | K | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m | t | 0.865 | 1983.2 | 1715.47 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1715.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715.47 | 16 | 239912214
132 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0.3 | 2511.2587 | 753.38 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 753.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753.38 | 16 | 296453701
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  | 0 | 143432.21 | [5 empty] | 0 |  | 0.1528 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 143432.21
133 | K | 726111031-K | Předstěnový instalační systém do masivní zděné kce - pro závěsné WC s ovládáním zepředu, montážní výška 1062 mm + ovládací tlačítko chrom lesk, 247x165 mm - obdélníková tlačítka, dvojčinné-K např. ALCAPLAST AM115/1000 + ALCAPLAST THIN M571 | soubor | 10 | 8449.4 | 84494 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 84494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84494 | 16 | -590923372
134 | K | 726111031-K1 | Předstěnový instalační systém do masivní zděné kce - pro závěsné WC s ovládáním zepředu, montážní výška 1062 mm + ovládací tlačítko černá mat, 247x165 mm - obdélníková tlačítka, dvojčinné - K např. ALCAPLAST AM115/1000 + ALCAPLAST THIN M 578 | soubor | 2 | 8449.4 | 16898.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16898.8 | 16 | -1383394290
135 | K | 726111031-KI | Předst. inst. systém pro suchou instalaci - pro bezbar. závěs. WC vč. madel s ovládáním zepředu+ ovl. tlačítko chrom lesk, 247x165mm, obdél. tlačítka, dvojčinné + oddál. pneu. ovládání podomítkové 100mm-KI, např.ALCAPLAST AM101/1300H + THIN M571 + MPO11 | soubor | 2 | 8449.4 | 16898.8 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16898.8 | 16 | -1337310579
136 | K | 726111204-R | Montáž - předstěnový instalační systém do masivní zděné kce - pro výlevky | soubor | 3 | 1272.2 | 3816.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3816.6 | 16 | -230524935
137 | M | D | Předstěnový instalační systém s nádržkou pro závěsnou výlevku (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu) + ovládací tlačítko Dual Flush bílá barva 250x23x160 mm - obdélníková tlačítka - VL např. JIKA WASTE SINK SYSTEM H893607 | kus | 3 | 6965 | 20895 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20895 | 16 | 1400821609
138 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | % | 0.3 | 1430.032 | 429.01 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 429.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 429.01 | 16 | 511125623
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  | 0 | 12648.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.01565 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 12648.7
139 | K | 727111324-R | Prostup plastového potrubí D 33 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 1 | 803.3 | 803.3 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 803.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 803.3 | 16 | 903005022
140 | K | 727111404 | Prostup plastového potrubí D 33 mm stropem tl 20cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 2 | 848.2 | 1696.4 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.00212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696.4 | 16 | 438137536
141 | K | 727111405 | Prostup plastového potrubí D 40 mm stropem tl 20cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 1 | 900.6 | 900.6 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900.6 | 16 | -757519551
142 | K | 727111406 | Prostup plastového potrubí D 54 mm stropem tl 20cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 5 | 918.9 | 4594.5 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4594.5 | 16 | 1778206823
143 | K | 727111407 | Prostup plastového potrubí D 76 mm stropem tl 20cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120 | kus | 3 | 1034.9 | 3104.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00157 | 0.00471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3104.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3104.7 | 16 | -157342290
144 | K | 727121107 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 1 | 1549.2 | 1549.2 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1549.2 | 16 | -1314382062
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  | 0 | 5719.78 | [5 empty] | 0 |  | 0.00188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5719.78
145 | K | 732421201.WLO R | Elektronické cirkulační čerpadlo DN 20 s třírychlostním přepínačem výkonu, stavební délka 150 mm, průtok 3,7 m3/h, dopravní výška čerpadla 4,7 m, 230 V + modul pro časově programovatelné vypínání čerpadla | soubor | 1 | 5629.7 | 5629.7 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5629.7 | 16 | -1018891403
146 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % | 1.6 | 56.297 | 90.08 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 90.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.08 | 16 | 26882625
| D | 783 | Lešení |  |  | 0 | 15157 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15157
147 | K | 949101112-R | Lešení pomocné pracovní H podlahy 3,5 m | m2 | 230 | 65.9 | 15157 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15157 | 16 | 1354617153
| D | 777 | Ostatní -stavební přípomoce |  |  | 0 | 74625 | [5 empty] | 0 |  | 0.00591 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 74625
148 | K | HZS 2491 | stavební přípomoce - drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a podlaze včetně začištění - cca 200 m, prostupy zdmi a stropy (kromě prostupů zanesených do stavební části PD) včetně začištění - cca 50 ks, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku | soub | 1 | 74625 | 74625 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00591 | 0.00591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 74625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74625 | 16 | 303254206