## Rekapitulace
Příloha č. 2b Tabulka k ocenění ELEKTROINSTALACE veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536“ 1. část: Stavební práce
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáž stávající elektroinstalace | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Rozvaděč RH3 | 0 | 0
Rozvaděč RP4 | 0 | 0
slaboproudy - vytrubkování | 0 | 0
školní rozhlas | 0 | 0
EZS | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Demontáž stávající elektroinstalace
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; ; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; (do hořl. podkladů B až E) | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); á (do hořl. podkladů B až E) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (2x USB-A+C 3 A); řazení 2P+PE; | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
416-6 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. světle šedá, IP44, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; ; (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE_IP 65 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvkový box 2x 230V, 2x USB nabíjecí, 1x RJ45 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dvoutlačítka pro ovládání svítidel DALI | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO HOŘ. MATERIALU_NA KRABICE PŘÍSTROJ. | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0
J 5x1,5 RE | m | 756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J 3x1,5 RE | m | 972 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
J 3x2,5 RE | m | 199 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1,5 | m | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1,5 | m | 211 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 | m | 1280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 | m | 89.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x25 | m | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 16 zž | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 10 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 6 zž | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110mm_BB TRUBKA DVOUPL. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelové lávky délka: 3 metry
54/100 C kabelová lávka+podpěry | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54/250 kabelová lávka+podpěry | m | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16mm_HA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0
90-J 3x1,5 RE P90-R | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tlačítkový TOTAL STOP s ochranným sklíčkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pojistková skříň v pilíři, rozm.: 620x640x250mm+pilíř, 3xPS125A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dálkový žaluziový ovladač, 2k přijímač řízení žaluzií, 230V/6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dálkový žaluziový ovladač, 2k přijímač řízení žaluzií, 230V/6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dálkové ovládání žaluzií 4-kanálový bezdrátový vysílač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR03 S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR03 S / 2xM8, litina zemnící pásek - drát | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabelová spojka smršťovací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla
LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 36200x300mm stropní bílá 230V LED 23W, Ra 80, 4000K, stmívatelné | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, bíle 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, 4000K | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm 1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, IK10 1 x LED, 49W, 5250lm, Ra80, 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, IK10 1 x LED, 61W, 7900lm, Ra80, 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, černé 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, 4000K | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Komponentní liniové svítidlo, difuzor C9, hliníkové tělo, anodyzované, bíle 1 x LED, 57W, 5040lm, Ra80, 4000K, nouzový zdroj 1h | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
venkovní přisazené LED, 16W, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED LLARG DW CLAT 24W SE1h nouzové stropní, přisazené | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
stmívatelný zdroj LED (např. EGL-240-24DA) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED pásek 30W, 24V, 4000K, IP 20, | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED pásek 20W, 24V, 4000K, IP 20, | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED profil AL, mikro | ks | 236 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
napájecí zdroj 230V/24V, 20A, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
řídící jednotka DALI 24V, 20A, IP20 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED pásek 3m, 15W/m, IP20 + zdroj | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RH3
RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 10 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
skříňový oceloplechový rozvaděč, IP 30, 2200x800x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
pojistkový odpínač 3x125A na přípojnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125A/3f Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NCN320 Jistič 3 pól. 20A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=13 A, A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=16 A, A | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 10 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stykač 25A, 1R, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, bezšroubové svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
X400 Napěťová spoušť | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 60 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič, In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 180 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jednotka pro řízení elektronických předřadníků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B+C V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RP4
RSA 16 A Řadová svorka bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč nástěnný , IP40, tř. ochr.II, 166 mod., 1100x550x161 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínač 3 pól. 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
jednotka pro řízení elektronických předřadníků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12,5 V/4 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RP4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
slaboproudy - vytrubkování
datová skříň 42U 600 x 800mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
chránička pr.20mm, 750 N PP | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
chránička ohebná pr.50mm | ks | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Maska nosná s 1 otvorem pro zásuvku Modular-Jack (keystone) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6e | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
kabel UTP CAT6, bezhalogenový, oheň retardující | ks | 1550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WIFI AP - plně kompatibilní se systémem ve škole (škola využívá AP od společnosti Aruba) ze standardu konektivity IROP, viz příloha ZD č. 18 ("Standard vnitřní konektivity IROP") | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
patch panely, vyvazovací panely, optická vana a další nutné vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
slaboproudy - vytrubkování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
školní rozhlas
zesilovací jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
reproduktor školní s regulací | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
školní rozhlas - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
EZS
expander | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
podpůrný zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PIR detektor pohybu+DRS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PIR detektor pohybu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot se | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sběrnicový magnetický detektor otevření | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační kabel pro systém | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
klávesnice, čip | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž prvků, nastavení systému | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RP4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
slaboproudy - vytrubkování | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
školní rozhlas | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
EZS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v pavilonu C, ZŠ Mládežnická Trutnov
Projekt | Elektroinstalace
Investor | Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Z. č. | N22_28
A. č. | N22_28
Smlouva
Vypracoval | Jaroslav Nič
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5