## List1
FVE MěÚ Trutnov - 76,8 kWp
č. | Název | ks, m | dodávka | montáž | Celkem
Síťové střídače
1 | Síťový střídač vč. příslušenství | 2 |  |  | 0
Bateriové úložiště
2 | Bateriový střídač vč. příslušenství | 1 |  |  | 0
3 | Akumulátor 100 kWh | 1 |  |  | 0
FV panely a konstrukce
4 | FV panel 400Wp | 192 |  |  | 0
5 | Optimizer | 192 |  |  | 0
6 | Nosná konstrukce (západ-východ) vč. zátěže | 96 |  |  | 0
7 | Kabely DC 6mm2 | 600 |  |  | 0
8 | Konektory | 50 |  |  | 0
9 | Svislá doprava materiálu - jeřábnické práce | 8 |  |  | 0
Elektromontážní práce
10 | Kabel CYKY 5x25 | 200 |  |  | 0
11 | Kabel CYKY 5x16 | 50 |  |  | 0
12 | Kabelové trasy - pozinkované rošty, PVC trubky | 130 |  |  | 0
13 | Dovybavení hlavního rozvaděče dle PD | 1 |  |  | 0
14 | Demontáž původní hromosvodové soustavy | 1 |  |  | 0
15 | Vodič AlMgSi 8 vč. spojek | 650 |  |  | 0
16 | Podpěry vodiče AlMgSi | 400 |  |  | 0
Administrativní práce
17 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 |  |  | 0
18 | Výchozí revizní zprávy FVE a hromosvodu | 1 |  |  | 0
19 | Administrace připojení k síti | 1 |  |  | 0
20 | Administrace licence ERÚ | 1 |  |  | 0
Stavební práce
21 | stavební úprava pro bateriové úložiště | 1 |  |  | 0
CELKEM bez DPH: |  |  |  |  | 0