Odstranění objektu zázemí fotbalového hřiště v Libči

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Zázemí fotbalového hřiště v Libči

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Trutnov - Libeč, ul. Královecká, bez č.p., st.p. 217, k.ú. Libeč

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Členění odstraňované stavby

A.3 Seznam vstupních podkladů

Katastrální mapa, pasport objektu, vyjádření správců sítí (VAK, CETIN, ČEZ)

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

volně umístěná stavba v rámci intravilánu obce s napojením na komunikaci I. třídy

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

nejsou s výjimkou inž. sítí - CETIN a VAK

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

není

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

leží v záplavovém území místní vodoteče Líčná

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

odstraněním nebude ovlivněno, respektive zlepší se

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

jde o sportovní zázemí - není relevantní

g) požadavky na kácení dřevin,

nejsou

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

po odstranění stavby se uvažuje s novou výstavbou

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

p.p.č. 1976 jako přístupová a bezprostředně sousedící část 223/2 jako manipulační plocha pro bourací práce

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

stavba veřejné vybavenosti, zázemí pro sportoviště

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

nejsou

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),

není

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

77 m2 zastavěné plochy, nepodsklepená, 2 NP, přízemí: 2 šatny mužstva, šatna rozhodčích, skládek, sociální zařízení, WC, venkovní schodiště do 2.NP, kde je šatna mužstva, kancelář, skládek a balkon

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

časový předpoklad cca 3 týdny, náklady 120.000,- Kč, bude provedeno stavebním podnikatelem

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

betonové základy s vodorovnou izolací, cihlová zděná stavba (tl. 36 cm) s pultovou střechou s krytinou z asfaltové lepenky a oplechováním z pozinku (žlaby, svody, parapety, plechování atiky), schody do 2. NP ocelové bez podstupnic, zábradlí ocelové 81 cm, stropy nespalné (beton, alt. keramika do taverz), septik na splaškovou vodu venkovní

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

vnitřní rozvody vody (sprchy, WC, pisoáry), elektřiny (osvětlení, ohřev TUV - 2ks bojlery)

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

stavba klasická zděná, azbest nebyl přítomen

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

- elektřina z betonového sloupu na sousední st.p.č. 181/2 (jištění), přípojka k objektu a rozvaděč s měřením není v majetku ČEZ, stanovisko z 3.4.2023 č. 0101917073

- voda, uzávěr s vypouštěním a vodoměrem v šachtičce v podlaze, ve správě VAK, stanovisko z 12.4.2023

- telefon, kabelová přípojka ve správě CETIN, stanovisko z 3.4.2023 č. 0123243963

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

- elektřina - 3f. 3x25 A

- voda - potrubí olovo 1''

- telefon - účastnická zemní kabelová přípojka

c) způsob odpojení.

- elektřina - demontáž pojistek na sloupu, demontáž elektroměru, kabel se poté vytyčí a před vstupem do objektu vykope a přeruší, zaizolování obnaženého konce kabelu (bez napětí), zajistí správce sítě nebo jím určená odborná firma

- voda - potrubí se správcem sítě vytyčí, v místě napojení na hlavní řad (v silničním příkopě) provede výkop a odpojení přípojky na navrtávacím pásu, dále bude demontován vodoměr a odevzdán. V souvislosti se stavbou nové budovy bude osazen nový navrtávací pás s ventilem, zemní soupravou a krytem uzávěru a připojeno potrubí PE dle specifikace z PD. Tyto práce zajistí správce sítě VAK Trutnov, nebo jím určená odborná firma dle podmínek stanoviska z 12.4.2023.

- telefon - odpojení kabelu v účastnickém nebo traťovém rozvaděči, vytyčení a odhalení v místě prostupu do budovy, přerušení a zaizolování konce a vyznačení polohy, provedeno odbornou firmou dle podmínek stanoviska z 3.4.2023 č. 0123243963

- případné další využití sítí pro novostavbu řeší PD na stavbu nového zázemí hřiště

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

po odstranění svislých konstrukcí a podlahy dojde k zarovnání terénu (zahrnutí výkopů) zeminou a jeho dalšímu využití jako staveniště pro nové zázemí hřiště

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

nejsou, zatravnění až po dokončení budoucí novostavby

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

bourání s pomocí mechanizace, zajištěno dodavatelem prací

b) odvodnění staveniště,

zůstane stávající

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

zůstane nezměněno, respektive u sítí uzpůsobeno dle potřeby budoucí novostavby dle PD

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

krátkodobě po dobu prací může být zvýšená hlučnost a prašnost, snížení prašnosti se předpokládá kropením vodou

e) ochrana okolí staveniště,

bezpečnostním kovovým oplocením s jutovou síťovinou

f) maximální zábory,

st.p. 217 a p.p.č. 1976, celkem cca 250 m2

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

při bourání dojde k třídění na suť a odpady, které budou uloženy na řízenou skládku a na druhotné suroviny (železo, kabely, sklo), odevzdané k recyklaci

předpokládá se 45 t betonu (základy, podlahy), 40 t cihel, 0,9 t stavební suti netříděné (omítky, obklady, atd.), 0,9 t asfaltové lepenky (střecha, podlaha), 2,4 t dřeva (bednění, podbití stropů, střecha, dřevěné rámy oken, dveře, kůlna), 0,7 t oceli (schodiště, balkon, stropní traverzy a překlady), 0,1 t skla (luxfery, okna), 0,01 t kabely a elektroodpad

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

krátkodobě po dobu prací bude zvýšená hlučnost a prašnost, ta bude dle potřeby snižována kropením vodou

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

dodržováním BOZP, jedná se o zodpovědnost dodavatele prací

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

nerelevantní

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

vzhledem k rozsahu nerelevantní

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

Odstraňování stavby bude probíhat jako kombinace ruční a mechanizované strojní práce.

Nejprve bude objekt odpojen od inž. sítí (voda, elektřina, telefon) dle požadavku správců těchto sítí (viz bod B.3.c), pak vyklizen a demontovány všechny zařizovací předměty, dále dojde k demontáži oken a dveří, vše bude dle charakteru uloženo buď na řízenou skládku, nebo do výkupu druhotných surovin. Následně bude odstraněna asfaltová střešní krytina, plechování a kovové konstrukce schodiště a zábradlí a dojde k odstranění dřevěné konstrukce střechy. Obvodové zdivo bude bouráno stavební mechanizací a nakládáno k odvozu na skládku.

Adekvátně dojde k vybourání stropu a stěn v přízemí. Strojně dojde k rozrušení konstrukcí podlahy a vrchní části základů.

Septik: po vyčerpání  strojně pobořeno zdivo, částečně vybagrováno a vzniklá jáma bude zavezena a zahutněna po vrstvách 0,5 m tříděnou sutí.

Další úpravy spočívají v urovnání terénu a plošném zarovnání nerovností zeminou z výkopku základů novostavby. Finální úprava bude provedena až v souvislosti s novou výstavbou (parkov. stání).