## Sheet1
Příloha č. 2 smlouvy - položkový rozpočet - dodávky
Položkový rozpočet Dodávka technologie operačního (dispečerského) pracoviště městské policie
Označení | Položka | Počet ks | Cena / ks (bez DPH) | Cena (bez DPH) | Sazba DPH | Cena (s DPH)
Terminálové (dispečerské) pracoviště
| dispečerský terminál | 2 |  | 0 | 21 | 0
| telefonní sluchátko s klíčovacím tlačítkem | 2 |  | 0 | 21 | 0
| sada pro hlasité telefonování (mikrofon, reproduktor, klíčovací talčítko | 2 |  | 0 | 21 | 0
| základna bezdrátových sluchátek | 2 |  | 0 | 21 | 0
| bezdrátová sluchátka v provedení mono | 5 |  | 0 | 21 | 0
| externí nabíječ pro bezdrátové sluchátko | 1 |  | 0 | 21 | 0
| záložní IP telefon pro předsazení linky 156 | 1 |  | 0 | 21 | 0
Aplikační servery dispečerského systému
| aplikační server - SW |  |  | 0 | 21 | 0
Komunikační rozhraní
| RGW HW a SW rádiové brány | 1 |  | 0 | 21 | 0
| GSM brána 4 SIM | 1 |  | 0 | 21 | 0
| RDST DMR Tier 2 včetně zdroje a anténního systému | 1 |  | 0 | 21 | 0
| SBC HW a SW pro SIP trunk linky | 1 |  | 0 | 21 | 0
Záznamové zařízení
| Nahrávací systém | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Přehrávací systém | 1 |  | 0 | 21 | 0
Aplkační servery záznamového zařízení
| aplikační server - SW |  |  | 0 | 21 | 0
MP manager
| Integrace MP managaer | 1 |  | 0 | 21 | 0
Celkem za HW a SW terminálového (dispečerského) pracoviště |  |  |  | 0 |  | 0
Serverová infrastruktura terminálového (dispečerské) pracoviště
Rozvaděč
| Rack 42U, 600x1000mm, uzamykatelný | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Ventilační jednotka horní , min 4 ventilátory , spotřeba max.60W, termostat | 1 |  | 0 | 21 | 0
| rozvodný panel PDU, 8x C13 zásuvka, rack 1U, 2m odpojitelný kabel, proti vypadávání | 2 |  | 0 | 21 | 0
| Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou | 3 |  | 0 | 21 | 0
| Patch kabely a další propojovací materiál | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Vyvazovací a drobný instalační materiál | 1 |  | 0 | 21 | 0
Hardware
| UPS Online, 300W/2700VA, SNMP management, doba zálohy 5 minut | 1 |  | 0 | 21 | 0
| KVM konzole včetně LCD min 17" a kabeláže | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Server - sestava | 3 |  | 0 | 21 | 0
1-2U rack server
2xCPU min 16 core, min 3Ghz, CPU PassMark minimálně 43600
Operační paměť min 256GB, DDR5, ECC
Diskový prostor 30 TB RAW kapacity, minimálně 3TB v SSD discích
Síťová konektivita 4x 2.5GE (SFP28), 2 nezávislé karty 2x2.5GE
Redundantní napájení 2 zdrojové bloky
| Záruka 60 měsíců s výměnou zařízení následující pracovní den | 1 |  | 0 | 21 | 0
Virtualizace
| Licence SW pro virtualizaci |  |  | 0 | 21 | 0
| Podpora virtualizace 60 měsíců |  |  | 0 | 21 | 0
Síťové přepínače
| minimálně L2, minimálně 16 SFP+ (10GE), minimálně 8 SFP28 (25GE), možnost karty pro rozšíření portů),Redundantní AC napájení | 2 |  | 0 | 21 | 0
| minimálně l2, minimálně 48* 10/100/1000/2.5GBase-T portů, minimálně 4* SFP+ (10GE), možnost PoE (min. 380W) | 2 |  | 0 | 21 | 0
| Firewall řešení v HA konfiguraci - sestava | 2 |  | 0 | 21 | 0
Porty minimálně 2*2.5GE
propustnost min 10Gbps
Propustnost VPN min 2Gbps
Propustnost IPS min 2.5Gbps
Ipsec VPN až 300
SSL VPN až 150
| Předplatné služeb IPS, Anti-malware 60 měsíců | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Záruka 60 měsíců s výměnou zařízení následující pracovní den | 1 |  | 0 | 21 | 0
Strukturovaná kabeláž
| kabely cat.6a |  |  | 0 | 21 | 0
| montážní materiál |  |  | 0 | 21 | 0
| zásuvky cat.6a | 25 |  | 0 | 21 | 0
Celkem za serverovou infrastrukturu |  |  |  | 0 |  | 0
Služby související s plněním předmětné zakázky
| Instalace, konfigurace, testování terminálového (dispečerského) pracoviště | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Instalace, konfigurace, testování serverové infrastruktury terminálového (dispečerské) pracoviště | 1 |  | 0 | 21 | 0
| provedení virtualizace serverů | 1 |  | 0 | 21 | 0
| Instalace, konfigurace, testování strukturované kabeláže | 1 |  | 0 | 21 | 0
| doprava do místa instalace | 1 |  | 0 | 21 | 0
Celkem za služby terminálového (dispečerského) pracoviště |  |  |  | 0 |  | 0
CENA CELKEM za Dodávku technologie operačního (terminálového) pracoviště městské policie |  |  |  | 0 |  | 0
Pokyny:
Dodavatel vyplní pouze zeleně a světle oranžově označené buňky, obsah a vzorce ostatních buňek nebude upravovat.
Pro položku virtualizační HW uvede dodavatel počet serverů dle nabízeného řešení
Pro položku aplikační server SW uvede dodavatel počet serverů dle nabízeného řešení
Dodavatel ve sloupci G DPH (%) uvede příslušné sazby DPH.