## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2016-38 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | TRUTNOV - VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ - II. ČÁST | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: |  |  |  |  | 827 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 2 | [14 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | TRUTNOV - VOLANOV | [8 empty] | Datum: |  | 13.07.2016 | [14 empty] | 10
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 90000000-7 | [8 empty] | CZ-CPA: |  | 42 | [14 empty] | 100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. ČP. 165, TRUTNOV | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ING. VLASTIMIL NOVOTNÝ, VODOHOSPODÁŘSKÁ KANTRUTNOV | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Lenka Benešová | [12 empty] | DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2016-38
| Stavba: | [6 empty] | TRUTNOV - VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ - II. ČÁST
| Místo: | [6 empty] | TRUTNOV - VOLANOV | [6 empty] | Datum: |  | 13.07.2016
| Objednavatel: | [6 empty] | MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. ČP. 165, TRUTNOV | [6 empty] | Projektant: |  | ING. VLASTIMIL NOVOTNÝ, VODOHOSPODÁŘSKÁ KANTRUTNOV |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Benešová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3883.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {C585C671-562A-4722-B9CE-1E568CA9B173} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3883.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {C57309CB-B0AB-4400-867E-EA03F6BFE96E} | {C585C671-562A-4722-B9CE-1E568CA9B173}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1 - SO 301 - DEŠŤOVÁ KANA...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C57309CB-B0AB-4400-867E-EA03F6BFE96E}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | TRUTNOV - VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ - II. ČÁST
| Objekt: |  | 1 - SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
| JKSO: |  | 827 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | TRUTNOV - VOLANOV | [5 empty] | Datum: |  | 13.07.2016
| CZ-CPV: |  | 90000000-7 | [5 empty] | CZ-CPA: |  | 42
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. ČP. 165, TRUTNOV | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | BUDE VYBRÁN VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ING. VLASTIMIL NOVOTNÝ, VODOHOSPODÁŘSKÁ KANTRUTNOV | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Lenka Benešová | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | TRUTNOV - VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ - II. ČÁST
Objekt: |  |  | 1 - SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | TRUTNOV - VOLANOV |  |  |  | Datum: |  | 13.07.2016
Objednavatel: |  |  | MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. ČP. 165, TRUTNOV |  |  |  | Projektant: |  | ING. VLASTIMIL NOVOTNÝ, VODOHOSPODÁŘSKÁ KANTRUTNOV
Zhotovitel: |  |  | BUDE VYBRÁN VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ |  |  |  | Zpracovatel: |  | Lenka Benešová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | TRUTNOV - VOLANOV, CHODNÍK PRO PĚŠÍ - II. ČÁST
Objekt: |  |  | 1 - SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Místo: |  |  | TRUTNOV - VOLANOV |  |  |  | Datum: |  | 13.07.2016
Objednavatel: |  |  | MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁM. ČP. 165, TRUTNOV |  |  |  | Projektant: |  | ING. VLASTIMIL NOVOTNÝ, VODOHOSPODÁŘSKÁ KANTRUTNOV
Zhotovitel: |  |  | BUDE VYBRÁN VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ |  |  |  | Zpracovatel: |  | Lenka Benešová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 3883.9671 |  | 1228.5098 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3883.9671 |  | 1228.5098 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1593.4683 |  | 857.5566 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111000001 | Výpočet kubatury výkopů celkem - položka bez ceny, pouze výpočet |  |  | m3 | 680.384 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " STOKA D1 - PRODLOUŽENÍ PP 250 DÉLKA 43 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,04+1,6)/2*0,5*1,1 |  |  |  | 1.001 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,6+1,41)/2*15,02*1,1 |  |  |  | 24.866 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,41+1,47)/2*15,29*1,1 |  |  |  | 24.219 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,47+1,41)/2*12,19*1,1 |  |  |  | 19.309 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 43*1,1*0,1 |  |  |  | 4.73 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PŘÍPOJKY - BRÁNA PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " 1,7 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22*1,1*1,7 |  |  |  | 41.14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 115.265 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " STOKA D5 - NOVÁ PP 300 DÉLKA 224 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,6+1,67)/2*4*1,1 |  |  |  | 7.194 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,67+1,73)/2*6*1,1 |  |  |  | 11.22 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,73+1,67)/2*9,89*1,1 |  |  |  | 18.494 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,67+1,57)/2*10,48*1,1 |  |  |  | 18.675 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,57+1,72)/2*16,63*1,1 |  |  |  | 30.092 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,72+1,86)/2*9*1,1 |  |  |  | 17.721 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,86+1,87)/2*0,54*1,1 |  |  |  | 1.108 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,87+1,68)/2*14,46*1,1 |  |  |  | 28.233 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,68+1,97)/2*12,37*1,1 |  |  |  | 24.833 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,97+1,98)/2*15,63*1,1 |  |  |  | 33.956 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,98+2,18)/2*14,49*1,1 |  |  |  | 33.153 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,18+2,3)/2*13,98*1,1 |  |  |  | 34.447 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,3+2,36)/2*6,53*1,1 |  |  |  | 16.736 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,36+2,39)/2*3*1,1 |  |  |  | 7.838 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,39+2,51)/2*14,25*1,1 |  |  |  | 38.404 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,51+2,46)/2*12,32*1,1 |  |  |  | 33.677 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,46+2,42)/2*7,43*1,1 |  |  |  | 19.942 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,42+2,41)/2*3*1,1 |  |  |  | 7.97 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,41+2,36)/2*10,62*1,1 |  |  |  | 27.862 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,36+2,03)/2*17,88*1,1 |  |  |  | 43.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,03+1,74)/2*8,5*1,1 |  |  |  | 17.625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,74+1,72)/2*0,7*1,1 |  |  |  | 1.332 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,72+1,3)/2*12,4*1,1 |  |  |  | 20.596 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 224*1,1*0,1 |  |  |  | 24.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PŘÍPOJKY - BRÁNA PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " 2,0 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 21*1,1*2 |  |  |  | 46.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 565.119 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 680.384 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hod | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ČERPÁNÍ PŘÍPADNÉ PODZEMNÍ, " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " ČI DEŠŤOVÉ VODY Z VÝKOPŮ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " ODBORNÝ ODHAD 20 DNÍ PO 8 HODINÁCH " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " DENNĚ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20*8 |  |  |  | 160 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 160 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | den | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " 2 ČERPADLA " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20*2 |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 |  |  | m | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 0.7733 | 0.00868 | 0.009548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 |  |  | m | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 5.0732 | 0.01269 | 0.055836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1,1*4 |  |  |  | 4.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001555r | Dočasné zajištění případných nezdokumentovaných podzemních vedení, sítí a zařízení - odborný odhad |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 1.153 | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
7 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení |  |  | m3 | 34.019 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 52.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ODBORNÝ ODHAD " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " 5% CELKOVÉ KUBATURY VÝKOPU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,05 |  |  |  | 34.019 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 34.019 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 1200011022 | Obnovení obsypových vrstev, výstražných fólií apod. v místech křížení se stávajícími inž. sítěmi |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " PROVEDENÍ KOPANÝCH SOND, " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " OBNOVENÍ KRYCÍCH FÓLIÍ, PŘED ZÁSYPEM " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " LOŽE A OBSYP + ZÁSYP " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " KONTROLA ZÁSTUPCI DOTČENÝCH SÍTÍ, " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " SEPSÁNÍ ZÁPISU O KONTRILE " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 129303101 | Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 32.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.808 | 92.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " OBDOBNÁ POLOŽKA - VYČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " V RIGOLU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (10+18+8,5)*3*0,3 |  |  |  | 32.85 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32.85 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 408.23 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.825 | 336.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " HORNINA 3 = 60% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,6 |  |  |  | 408.23 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 408.23 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 408.23 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 40.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
12 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 170.096 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.355 | 230.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " HORNINA 4 = 25% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,25 |  |  |  | 170.096 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 170.096 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 170.096 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.198 | 33.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
14 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 |  |  | m3 | 102.058 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.379 | 242.796 | 0.01046 | 1.0675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " HORNINA 5 = 15% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,15 |  |  |  | 102.058 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 102.058 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151811111 | Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m |  |  | m2 | 1237.059 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.164 | 202.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ROZPĚRNÉ PAŽÍCÍ RÁMY - BOXY " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " STOKA D1 - PRODLOUŽENÍ PP 250 DÉLKA 43 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,04+1,6)/2*0,5*2 |  |  |  | 1.82 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,6+1,41)/2*15,02*2 |  |  |  | 45.21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,41+1,47)/2*15,29*2 |  |  |  | 44.035 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,47+1,41)/2*12,19*2 |  |  |  | 35.107 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 43*0,1*2 |  |  |  | 8.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PŘÍPOJKY - BRÁNA PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " 1,7 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22*1,7*2 |  |  |  | 74.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 209.572 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " STOKA D5 - NOVÁ PP 300 DÉLKA 224 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,6+1,67)/2*4*2 |  |  |  | 13.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,67+1,73)/2*6*2 |  |  |  | 20.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,73+1,67)/2*9,89*2 |  |  |  | 33.626 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,67+1,57)/2*10,48*2 |  |  |  | 33.955 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,57+1,72)/2*16,63*2 |  |  |  | 54.713 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,72+1,86)/2*9*2 |  |  |  | 32.22 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,86+1,87)/2*0,54*2 |  |  |  | 2.014 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,87+1,68)/2*14,46*2 |  |  |  | 51.333 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,68+1,97)/2*12,37*2 |  |  |  | 45.151 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,97+1,98)/2*15,63*2 |  |  |  | 61.739 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,98+2,18)/2*14,49*2 |  |  |  | 60.278 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,18+2,3)/2*13,98*2 |  |  |  | 62.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,3+2,36)/2*6,53*2 |  |  |  | 30.43 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,36+2,39)/2*3*2 |  |  |  | 14.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,39+2,51)/2*14,25*2 |  |  |  | 69.825 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,51+2,46)/2*12,32*2 |  |  |  | 61.23 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,46+2,42)/2*7,43*2 |  |  |  | 36.258 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,42+2,41)/2*3*2 |  |  |  | 14.49 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,41+2,36)/2*10,62*2 |  |  |  | 50.657 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,36+2,03)/2*17,88*2 |  |  |  | 78.493 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,03+1,74)/2*8,5*2 |  |  |  | 32.045 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,74+1,72)/2*0,7*2 |  |  |  | 2.422 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,72+1,3)/2*12,4*2 |  |  |  | 37.448 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 224*0,1*2 |  |  |  | 44.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PŘÍPOJKY - BRÁNA PRŮMĚRNÁ HLOUBKA VÝKOPU " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " 2,0 M " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 21*2*2 |  |  |  | 84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1027.487 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1237.059 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151811211 | Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení |  |  | m2 | 2474.118 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 1237,059*2 |  |  |  | 2474.118 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2474.118 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 289.163 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 99.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " HORNINA 1 AŽ 4 = 85% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PROCENTO SVISLÉHO PŘEMÍSTĚNÍ = 50% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,85*0,5 |  |  |  | 289.163 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 289.163 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 51.029 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.484 | 24.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " HORNINA 5 = 15% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PROCENTO SVISLÉHO PŘEMÍSTĚNÍ = 50% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,15*0,5 |  |  |  | 51.029 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 51.029 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 578.326 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 6.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA MÍSTO " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " URČENÉ INVESTOREM " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " HORNINA 1 AŽ 4 = 85% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,85 |  |  |  | 578.326 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 578.326 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162601151 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 |  |  | m3 | 102.058 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.012 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA MÍSTO " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " URČENÉ INVESTOREM " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " HORNINA 5 = 15% " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384*0,15 |  |  |  | 102.058 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 102.058 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171101104 | Uložení sypaniny na místo určení, rozhrnutí a srovnání |  |  | m3 | 680.384 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 46.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " PŘEBYTEČNÁ ZEMINA " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " V TOMTO PŘÍPADĚ VEŠKERÁ VYKOPANÁ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " ZEMINA " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384 |  |  |  | 680.384 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 680.384 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 475.784 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 142.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ZÁSYP VÝKOPU ŠTĚRKODRTÍ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " VÝKOPEK CELKEM " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 680,384 |  |  |  | 680.384 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " - LOŽE A OBSYP " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -185,314 |  |  |  | -185.314 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " - POTRUBÍ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -19,286 |  |  |  | -19.286 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 475.784 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583441970r | štěrkodrť frakce 0-45 |  |  | t | 856.411 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 856.411 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 475,784*1,8 |  |  |  | 856.411 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 856.411 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.4 |  | 9.0628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 212300300 | Dod. + Mtž + Demont. Dočasné plastové jímky pro jímání případně čerpané vody z výkopů |  |  | soub | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
25 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.21 | 8.4 | 0.22657 | 9.0628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " PRO PŘÍPADNÉ ČERPÁNÍ DEŠŤ., ČI " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " PODZEM. VODY Z VÝKOPŮ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 40 |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 253.746 |  | 359.1792 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě |  |  | m3 | 0.942 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.303 | 1.2274 | 1.7034 | 1.6046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " ŠTĚRKOVÝ PODSYP POD PLAST. ŠACHTY " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,14*0,5*0,5)*0,15*8 |  |  |  | 0.942 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.942 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  | m3 | 185.314 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 244.0585 | 1.8908 | 350.3862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " LOŽE A OBSYP POTRUBÍ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " MAX. FRAKCE 0-8 mm U DRC. KAM. " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | (43+224+22+21)*1,1*0,6 |  |  |  | 204.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 204.6 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " - POTRUBÍ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(3,14*0,15*0,15)*224 |  |  |  | -15.826 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(3,14*0,125*0,125)*43 |  |  |  | -2.11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(3,14*0,1*0,1)*43 |  |  |  | -1.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | -19.286 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 185.314 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 463212111r | Kamenná rovnanina s vyklínováním hloubky min 60 cm, váha 80-200 kg jednotlivých prvků |  |  | m3 | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.35 | 8.46 | 1.9968 | 7.1885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " CENA VČ. NÁKUPU KAMENE, DOPRAVY KAMENE " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " MANIPULACE S KAMENEM PŘÍSLUŠNOU MECHANIZACÍ " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " A UROVNÁNÍM LÍCE " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | " ROVNANINA = 6 m2 " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6*0,6 |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.6 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 210.158 |  | 2.7112 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 871350320r | Montáž kanalizačního potrubí hrdlového plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 |  |  | m | 43 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.312 | 13.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
30 | M | 286148020r | trubka kanalizační SN12 PP hrdlo/dřík potrubí DN 200/6m |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00722 | 0.05776 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " 43/6 " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hrdlového plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 |  |  | m | 43 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.321 | 13.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
32 | M | 286148030r | trubka kanalizační SN12 PP hrdlo/dřík potrubí DN 250/6m |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00862 | 0.06896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " 43/6 " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hrdlového plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 |  |  | m | 224 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 80.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
34 | M | 286148040r | trubka kanalizační SN12 PP hrdlo/dřík potrubí DN 300/6m |  |  | kus | 39 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01002 | 0.39078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | " 224/6 " | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 39 |  |  |  | 39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 39 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 |  |  | kus | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.745 | 33.525 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
36 | M | 286113000r | koleno kanalizační K 45° |  |  | kus | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.117 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
37 | K | 877375121a | Navrtávka a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PP DN 300 |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.337 | 12.033 | 0.00012 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
38 | M | 319511390r | navrtávky profilu 200 s kloubovým vývodem |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003982 | 0.035838 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
39 | K | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.828 | 24.84 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
40 | K | 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.836 | 2.508 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
41 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým |  |  | úsek | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.844 | 11.816 | 0.00031 | 0.00434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
42 | K | 892442222 | PROČIŠTĚNÍ + TV MONITOROVÁNÍ KANALIZACE SE ZÁZNAMEM |  |  | M | 310 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | 43+43+224 |  |  |  | 310 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 310 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892443333 | D+M Přepojení nezdokumentovaných přípojek - odhad |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
44 | K | 892443334 | D+M Napojení stoky D1 na stávající šachtu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
45 | K | 892443335 | D+M Napojení stoky D5 do betonové jímky u propustu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
46 | K | 892443336 | D+M Přemístění nevhodně osazených uzávěrů na vodovodním potrubí mimo profil rigolu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
47 | K | 894812325r | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/300 šachtové dno průtočné - šachta standardní přímá |  |  | kus | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.667 | 4.669 | 0.11045 | 0.77315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
48 | K | 894812888r | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno - šachta standardní rozbočná |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.667 | 0.667 | 0.11217 | 0.11217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
49 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná s teleskopickým nástavcem světlé hloubky 2000 mm |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.167 | 0.835 | 0.02424 | 0.1212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
50 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná s teleskopickým nástavcem světlé hloubky 3000 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.75 | 0.03636 | 0.10908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
51 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.333 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
52 | K | 894812357a | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop BEGU s lilitinovým roznášecím rámem do 12,5 t s teleskopickým adaptérem |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 7.992 | 0.11413 | 0.91304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1818.1948 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 1228.51 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 1818.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí, vedení a zařízení před zahájením zemních prací |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
55 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření nové dešťové kanalizace |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
56 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 030001000 | Zařízení staveniště (buňky, chemické WC, plochy pro skládku materiálu apod.) |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
58 | K | 034203000 | Zabezpečení staveniště a výkopů proti vstupu nepovolaných osob a proti případnému pádu do výkopů |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
59 | K | 034303000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zajištění dočasných provizorních přístupů a příjezdů na sousední nemovitosti |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
60 | K | 034703000 | Osvětlení výkopů - u zvlášť nebezpečných úseků osvětlení v nočních hodinách |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 041002000 | Dozory |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
62 | K | 043002333 | Dopravně inženýrská opatření, dopravní značení |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 070001000 | Provozní vlivy |  |  | Kč | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 090001000 | Ostatní náklady - mimostaveništní doprava pracovníků a stavebního materiálu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
65 | K | 091003000 | Statické zabezpečení okolí výkopu a přilehlých stavebních objektů |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0