Specifikace předmětu dodávky včetně míst dodání pro část B

Sada senzorů a aktorů pro měření veličin - 210 ks

Požadujeme sadu senzorů pro měření základních fyzikálních veličin rozšířenou o ovládací rozhraní, které umožňuje připojení základních senzorů a aktorů a možnost připojení USB flash paměti pro ukládání naměřených dat (funkce datalogger). Ovládací rozhraní musí být v českém jazyce a musí mít integrovaný akumulátor, který je možný nabíjet přímo v zařízení s dodanou nabíječkou. Dále je požadován externí bateriový zdroj připojitelný k centrální jednotce, který prodlužuje výdrž zařízení v případech dlouhodobých sledování měřených veličin.  Ovládání zařízení a zobrazování aktuálních hodnot musí být možné prostřednictvím barevného dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 2,4".  Senzorové a aktorové vybavení musí umožňovat ovládání elektrických a pneumatických částí výukové stavebnice na základě měřených hodnot. Sensory i aktory musí být možné připojit ke stavebnici pomocí redukčních částí tak, aby bylo možné opakovaně provádět žákovské úlohy nebo vlastní pokusy. Sensory i aktory musí být z důvodu kompatibility schopné pracovat s napájecím napětím 3,3 i 5V. Funkce několika sensorů může být sloučena v jednom modulu, pokud funkce jednoho nevyloučí funkci sensoru dalšího. Každý se senzorů a aktorů musí mít ochranný kryt, který umožňuje připevnění na poptávanou „Výukovou stavebnici“ a zároveň na poptávanou „Programovatelnou robotickou stavební sadu“, a to z důvodu naplnění cílů projektu v souladu s principy 3E.

Minimálně požadované senzory:

- 2ks optická čidla s detekcí min. 0-6cm

- 1ks sensor napětí v rozsahu 0-12V s minimálním rozlišením 50mV

- 1ks sensor tlaku s rozsahem min 50hPa – 1MPa , součástí sensoru musí být redukce pro připojení na pneumatickou část stavebnice

- 1ks sensor viditelného světla s analogovým výstupem

- 1ks vodotěsný sensor teploty pro měření v rozsahu min. -50°C – 120°C s rozlišením min. 0,15°C

- 1 ks sensor umožňující vizualizaci polohy v magnetickém poli Země

- 1ks sensory pro detekci pohybu a polohy v prostoru, kombinace 3-osého gyroskopu a 3-osého akcelerometru

- 1ks sensor vzdálenosti s minimálním rozsahem měření od 5cm do 300cm

- 1ks sensor pro měření atmosférického tlaku

- 1ks sensor pro měření relativní vlhkosti vzduchu a aktuální teploty vzduchu s minimálním rozsahem měření 0-~75% RH a 0-65°C

- 1ks sensor pro měření intenzity magnetického pole v okolí statických magnetů a pro detekci rychlé změny magnetického pole založený na Hallově jevu

- 1ks sensor zvuku, který je schopný detekovat a měřit změnu hlučnosti v běžném prostředí (48~66 dB)

Minimálně požadované aktory:

- 1ks modul relé pro ovládání elektrických prvků stavebnice. Relé musí být možné připojit pomocí svorkovnice nebo konektorů k elektrickým prvkům stavebnice.

- 1ks servo motor pro realizaci pohyblivých prvků stavebnice s rozsahem otáčení min. 5-175°. Servo musí pracovat s napětím 3,3V i 5V.

- předpokládá se využití dotykového displeje pro vizualizaci aktuálního stavu a nastavování hraničních/rozhodovacích hodnot

- 1ks bzučák nebo reproduktor pro akustickou zpětnou vazbu

- 1ks tlačítko, mikrotlačítko nebo spínač pro uživatele

Ostatní příslušenství:

-	propojovací kabely mezi senzory a ovládací jednotkou - ke každému sensoru vlastní kabel

-	 měřící sondy k senzoru napětí - kombinace krokosvorek i měřících hrotů

Dodání: 1. 70 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (5 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 140 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Výuková stavebnice – 84 ks

Výuková stavebnice obsahující ucelený komplex minimálně 320 dílků, jehož součástí je kromě základních stavebních prvků také solární panel, palivový článek, motorky (min. 2ks), magnety (min. 4ks), led diody (min. 2ks), žárovky (min. 4ks), sada pro tvorbu hydraulických modelů, sada pro sestavování elektrických obvodů.

Všechny dílky musí být vzájemně propojitelné a uložené v uzavíratelném boxu s pořadači pro uložení dílků. Součástí výukové stavebnice musí být minimálně 15 metodických listů v českém jazyce, které obsahují návody pro konstrukci žákovských úloh a tipy na další rozšiřující experimenty

Je požadovaná kompatibilita s poptávanou „programovatelnou robotickou stavební sadou“, a to z důvodu naplnění cílů projektu v souladu s principy 3E.

Dodání: 1. 28 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (2 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 56 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Programovatelná robotická stavební sada - 84 ks

Programovatelná robotická stavební sada. Sada umožní stavět, programovat a ovládat vlastní roboty. Sada musí obsahovat vše k vytvoření robotů včetně příslušenství k tomu, aby chodili, mluvili, pohybovali se, manipulovali s předměty. Sada bude obsahovat díly, software i aplikace, které umožňují stavět, programovat a ovládat roboty z PC, Macu, tabletu nebo z chytrého telefonu. Dálkové ovládání se dvěma režimy. Uživatelská příručka v češtině.

Funkce a obsah sady:

-	programovatelná jednotka s intuitivním uživatelským rozhraním a zvukem

-	procesor, umožňující robotovi reagovat na příkazy

- 	přístup k WIFI skrze vstup USB - možnost připojení robota k internetu

- 	čtečka karet Micro SD - přídavná paměť

- 	detektor barev - umožňuje robotovi sledovat a vyhledávat dálkové ovládání

- 	infračervené senzory - umožňují robotovi sledovat a vyhledávat dálkové ovládání

- 	dotykový senzor - umožňuje robotovi odpovídat na dotek

- 	alespoň 3 porty pro připojení motorů - umožňují robotovi pohybovat se různými způsoby a směry

Dodání: 1. 28 ks do 30 dnů od podpisu smlouvy na 14 míst (2 ks na každé místo) dle přílohy 3 Kupní smlouvy

2. 56 ks do 6 měsíců od podpisu smlouvy (nejdříve po 1. 5. 2017) na adresu sídla zadavatele

Magnetická stavebnice – 10 ks

Konstrukční magnetická stavebnice, se kterou díky jednoduchému stavebnímu systému lze vytvořit nekonečné množství 2D obrazců nebo prostorových modelů (hraček). Základem jsou tři díly - magnetická tyčinka, ocelová kulička a plastová výplň. Minimální obsah balení: 41x magnetická tyčinka minimálně 6 cm, 40x poniklovaná kulička, 2x výplň - čtverec, 3x výplň - pětiúhelník.

Dodání: Do 30 dnů od podpisu smlouvy na adresu sídla zadavatele