## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 216009.30
| Akce: | OPRAVA VYTÁPĚNÍ
MŠ Gorkého 289, Trutnov
| Část: | VYTÁPĚNÍ
| Investor: | MATEŘSKÁ ŠKOLA TRUTNOV, KOMENSKÉHO 485, 541 01 TRUTNOV
R E K A P I T U L A C E Č Á S T I
| Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
S | 800-713D | Izolace tepelné - demontáže |  |  |  | 0
S | 800-733D | Vytápění - demontáže potrubí |  |  |  | 0
S | 800-735D | Vytápění - demontáže otopných těles |  |  |  | 0
S | 800-713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
S | 800-732 | Vytápění - strojovny |  |  |  | 0
S | 800-733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
S | 800-734 | Vytápění - armatury |  |  |  | 0
S | 800-735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
S | 800-766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
S | 800-783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
S | 36-M | Montáž prov., měř. a regul. zařízení - vytápění |  |  |  | 0
|  | CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
|  | v Trutnově, 09/2016 | Vypracoval: Ing.Jan Pěnčík
0

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 216009.30
| Akce: | OPRAVA VYTÁPĚNÍ
MŠ Gorkého 289, Trutnov
| Část: | VYTÁPĚNÍ
| Investor: | MATEŘSKÁ ŠKOLA TRUTNOV, KOMENSKÉHO 485, 541 01 TRUTNOV
12 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
S | 800-713D | Izolace tepelné - demontáže |  |  |  | 0
| 713400842 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů s konstrukcí s povrchovou úpravou | m2 | 43 |  | 0
| 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.056 |  | 0
| 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12.112 |  | 0
| 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.056 |  | 0
| 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 24.224 |  | 0
| 979098214 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce | t | 6.056 |  | 0
S | 800-733D | Vytápění - demontáže potrubí |  |  |  | 0
| 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 250 |  | 0
| 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 100 |  | 0
| 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 50 |  | 0
| 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.76 |  | 0
S | 800-735D | Vytápění - demontáže otopných těles |  |  |  | 0
| 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 45.2 |  | 0
| 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | ks | 4 |  | 0
| 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | ks | 23 |  | 0
| 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | ks | 4 |  | 0
| 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm | m | 22 |  | 0
| 735221831 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 délka do 3 m jednopramenný | ks | 1 |  | 0
| 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 | m | 4 |  | 0
| 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | ks | 10 |  | 0
| 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | sou | 1 |  | 0
| 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.23 |  | 0
S | 800-713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 149 |  | 0
| 631544200 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 22/30 mm | m | 15 |  | 0
| 631544210 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 28/30 mm | m | 75 |  | 0
| 631544220 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 35/30 mm | m | 35 |  | 0
| 631544230 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/30 mm | m | 20 |  | 0
| 631544240 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 54/30 mm | m | 4 |  | 0
| 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 167 |  | 0
| 283770950 | izolace potrubí z pěnového PE 15 x 13 mm | m | 82 |  | 0
| 283771050 | izolace potrubí z pěnového PE 18 x 13 mm | m | 40 |  | 0
| 283771040 | izolace potrubí z pěnového PE 22 x 13 mm | m | 45 |  | 0
| 999998260 | Spony na izolaci | ks | 300 |  | 0
| 999998261 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 2 |  | 0
| 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1.95 |  | 0
| 998713292 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0.73 |  | 0
S | 800-732 | Vytápění - strojovny |  |  |  | 0
| 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2 |  | 0
| D | čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 32-60 + tepelná izol | ks | 1 |  | 0
| 484920000 | Orientační štítek | ks | 2 |  | 0
| 998732102 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1.52 |  | 0
S | 800-733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 205 |  | 0
| 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 68 |  | 0
| 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 103 |  | 0
| 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 75 |  | 0
| 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 35 |  | 0
| 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 | m | 20 |  | 0
| 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 | m | 4 |  | 0
| 733224206 | Příplatek potrubí vedeného v kotelnách a strojovnách D 35x1,5 | m | 10 |  | 0
| 733224207 | Příplatek potrubí vedeného v kotelnách a strojovnách D 42x1,5 | m | 20 |  | 0
| 733224208 | Příplatek potrubí vedeného v kotelnách a strojovnách D 54x2 | m | 4 |  | 0
| 733224222 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | ks | 110 |  | 0
| 733224223 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | ks | 4 |  | 0
| 733113215 | Přípl za mont potrubí do DN25 v drážce zdi | m | 100 |  | 0
| 723150321 | Potrubí-přípl bez pevné podlahy výšky do 3m | m | 176 |  | 0
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 486 |  | 0
| 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 24 |  | 0
| 722290234 | Proplach potrubí | m | 510 |  | 0
| 999733201 | Napouštění systému ÚT | sou | 1 |  | 0
| 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | % | 3.67 |  | 0
| 998733293 | Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1.41 |  | 0
| 999733301 | Topná zkouška systému | sou | 1 |  | 0
S | 800-734 | Vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | ks | 114 |  | 0
| 551211173 | Radiárorový přímý ventil V-exakt 1/2" 3512-02.000 (Heimeier) | ks | 54 |  | 0
| 551273464 | Regulační radiátorové přímé šroubení R17/2C 1/2"x15 | ks | 60 |  | 0
| 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | ks | 1 |  | 0
| D | Ventil vyvažovací ruční D9505 DN25, kvs 6,4 + izolace | ks | 1 |  | 0
| 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | ks | 1 |  | 0
| D | Ventil vyvažovací ruční D9505 DN32, kvs 12 + izolace | ks | 1 |  | 0
| 734242226 | Zpětná klapka EURA 5/4" lehká (otev 0.02bar) | ks | 1 |  | 0
| 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | ks | 26 |  | 0
| 734292772 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 4 |  | 0
| 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 6 |  | 0
| 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 10 |  | 0
| 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 3 |  | 0
| 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
| 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | ks | 1 |  | 0
| 734411133 | teploměr technický D60, 0-120°C | ks | 2 |  | 0
| 196351137 | Přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2 | ks | 30 |  | 0
| 196351172 | Přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 | ks | 122 |  | 0
| 196351172 | Přechod vnější Cu 4243G 22-3/4 | ks | 12 |  | 0
| 196351174 | Přechod vnější Cu 4243G 28-1 | ks | 22 |  | 0
| 196351154 | Přechod vnější Cu 4243G 35-1 | ks | 2 |  | 0
| 196351155 | Přechod vnější Cu 4243G 35-5/4 | ks | 7 |  | 0
| 196351156 | Přechod vnější Cu 4243G 42-6/4 | ks | 2 |  | 0
| 196351157 | Přechod vnější Cu 4243G 54-2 | ks | 2 |  | 0
| 735000912 | Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | ks | 57 |  | 0
| 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m | % | 0.3 |  | 0
| 998734293 | Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m | % | 0.58 |  | 0
S | 800-735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
| 735151251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 500/400 mm | ks | 1 |  | 0
| 735151535 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 400/800 mm | ks | 1 |  | 0
| 735151557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 500/1000 mm | ks | 2 |  | 0
| 735151597 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 900/1000 mm | ks | 6 |  | 0
| 735151600 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 900/1400 mm | ks | 1 |  | 0
| 735151639 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 400/1200 mm | ks | 6 |  | 0
| 735151640 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 400/1400 mm | ks | 3 |  | 0
| 735151641 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 400/1600 mm | ks | 6 |  | 0
| 735152251 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK 500/400 | ks | 1 |  | 0
| 735152679 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK 600/1200 | ks | 1 |  | 0
| 735192921 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm (použité původní - přesunuté) | ks | 2 |  | 0
| 735192923 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm (použité původní - přesunuté) | ks | 17 |  | 0
| 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 2.39 |  | 0
| 998735293 | Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1.2 |  | 0
S | 800-766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
| 766431811 | Demontáž dřev zákrytů těles - přibližně | sou | 15 |  | 0
| 766434312 | Montáž dřev zákrytů těles - přibližně (bude upřesněno před realizací) | sou | 15 |  | 0
| D | Dodávka dřřev zákrytů těles - přibližně (bude upřesněno před realizací) | sou | 15 |  | 0
S | 800-783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
| 783425422 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 204 |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
| 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm v místě stávajících rozvodů potrubí a zpětné začištění | m | 100 |  | 0
| 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.9 |  | 0
| 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.8 |  | 0
| 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.9 |  | 0
| 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m | t | 2.7 |  | 0
| 979098203 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických hmot na skládce | t | 0.9 |  | 0
S | 36-M | Montáž prov., měř. a regul. zařízení - vytápění |  |  |  | 0
| M | zapojení oběhového čerpadla na regulaci zdrojů tepla | sou | 1 |  | 0
| D | pomocný elektromateriál pro napojení oběhového čerpadla - kabeláž včetně uchycení | sou | 1 |  | 0
| M | instalace a zpovoznění bezdrátové regulace DANFOSS Living (2 řídící jednotky, 57 hlavic) | sou | 1 |  | 0
| D | řídící jednotka Link CC WIFI PSU | sou | 2 |  | 0
| D | zesilovač signálu CF-RU | sou | 4 |  | 0
| D | bezdrátová elektronická hlavice Livinng Connect včetně baterií | ks | 57 |  | 0
| D | adaptér pro ventily se závitem M30x1,5 | ks | 57 |  | 0
| D | pomocný elektromateriál pro regulaci DANFOSS Living - kabeláž včetně uchycení pro napojení jednotek | sou | 2 |  | 0
poznámka : oběhová čerpadla budou napojena z regulace zdrojů tepla (TČ + PK)
| v Trutnově, 09/2016 |  |  | Vypracoval: Ing.Jan Pěnčík